Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16К от «31» октября 2008 г.

### Техническое задание

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытий кровель | 0,63 |
| 2. | Разборка: обрешётки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,63 |
| 3. | Разборка: стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 0,63 |
| 4. | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1,8 |
| 5. | Устройство кровель из металлочерепицы без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0,63 |
| 6. | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,83 |
| 7. | Облицовка стен фасада по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены за вычетом проёмов | 90 |
| 8. | Листы гипсокартонные «КНАУФ» 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) или другое покрытие | м2 | - 100,8 |
| 9. | Сайдинг металлический горизонтальный, покрытие полиэстер; 0,45/25 (толщина стального листа в мм / толщина покрытия, в мкм) | м2 | 100,8 |
| 10. | Устройство подвесных потолков на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 63 |
| 11. | Листы гипсокартонные «КНАУФ» 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) или другое покрытие | м2 | - 66,15 |
| 12. | Панель пластиковая | м2 | 66,15 |
| 13. | Подшив фронтонов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 6 |
| 14. | Листы гипсокартонные «КНАУФ» 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) или другое покрытие | м2 | - 6,3 |
| 15. | Сайдинг металлический горизонтальный, покрытие полиэстер; 0,45/25 (толщина стального листа в мм / толщина покрытия, в мкм) | м2 | 6,3 |
| 16. | Сайдинг виниловый: завершающая рейка, белый, длиной 3,66 м | шт | 12 |
| 17. | Сайдинг виниловый(GENTEK Канада): завершающий угол, белый, длиной 3,05 м или аналог | шт | 6 |
| 18. | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов | 1 т конструкций | 0,4 |
| 19. | Конструкция люка | шт | 4 |
| 20. | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,9 |
| 21. | Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 | 0,1 |

| Директор МООУ СТ «Санаторная школа-интернат № 5» |  | Коробейников Г.В. |
| --- | --- | --- |