УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «ВСОШ № 16»

__________/С.В.Петрова/

«__» ___________ 2008 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КОНСТРУКЦИЙ

МОУ «ВСОШ № 16» по адресу ул.Писарева,35 (гараж и теплый переход), Орджоникидзевский район

Начальная цена – 117974 руб.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для разработки проекта. | Заключение о техническом состоянии строительных конструкций теплого перехода и гаража 2008 года |
| 2. | Заказчик и его адрес. | МОУ «ВСОШ № 16» по г.Пермь, адресу ул.Писарева,35 |
| 3. | Подрядная организация – генеральный подрядчик и его адрес. |  |
| 4. | Стадийность работ. | Рабочий проект |
| 5. | Вид строительства. | Капитальный ремонт. |
| 6. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть проектом на капитальный ремонт теплого перехода и гаража (S=250,90 м2): - фундаменты; - восстановление отмостки; - наружной карнизной части стены; - перемычки воротные; - кровлю; - проект организации строительства. Предусмотреть проектом выполнение теплотехнического расчета и системы водоотведения со скатной кровли основного (двухэтажного здания S=1 166,90 м2) со стороны пристроенного теплого перехода. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами российской федерации. Предусмотреть поэтапное выполнение работ. |
| 7. | Срок начала и окончания работ. | В соответствии с графиком |
| 8. | Исходные данные. | 1.Паспорт БТИ на здание. 2. Заключение о техническом состоянии строительных конструкций теплого перехода и гаража 2008 года, ОАО «Пермский институт «Пермжилкоммунпроект». |
| 9. | Особые условия работ. | 1. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом». 2. Выполнить проектно-сметную документацию и выдать в 4 экз. |

Составила:

ведущий инженер ОКТР МУ «АХССО»____________________/Н.П.Глумова/