Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК 79-09/08-Ремонт путей эвакуации

Уважаемые господа!                                                                                  31 октября 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку ремонтных работ на путях эвакуации в поликлинике №2 МУЗ «ГКБ №6», расположенной по ул. Крупской 57а, за счёт  средств бюджета, предусмотренных по программе «Качественное здравоохранение» на сумму (максимальная цена контракта) 393 177, 11 рублей (Триста девяносто три тысячи сто семьдесят семь руб.11 коп.) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Поликлиника №2 расположена на 1 этаже жилого дома, построенного в 1974 году.

Характеристика здания:

- стены здания наружные и внутренние – кирпичные;

- перекрытие междуэтажное – сборное железобетонное;

- высота помещения – 3,82м.

Требуется:

- Произвести ремонтные работы в левом крыле коридора действующей поликлиники от эваковыхода № 2 до каб № 28;

- Произвести устройство подвесных потолков (характеристика пожаробезопасности  для заполнения подвесных потолков:Г2; В2,3; Д 3,2;  Т 3,2)

- Подготовить стены, ранее окрашенные клеевыми и масляными составами под окраску акриловой огнестойкой краской ( группы:Г2;В2,3;Д 2,3;Т2,3)                    ;

- Окрасить стены;

- Установка дверных блоков из ПВХ конструкций;

- Выполнить прочие работы, указанные в сметном расчёте (приложение №1).

Объёмы необходимых работ представлены в сметном расчёте (Приложение №1).

Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию (согласно действующему законодательству);

- При производстве работ должен применяться только сертифицированный материал.

- Организация работ должна согласовываться с руководством поликлиники. Выполнение работ возможно поочерёдно на отдельных участках коридора, преимущественно в нерабочее время поликлиники;

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение 3-х рабочих дней с момента заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ – в течении 25-ти календарных дней.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Окончательный расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

.            Гарантийный срок на  выполняемые работы – не менее 24 месяцев.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16 часов 00 мин.          12 ноября 2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – на 6-ой день, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 3

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва