## Приложение № 2

к  ИЗВЕЩЕНИЮ № __2__

от «_31_» октября 2008 г

О проведении запроса котировок

# муниципального образовательного учреждения дополнительного образования

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На текущий ремонт вентиляции в стрелковом тире

по адресу: г. Пермь, ул. Кировоградская, 12/2

№

п/п 	Н  а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е        р а б о т	Единица

измерения	Количество	Примечание

1		2	3	         4	5

1	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т	1 вентилятор	1,000

2	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	М2	0,500

3	Установка калориферов массой: до 0,1 т	1 калорифер	1,000

4	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа:  ГТП 1-5, 	Шт.	1,000

сечением 400х400 мм (SPSr 700*400/1000 прим)

5	Установка фильтров: ячейковых	1 м2	0,280

6	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с 	Шт.	1,000

электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм

7	Установка решеток жалюзийных стальных_  регулирующих (РР): номер 4 	1 решетка	10,000

размер 200х400 мм (АМР 200*400 прим)

8	Установка решеток жалюзийных стальных  регулирующих (РР): номер 3 	1 решетка	2,000

размер 200х200 мм (АП 300*200)

9	Установка решеток жалюзийных стальных  регулирующих (РР): номер 2 	1 решетка	1,000

размер 100х400 мм (АМН 300*100)

10	Установка решеток жалюзийных стальных  регулирующих (РР): номер 3 	1 решетка	2,000

размер 200х200 мм (АМР 200*200)

11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные)_ из оцинкованной стали 	100 м2	0,242

толщиной:  0,7 мм, периметром до 2400 мм

12	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные)  из оцинкованной стали 	100 м2	0,040

толщиной: 0,5 мм,  периметром до 600 мм

13	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	2,000

14	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) 	10 м2	0,450

из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена

(«Термофлекс»)

15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:  3	100 м3	0,010

16	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:  2	100 м3	0,010

17	Пробивка проемов в конструкциях:  из кирпича	М3	0,300

18	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных 	100 м	0,040

дверей:  мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.

19	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 	100 м	0,150

неоцинкованных труб диаметром:  25 мм

20	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 	100 м	0,150

водопровода и горячего водоснабжения диаметром:  до 50мм

21	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 фильтров	0,100

22	Установка термометров в оправе прямых и угловых	Комплект	4,000

23	Установка манометров: с трехходовым краном	Комплект	4,000

1

1                                                 2                                                                         3                          4            5

24	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса 	100 шт.	0,040

расширителя до 108 мм на условное давление до 10МПа для

трубопроводов диаметром до 76 мм

25	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10МПа	100 шт.	0,040

26	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного 	Шт.	1,000

прохода, мм:  25, 32

27	Установка воздухоотводчиков	Шт.	1,000

28	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: 	1 насос	1,000

до 0,1т.

Автоматика

29	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в 	100 м	0,200

зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25

30	Прокладка коробов пластмассовых шириной до 63 мм	100 м	0,100

31	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, 	100 м	0,800

до: 1

32	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 	100 жил	0,440

внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов,

установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение, мм2, до: 10

33	Механизм исполнительный, масса, кг, до:  20	Шт.	1,000

34	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, 	1 устройство	2,000

№:  до 5

35	Регулировочно-запорное устройство:  клапан воздушный проходной с 	1 устройство	1,000

электрическим, пневматическим приводом

36	Сеть при количестве сечений до:  5	1 	2,000

вентиляцион

ная

37	Фильтр при количестве ячеек:  1	1 устройство	1,000

38	Регулировочно-запорное устройство:  клапан огнезадерживающий	1 устройство	2,000

39	Выключатель однополюсный:  с электромагнитным, тепловым или 	Шт.	1,000

комбинированным расцепителем

40	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или 	Шт.	1,000

комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до:  50

41	Система с количеством каналов:  2	Система	1,000

42	Система с количеством каналов:  за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять 	1 канал	2,000

к расценке 202-01-001-01

Составил :                                                                                                      А.М.Нуреев

Зам. директора по АХЧ

2