## Приложение № 2

к  ИЗВЕЩЕНИЮ № __5__

от «_31_» октября 2008 г

О проведении запроса котировок

# муниципального образовательного учреждения дополнительного образования

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На замену дверей в стрелковом тире

по адресу: г. Пермь, ул. Кировоградская, 12/2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0966 |  |
| 2 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 9,66 |  |
| 3 | Двери противопожарные металлические | шт | 5 |  |
| 4 | Изделия скобяные для блоков дверей в здание однопольных | комплект | 5 |  |
| 5 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 5 |  |
| 6 | Установка блоков в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0567 |  |
| 7 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных | комплект | 3 |  |

Составил :                                                                                                      А.М.Нуреев

Зам. директора по АХЧ