## Приложение № 2

к  ИЗВЕЩЕНИЮ № __6__

от «_31_» _октября  2008 г

О проведении запроса котировок

# муниципального образовательного учреждения дополнительного образования

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На текущий ремонт крыльца в стрелковом тире

по адресу: г. Пермь, ул. Кировоградская, 12/2

| № пп | #### Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:2 | 100 м З грунта | 0,019 |  |  |
| 2 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1мЗ основания | 1.9 |  |  |
| 3 | Устройство крыльца бетонного толщиной 20 мм | 100м 2 подливки под оборудование | 0,04 |  |  |
| 4 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100м 2 подливки под оборудование | 0,04 |  |  |
| 5 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 10 мм | мЗ | -0,613 |  |  |
| 6 | Бетон тяжелый, класс В 15 (M200) крупность. 10 мм |  | 0,613 |  |  |
| 7 | Монтаж опорных стоек для устройства козырька (квадратная труба 100x100-7м*17,22=120,54 кг ) | 1т конструкций | 0,121 |  |  |
| 8 | Труба квадратная размером 100*100мм (35500 руб. да тонну) — | т | 0,121 |  |  |
| 9 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130x130 мм (для крепления ) | 100 шт. | 0,03 |  |  |
| 10 | Монтаж связей и распорок из одиночных к парных уголков, гнутосварных профилей дм устройства козырька (уголок 70x70-19м*4,87кг=92,53кг) | 1т конструкций | 0,09253 |  |  |
| 11 | Сталь угловая, разнополочная , марка стали ВСтЗкп2 размером 100x100x10 мм | т | 0,09253 |  |  |
| 12 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1т | 0,003 |  |  |
| 13 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1т | 0.0015 |  |  |
| 14 | Покрытие поверхностей бетонной площадки грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 покрытия | 0,049 |  |  |
| 15 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного „,.,. | 100 м2 покрытия | 0,049 |  |  |
| 16 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | мЗ | -0,1887 |  |  |
| 17 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс* (сухая смесь) | т | 0,04 |  |  |
| 18 | # Смесь сухая для заделки швов | т | 0,003 |  |  |
| 19 | Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 0,056 |  |  |

| 20 | Металлочерепица (Россия), гладкий лист 2000 X 1250 мм. покрытие - полиэстер | м2 | 6,832 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Металлочерепица (Россия), конек, покрытие -полиэстер | м | 5 |  |  |
| 22 | Изготовление решеток ограждения крыльца | 1 Т конструкций | 0,1013 |  |  |
| 23 | # Металлопрокат | т | -0,1074 |  |  |
| 24 | Труба квадратная 50x50 -23,5*4,31кг =101.3кг | т | 0,01074 |  |  |
| 25 | Монтаж ограждения крыльца (с 2х сторон) | 1 Т конструкций | 0,1013 |  |  |
| 26 | Облицовка потолка по готовому каркасу панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,04 |  |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей я один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |  |
| 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |  |
| 29 | Светильиик доя ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами, одноламповый | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 30 | ## Светильник накаливания ## НПБ-02 1*160 «таблетка» (Антивандальный) | шт | 1 |  |  |
| 31 | ### Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку или в бороздах | 100м | 0.1 |  |  |
| 32 | Кабели силовые на напряжении 660 в с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3 х2,5 мм2 | 1000м | 0,01 |  |  |

Составил:                                                                             А.М.Нуреев

Зам. директора по АХЧ