## Приложение № 2

к  ИЗВЕЩЕНИЮ № __4__

от «_31_» октября__ 2008 г

О проведении запроса котировок

# муниципального образовательного учреждения дополнительного образования

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На текущий ремонт стрелкового тира

по адресу: г. Пермь, ул. Кировоградская, 12/2

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Решеток приямка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,464 |  |  |
| 2 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Решеток приямка) | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,464 |  |  |
| 3 |  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон (С-111). Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: до 3 м | 1м2 перегородки за вычетом проемов | 11,07 |  |  |
| 4 |  | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 23,25 |  |  |
| 5 |  | Окраска клеевыми составами: улучшенная потолков ранее окрашенных | 100 м2 окрашиваемо й поверхности (без вычета ппоемов") | 3,64 |  |  |
| 6 |  | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 1,62 |  |  |
| 7 |  | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1,62 |  |  |
| 8 |  | Настил профилированный (стальной гнутый профиль) | т | 1,296 |  |  |
| 9 |  | Разборка перегородок кирпичных | 1мЗ | 16,8 |  |  |
| 10 |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,7 |  |  |
| 11 |  | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,7 |  |  |
| 12 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,7 |  |  |
| 13 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |  |  |
| 14 |  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,7 |  |  |
| 15 |  | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | -0,07126 |  |  |
| 16 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм |  | м2 | 71,26 |  |  |
| 17 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,53 |  |  |
| 18 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 100 м2 покрытия | 0,53 |  |  |
| 19 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 100 м плинтусов | 0,49 |  |  |
| 20 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе СП 113) |  | 1 м2 потолка | 23 |  |  |
| 21 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: косоуров с креплением на пристенный металлический каркас |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,2165 |  |  |
| 22 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм |  | м2 | 22,73 |  |  |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по ГКЛ косоуров |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2165 |  |  |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |  |  |
| 25 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: с креплением на пристенный металлический каркас (зашивка дверного проема) |  | 100 м2 отделываемо й поверхности | 0,02 |  |  |
| 26 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм |  | м2 | 2,1 |  |  |
| 27 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон (С-111). Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: до 3 м |  | 1м2 перегородки за вычетом проемов | 11 |  |  |
| 28 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм |  | м2 | 23,1 |  |  |
| 29 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по ГКЛ |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 |  |  |
| 30 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия | 0,036 |  |  |
| 31 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 |  | мЗ | -0,0468 |  |  |
| 32 | Клей для плитки (сухая смесь) |  | кг | 20 |  |  |
| 33 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая |  | т | 0,0005 |  |  |
| 34 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных |  | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,0567 |  |  |
| 35 | Устройство потолков реечных из ПВХ панелей |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,036 |  |  |
| 36 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм |  | м | -37,8 |  |  |
| 37 | Вагонка из ПВХ |  | м | 37,8 |  |  |

Составил:                                                                          А.М.Нуреев

зам. директора по АХЧ