Извещение № 4 от 01.11.2008

о проведении запроса котировок для размещения муниципального заказа на выполнение текущего ремонта в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Пермячок»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Пермячок» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в проведении запроса котировок для размещения муниципального заказа на выполнение текущего ремонта Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Пермячок».

Заказчик – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Пермячок». Адрес заказчика: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 56. Контактное лицо – Султанов Евгений Аликович. Контактный телефон: 278-19-80. Адрес электронной почты: fboa@mail.ru.

Требования к составу и объёмам работ определены техническим заданием, приведённым в приложении 1 к настоящему извещению. Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Советская, д. 56. Срок выполнения работ – не более четырнадцати календарных дней со дня передачи объекта в работу. Работы должны выполняться в соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами и другими нормативными документами. Оборудование, предусматриваемое к монтажу в ходе выполнения работ, должно быть новым, не бывшим в употреблении. Используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям, СанПиНам и другим нормативным документам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Поставка материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, является обязанностью подрядчика. Гарантийный срок на работы должен составлять не менее тридцати шести месяцев со дня приёмки выполненных работ. Гарантия должна распространяться на весь объём работ.

Максимальная цена муниципального контракта – 158764 (Сто пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб. 02 коп. Источник финансирования – бюджет города Перми.

Котировочные заявки принимаются с 05 ноября 2008 г. по 10 ноября 2008 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу г. Пермь, ул. Советская, д. 56, кабинет директора. Котировочные заявки подаются участниками размещения заказа по форме, приведённой в приложении 2 к настоящему извещению.

Цена работ должна включать в себя все налоги, уплаченные или подлежащие уплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального контракта, включая транспортные расходы, расходы на погрузочные и разгрузочные работы, уборку и вывоз мусора, таможенные, страховые и прочие платежи.

Победителем в проведении запроса котировок признаётся участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена работ.

Муниципальный контракт заключается не ранее чем через пять дней и не позднее чем через двадцать календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на условиях, указанных в настоящем извещении, проекте муниципального контракта и котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт.

Оплата работ производится заказчиком в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика. Заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере тридцати процентов цены муниципального контракта в течение десяти банковских дней со дня заключения муниципального контракта. Окончательный расчёт за выполненные работы осуществляется в течение десяти банковских дней со дня получения заказчиком оформленных в установленном порядке счёта-фактуры на выполненные работы и подписанных заказчиком и подрядчиком акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3. Валюта оплаты – российский рубль. Официальные курсы иностранных валют к российскому рублю не применяются.

Приложение 1 к извещению

№ 4 от 01.11. 2008

Техническое задание

на текущий ремонт кабинета №9 и перехода 2-го этажа здания МОУ ДОД «ДДТ «Пермячок»

| № пп | # Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Раздел 1. Кабинет №9 |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| 2 | ТЕРр62-16-05 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % (откосы + подоконники) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |
| 3 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,25 |
| 4 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,784 |
| 5 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,08 |
| 6 | ТЕРм08-03-594-18 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 6 | 100 шт. | 0,12 |
| 7 | прайс | Растровые светильники | шт. | 12 |
| 8 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
| 9 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,01 |
| 10 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,32 |
| 11 | ТЕРр62-16-08 | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,784 |
| 12 | ТЕР10-05-009-03 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 9 |
| 13 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая обработка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,09 |
| 14 | ТЕРр57-11-01 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью: до 20 м2 | 100 м2 основание | 0,6 |
| 15 | ТЕРр1-01-035-02 | Устройство покрытий из щитов деревянных реечных | 100 м2 покрытия | 0,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уд. | 1.203-0517 | Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1 | м2 | 101,5 60,9 |
| 16 | прайс | Ламинат | м2 | 60 |
| 17 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,32 |
| 18 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,4 |
| 19 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,4 |
| 20 | прайс | Кабель | м | 40 |
| 21 | ТЕР15-01-047-15 | Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов, подвесных потолков «Байкал» | 100 м2 | 0,6 |
| 22 | прайс | Подвесной потолок «Балкал» | м2 | 60 |
| 23 | ТЕРр69-06-01 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,18 |
| ## Раздел 2. Переход 2-го этажа |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 25 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,352 |
| 26 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,175 |
| 27 | ТЕРр62-01-02 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,175 |
| 28 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |
| 29 | ТЕРм08-03-594-18 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 6 | 100 шт. | 0,02 |
| 30 | прайс | Растровые светильники | шт. | 2 |
| 31 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,05 |
| 32 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,05 |
| 33 | прайс | Кабель | м | 5 |
| 34 | ТЕРр62-16-08 | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,352 |
| 35 | ТЕРр62-11-05 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35% (пол + плинтус) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 0,175+0,045 |
| 36 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 37 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещения от строительного мусора | 100 т мусора | 0,05 |
| 38 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5 |
| 39 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозок 30 км: класс груза 1 | 1 т | 5 |