ИЗВЕЩЕНИЕ № 16 от «01» ноября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на текущий ремонт спортзала   МОУ «Гимназия № 33».

Заказчик: МОУ «Гимназия № 33».

Почтовый адрес: 614007, Пермь, ул. Н.Островского,68, приемная директора гимназии.

Электронная почта: E-mail:_school33@bk.ru.

Ответственный исполнитель: Шитова Татьяна Вячеславовна телефон/факс 262-85-11

МОУ «Гимназия № 33» предусматривает осуществить за счет средств бюджета города Перми способом запроса котировок следующий товар:  текущий ремонт спортзала

Техническое задание

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,5 |  |
| 2 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,5 |  |
| 3 | Блоки дверные металлические утепленные ,обшитые фанерой с одной стороны(комплект ) | шт | 1 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,033 |  |
| 5 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,033 |  |
| 6 | Блоки дверные из массива(комплект) | шт | 1 |  |
| 7 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,03 |  |
| 8 | Разборка деревянных перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | 100 м2 | 0,062 |  |
| 9 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,065 |  |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,13 |  |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 13 | Блоки дверные из массива(комплект) | шт | 1 |  |
| 14 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,035 |  |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |  |
| 16 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 17 | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до 6 | 100 м линии | 0,12 |  |
| 18 | Штепсельные розетки | шт | 2 |  |
| 19 | Провод | м | 12 |  |
| 20 | Промывка поверхности окрашенной красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 1,9 |  |
| 21 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,9 |  |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 2,8 |  |
| 23 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 2,8 |  |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8 |  |
| 25 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,12 |  |
| 26 | Светильники "Спорт" | шт | 12 |  |
| 27 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2,25 |  |
| 28 | Кабель | м | 225 |  |
| 29 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |  |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 4,33 |  |
| 32 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 3,5 |  |

Максимальная цена контракта –   499 452,42  рублей.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством)

Сроки гарантии на выполненные работы не менее 700 и не более 1800 дней

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): МОУ «Гимназия  № 33», г.Пермь, ул.Н.Островского,68

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 45 дней с момента подписания контракта

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств, окончательный расчет в течение 20 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 в письменной форме или в форме электронного документа по вышеуказанному адресу до _16_часов _00_ минут  «12» ноября 2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с локальным сметным расчетом, утвержденным на этапе заключения контракта.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом 13.11.08г.

Срок подписания контракта с победителем в проведении запроса котировок устанавливается с 18.11.08г. по 03.12.08г.

,

Директор МОУ «Гимназия № 33»                                                                           Н.Я.Мельчакова