## Технические требования _2_
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 169 от 06.11.08
Техническое задание
на поставку артроскопического инструментария и расходных материалов для оперативных вмешательств на суставах
№ п/п | Обязательные требования | Требуемые параметры, условия, количество
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Указать
2 | Производитель, страна происхождения | Указать
3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
4 | Сертификат соответствия | Наличие
5 | Срок поставки не более, календарных дней | 3
6 | Гарантийный период | 12 мес.
7 | Год выпуска, не ранее | 2008 г.
8 | Совместимость инструментария. Обязательно:
8.1 | * абсолютная совместимость заказываемых инструментов между собой, а также с предлагаемым производителем силовым оборудованием | Наличие
8.2 | * единый стандарт для соединительных элементов инструментов | Наличие
8.3 | * простота идентификации инструментов, устойчивая к дезинфекционным агентам, несмываемая и легко читаемая маркировка | Наличие
9 | Единый стандарт стерилизации: все инструменты, расходные материалы должны безопасно стерилизоваться в режиме стандартного автоклавирования | Наличие
10 | Условия хранения: оборудование должно длительно и безопасно храниться в температурных и влажностных условиях, установленных государствен-ными санитарными нормами для операционных отделений медицинских учреждений | Наличие
11 | Условия транспортировки: при температуре в диапазоне от -20 до +65 градусов Цельсия и относительной влажности в диапазоне от 25% до 90% (неконденсированная). | Наличие
12 | Спецификация поставки:
12.1 | Оптика HOPKINS II переднебокового видения 30°, крупноформатная, широкоугольная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный | 2 шт.
12.2 | Тубус артроскопа, внеш. диам. 5,5 мм, рабочая длина 13,5 см с механизмом защелкой, с двумя кранами, вращающийся, для использования с оптикой Hopkins II 0°, 30°, 45°, 70° и 90°, диаметр соответствует цветовому коду синему, для использования с обтюраторами | 2 шт.
12.3 | Обтюратор, тупой, для использования с тубусом артроскопа, цветовой код: зеленый, красный, желтый | 2 шт.
12.4 | Проволочная корзина для чистки, стерилизации и хранения 2х жестких эндоскопов и одного световодного кабеля, включая держатель для адаптера, силиконовый держатель телескопа и мат. Внутренние размеры 352*125*54 мм для жестких эндоскопов с диаметром до 10 мм и р.д. до 20 см | 2 шт.
12.5 | Стерильное покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами, размер 17*242 см, стерильные в упаковке 15 шт. | 3 упак.
| И.о.главного врача | К.Р.Коновалов