Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ___ от « ___ » ________ 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Юридический адрес

Фактический (почтовый) адрес

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Адрес регистрации

Адрес проживания

Паспортные данные

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс______________________ электронная почта (e-mail): _________________сайт:_________________

Кому: МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) согласно прилагаемой таблице цен

ТАБЛИЦА  ЦЕН

| № п/п | Наименование / Технические характеристики |  | Модель | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Видеокамера 688i или эквивалент в составе: |  | указать |  |  |  |  |
| 1.1. | Блок управления видеокамерой |  | указать | Шт. | 1 |  |  |
| 1.1.1. | Система изображения | чрезстрочное сканирование |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Светочувствительность не менее | 1,5 люкс |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Автоматический затвор с выдержкой | 1/60-1/10.000 с |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | ПЗС - матрица: физический не более, дюймов | 01.мар |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Технология, позволяющая захватывать лучи, которые изначально направлены в промежутки между воспринимающими элементами |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Приближение (цифровое) – не менее | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Разрешение, горизонтальное, строк не менее | 500 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Пикселей не менее | 752x582 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Отношение сигнал/шум, дБ не менее | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Наличие противобликового фильтра, |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Наличие фильтра для гибких эндоскопов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Регулируемая резкость изображения, уровней не менее | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Наличие 3-х предустановленных параметров для лапароскопии, артроскопии и урологии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Видео выходы | коаксиальный BNC - 2, S-VHS - 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Соответствие требованиям безопасности | I EC 601-1, а также IEC 60601-1-2:1993. |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Ширина, мм, в диапазоне | 315-320 |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Высота, мм, в диапазоне | 145-150 |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Глубина, мм, в диапазоне | 470-475 |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Масса, кг, в диапазоне | 5-5,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Головка видеокамеры с соединительным кабелем |  | указать | Шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1. | длина кабеля, м не менее | 3,15 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Цветовая система | PAL |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Наличие 2-х кнопок управления на головке для начала/остановки записи, захвата статического изображения, приближение, регулировка светочувствительности, баланс белого. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Монитор: Монитор плоский, 100 Гц, 19" |  | указать | Шт. | 1 |  |  |
| 2.13. | Плоский, жидкокристаллический |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Частота обновления | 100 Гц |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Диагональ, не менее, дюймов | 19 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Тип изображения | a-si TFT с активной матрицей |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Яркость | 350 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Контрастность | >600:1 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Время ответа, не менее, мс | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Угол обзора | 850/850/850/850. |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Размер пикселя | 0,294ммх0,294мм. 16 млн. цветов |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Разрешение 1280х1024 | 1280х1024 |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Формат изображения | 4;3 |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Синхронизация раздельная | 2.5 - 5.0 Vpp |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Максимальная частота синхронизации пиксела | 135 МГц x 1 |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Частота по горизонтали | 24.8- 60.2 кГц |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Частота по вертикали | 50.0-85.1 Гц |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Принимаемые сигналы | DVI, S-VHS, SXVGA, BNC |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Электропитание | AC 100-240 в/через световой адаптер на 15В |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Потребление электроэнергии | 90Вт |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Электрический вход постоянный ток | 15 В, 3.6 A |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Крепежные отверстия | стандарт VESA, 100mmx100mm |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Соответствие нормам электробезопасности IEC 60601-1-2:2003 |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Тип защиты от поражения электрическим током | класс I |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Кабель питания переменного тока – 1 шт |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Кабель VGA HDDB15 – 1 шт |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | S-видеокабель – 1 шт |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Кабель DVI – 1 шт |  |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Адаптер переменного тока – 1 шт |  |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Кабель BNC – 1 шт |  |  |  |  |  |  |
| 2.29. | 4-мм винты VESA – 4 шт |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Высота в пределах, мм | 445-450 |  |  |  |  |  |
| 2.31. | Ширина в пределах, мм | 360-365 |  |  |  |  |  |
| 2.32. | Глубина в пределах, мм | 75-80 |  |  |  |  |  |
| 2.33. | Вес в пределах, кг | 7,0 – 7,1 |  |  |  |  |  |
| 2.34. | Совместимость с видеокамерой |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена контракта  включает все затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, подключение, ввод в эксплуатацию, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» 614990, г.Пермь, ул.Подводников 15а, женская консультация

сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):                    указать

условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

гарантийный срок эксплуатации:						указать

Приложение:

__________________________ 		    ______________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                	(подпись)

МП