Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ___ от « ___ » ________ 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Юридический адрес

Фактический (почтовый) адрес

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Адрес регистрации

Адрес проживания

Паспортные данные

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс______________________ электронная почта (e-mail): _________________сайт:_________________

Кому: МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) согласно прилагаемой таблице цен

ТАБЛИЦА  ЦЕН

| № п/п | Наименование / Технические характеристики |  | Модель | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Лампа операционная CHS-SL87A или эквивалент |  | указать | Шт. | 13 |  |  |
| 1.1. | Мощность светильника, Люкс | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Цветовая температура, К | 4000+/-200 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Диаметр освещенного поля, мм | 100~250 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Галогеновая лампа | 24V-50W |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Потребляемая энергия | 50W |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Параметры сети | 220V, 50/60Hz |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Регулировка высоты лампы, мм | 1360~1960 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Количество рефлекторов | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Вес светильника, кг | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Элементы термофильтрации и поглощения инфракрасного спектра |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Отражатель с напылением паров оксида титана |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена контракта  включает все затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, подключение, ввод в эксплуатацию, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» 614990, г.Пермь, ул.Подводников 15а, женская консультация

сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):                    указать

условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

гарантийный срок эксплуатации:						указать

Приложение:

__________________________ 		    ______________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                	(подпись)

МП