## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 180 от 06.11.08г.
№ п/п | Наименование оборудования / Параметры и характеристики / Комплектность | Требуемые параметры и характеристики / Количество
1 | 2 | 3
1. | Лампа операционная CHS-SL87A или эквивалент | 13шт.
1.1. | Мощность светильника, Люкс | 30
1.2. | Цветовая температура, К | 4000+/-200
1.3. | Диаметр освещенного поля, мм | 100~250
1.4. | Галогеновая лампа | 24V-50W
1.5. | Потребляемая энергия | 50W
1.6. | Параметры сети | 220V, 50/60Hz
1.7. | Регулировка высоты лампы, мм | 1360~1960
1.8. | Количество рефлекторов | 1
1.9. | Вес светильника, кг | 20
1.10. | Элементы термофильтрации и поглощения инфракрасного спектра | Элементы термофильтрации и поглощения инфракрасного спектра
1.11. | Отражатель с напылением паров оксида титана | Отражатель с напылением паров оксида титана
1.12. | Подробное техническое описание на русском языке | наличие
1.13. | Год выпуска, не ранее | 2008г
2. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
3. | Сертификат соответствия | наличие
4. | Установка, подключение и ввод в эксплуатацию | в течение 5 календарных дней
5. | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
| И.о.главного врача | К.Р.Коновалов