Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ___ от « ___ » ________ 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Юридический адрес

Фактический (почтовый) адрес

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Адрес регистрации

Адрес проживания

Паспортные данные

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс______________________ электронная почта (e-mail): _________________сайт:_________________

Кому: МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) согласно прилагаемой таблице цен

ТАБЛИЦА  ЦЕН

| № п/п | Наименование / Технические характеристики |  | Модель | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 или эквивалент |  | указать | Шт. | 10 |  |  |
| 1.1. | Грузоподъемность, кг, не менее | 180 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым либо лакокрасочным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основание кресла установлено на опору и два ролика |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Асептическая бесшовная обивка |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Элементы крепления аксессуаров выполнены из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Регулировка спинки и сиденья механическая |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Длина в положении «лежа», мм, не менее | 1600 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Длина в положении «кресло», мм, не менее | 1120 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Угол наклона сиденья от горизонтального положения, градусов | 0-20 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Угол наклона спинки от вертикали, градусов | 20-100 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Мягкие регулируемые упоры для колен |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Регулируемый столик |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Упоры для рук |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Инфузионная стойка |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Выдвигающееся судно из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Выдвижная ступень |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Средний срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Масса кресла с комплектом приспособлений, кг, не более | 75 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Год выпуска | 2008г |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена контракта  включает все затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, подключение, ввод в эксплуатацию, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» 614990, г.Пермь, ул.Подводников 15а, женская консультация

сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):                    указать

условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

гарантийный срок эксплуатации:						указать

Приложение:

__________________________ 		    ______________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                	(подпись)

МП