## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 181 от 06.11.08г.
№ п/п | Наименование оборудования / Параметры и характеристики / Комплектность | Требуемые параметры и характеристики / Количество
1 | 2 | 3
1. | Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 или эквивалент | 10шт.
1.1. | Грузоподъемность, кг, не менее | 180
1.2. | Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым либо лакокрасочным покрытием | Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым либо лакокрасочным покрытием
1.3. | Основание кресла установлено на опору и два ролика | Основание кресла установлено на опору и два ролика
1.4. | Асептическая бесшовная обивка | Асептическая бесшовная обивка
1.5. | Элементы крепления аксессуаров выполнены из нержавеющей стали | Элементы крепления аксессуаров выполнены из нержавеющей стали
1.6. | Регулировка спинки и сиденья механическая | Регулировка спинки и сиденья механическая
1.7. | Длина в положении «лежа», мм, не менее | 1600
1.8. | Длина в положении «кресло», мм, не менее | 1120
1.9. | Угол наклона сиденья от горизонтального положения, градусов | 0-20
1.10. | Угол наклона спинки от вертикали, градусов | 20-100
1.11. | Мягкие регулируемые упоры для колен | Мягкие регулируемые упоры для колен
1.12. | Регулируемый столик | Регулируемый столик
1.13. | Упоры для рук | Упоры для рук
1.14. | Инфузионная стойка | Инфузионная стойка
1.15. | Выдвигающееся судно из нержавеющей стали | Выдвигающееся судно из нержавеющей стали
1.16. | Выдвижная ступень | Выдвижная ступень
1.17. | Средний срок службы, лет, не менее | 5
1.18. | Масса кресла с комплектом приспособлений, кг, не более | 75
1.19. | Год выпуска, не ранее | 2008г
2. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
3. | Сертификат соответствия | наличие
4. | Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию | наличие
5. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | наличие
6. | Требования к упаковке | Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке
7. | Срок гарантии, не менее | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
| И.о.главного врача | К.Р.Коновалов