Утверждаю:

______________/_____________

«___»_______________2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение монтажа системы вентиляции

(восстановление системы ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5. Выполнение предписания  Госпожнадзора) по программе «Новая школа» в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка» г.Перми.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,673 |
| 2 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными «URSA» | 1 м3 изоляции | 28,5 |
| 3 | Материал теплоизоляционный «URSA» | м3 | 45,8 |
| 4 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм/1000мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,673 |