УТВЕРЖДАЮ:

Начальник РОО

____________________ района

________  _________________

подпись		ФИО

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на капитальный (текущий) ремонт

____________________________________________________________________

наименование объекта

Основание: акт технического осмотра от _________________________________

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окрашивание потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,72 |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,43 |
| 3 | Шпаклевание стен | 100 м2 | 2,43 |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 2,43 |
| 5 | Масляная окраска труб, радиаторов отопления с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 6 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,156 |
| 7 | Улучшения окраска маслеными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,156 |
| 8 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 97,92 |
| 9 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами –картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,9792 |
| 10 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,72 |

Зам. по АХЧ _________________		____________	__________________

район			       	         подпись			   ФИО

Директор ____________________		____________	__________________

учреждение			          подпись			    ФИО

Начальник ХЭО ______________		____________	__________________

район			          подпись			     ФИО