Утверждаю:

Директор  МОУ «СОШ №108»

_________Т.Д.Костромитинова

«___»________________200_г.

Дефектная ведомость

Объемов работ на капитальный (текущий) ремонт

МОУ «СОШ №108»

Основание: акт технического осмотра от__________________

| № п.п | Виды работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 96 |
| 2 | Установка оконных блоков из ПВХ: площадью проема до 2 м2 | м2 | 96 |
| 3 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,50 м | п.м. | 48 |
| 4 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | м2 | 48 |
| 5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания | м2 | 57,6 |
| 6 | Облицовка оконных откосов пластиком | м2 | 38,4 |
| 7 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 43,2 |
| 8 | Окраска фасадов по подготовленной поверхности | м2 | 43,2 |
| 9 | Вывоз мусора | т | 8 |

Зам. по АХЧ______________________________/______________________