ИЗВЕЩЕНИЕ № 691А  от «07»  ноября  2008 г. О проведении открытого аукциона «На выполнение подрядных работ по текущему ремонту гимнастического зала и химической лаборатории  в Муниципальном образовательном учреждении «Лицей № 10»

Заказчик: МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Администрация МОУ «Лицей № 10» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе  «На выполнение подрядных работ по текущему ремонту гимнастического зала  и химической лаборатории в Муниципальном образовательном учреждении «Лицей № 10»

Форма торгов – открытый аукцион

- Информация о заказчике:

  - МОУ «Лицей № 10» г. Перми,

Почтовый адрес:614070 г. Пермь, ул. Техническая, 22,

Адрес электронной почты: lyceum10@mail.ru

Факс: (342) 248 – 36 - 91

Контактное лицо по организационным вопросам: Ивенских Андрей Викторович,  (342) 248 – 36 - 91

Контактное лицо по техническим вопросам: Ивенских Андрей Викторович,  (342) 248 – 36 - 91

Предмет муниципального контракта:

ЛОТ №1: Выполнение работ по текущему ремонту гимнастического зала:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: НА РЕМОНТ ГИМНАСТИЧЕСКОГО ЗАЛА  МОУ «ЛИЦЕЙ №10»

Начальная (максимальная) цена контракта (рублей):886 875, 85.

| Наименование |  | Единицы измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж перегородок из ДСП | 100 м2 перегородок за вычетом проемов |  | 0,2300 |  |  |
| Демотаж шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей |  | 0,174 |  |  |
| Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий |  | 1,14 |  |  |
| Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. |  | 2 |  |  |
| Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов |  | 0,02 |  |  |
| Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности |  | 1,678 |  |  |
| Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,5 |  |  |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей "Бетоконтактом" (или эквивалент) потолка | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,678 |  |  |
| Грунтовка "Бетоконтакт" (или эквивалент) | кг |  | 36,58 |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,678 |  |  |
| Очистка вручную поверхности стен отмасляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,09 |  |  |
| Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности |  | 1,014 |  |  |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,63 |  |  |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей "Бетоконтактом" (или эквивалент) стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,104 |  |  |
| Грунтовка "Бетоконтакт" (или эквивалент) | кг |  | 45,86 |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,09 |  |  |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,014 |  |  |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% | 100 м2 |  | 0,538 |  |  |
| Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия |  | 1,678 |  |  |
| Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100м2 |  | -1,7233 |  |  |
| Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 18 мм | м3 |  | 3,1 |  |  |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия |  | 0,538 |  |  |
| Устройство покрытий из ковралина | 100 м2 покрытия |  | 1,14 |  |  |
| Монтаж зеркала | 1 м2 |  | 20 |  |  |
| Зеркало | м2 |  | 20 |  |  |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 1,14 |  |  |
| Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола |  | 1,14 |  |  |
| Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий |  | 1,14 |  |  |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 1,04 |  |  |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |  | 0,05 |  |  |
| Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,1056 |  |  |
| Снятие наличников | 100 м наличников |  | 0,55 |  |  |
| Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,072 |  |  |
| Блоки дверные входные пластиковые, двупольные | м2 |  | 7,2 |  |  |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,0168 |  |  |
| Блок дверной в комплексе "Бекар-2" (или эквивалент) | шт |  | 1 |  |  |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема |  | 1,89 |  |  |
| Блоки дверные металлические окрашенные | м2 |  | 1,89 |  |  |
| Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  | 0,05 |  |  |
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |  | 0,13 |  |  |
| Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов |  | 0,988 |  |  |
| Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 |  | 0,172 |  |  |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2, двустворчатых | 100 м2 проемов |  | 0,494 |  |  |
| Блоки оконные пластиковые двустворчатые с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 |  | 49,4 |  |  |
| Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной более 0,51 м | 100 м.п. |  | 0,286 |  |  |
| Плиты подоконные пластиковые, длиной 6 метров, шириной 600 мм | м |  | 28,6 |  |  |
| Установка приборов оконных | 100 комплектов |  | 0,13 |  |  |
| Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов |  | 38,4 |  |  |
| Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,384 |  |  |
| Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материаловоткосов | 1 м3 изоляции |  | 1,92 |  |  |
| Материал теплоизоляционный (Ursa) (или эквивалент) | м3 |  | 1,92 |  |  |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,208 |  |  |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |  |  |
| Установка раковин | 10 комплектов |  | 0,2 |  |  |
| Установка смесителей | 10 шт |  | 0,2 |  |  |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода |  | 0,1 |  |  |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |
| Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |
| Смена розеток | 100 шт. |  | 0,03 |  |  |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. |  | 0,2 |  |  |
| Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10шт |  | 4 |  |  |
| Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт |  | 20 |  |  |
| Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10шт |  | 8 |  |  |

ЛОТ №2: Выполнение работ по текущему ремонту химической лаборатории:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: НА РЕМОНТ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  МОУ «ЛИЦЕЙ №10»

Начальная (максимальная) цена контракта (рублей):652 582, 56.

| Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,010 |
| Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,211 |
| Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0,160 |
| Демонтаж дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0,300 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,955 |
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,020 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,670 |
| Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,150 |
| Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,066 |
| Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 4,000 |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% | 100 м2 | 0,955 |
| Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт | 100 м2 покрытия | 0,955 |
| Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,955 |
| Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100м2 | -0,981 |
| Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 15 мм | м2 | 98,070 |
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,670 |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,955 |
| Устройство подвесных потолков типа "Шаста" | 100 м2 потолка | 0,955 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2, двустворчатых | 100 м2 проемов | 0,084 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,042 |
| Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной более 0,51 м | 100 м.п. | 0,044 |
| Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 6,400 |
| Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,320 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,064 |
| Устройство уголков поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м уголка | 0,540 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 |
| Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1,000 |
| Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,050 |
| Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 | м2 | -1,590 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 1,000 |
| Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 2,000 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,120 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 1,480 |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,480 |
| Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 9,800 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,480 |
| Окраска "Мультиколором" улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,480 |
| Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | -0,093 |
| Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,300 |
| Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,150 |
| Трубки защитные гофрированные | м | 50,000 |
| Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 | 1000м | 0,050 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,060 |
| Смена розеток | 100 шт. | 0,050 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 6,000 |
| Штепсельные розетки | шт | 5,000 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,170 |
| Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10шт | 6,800 |
| Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10шт | 6,800 |
| Разборка трубопроводов из труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,400 |
| Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,020 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,400 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 4,000 |
| Краны шаровые для холодной воды КВ-КВ диам.20мм | шт | 2,000 |
| Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.20мм | шт | 2,000 |
| Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм | шт | 22,000 |
| Тройники (наружная резьба), NМT 16 х 1/2" х 16 мм | шт | 2,000 |
| Держатели пластиковые для холодной воды 15мм, 20мм | шт | 15,000 |
| Держатели пластиковые для горячей воды 20мм, 25мм | шт | 15,000 |
| Угольник (наружная резьба), NМT 16 мм х 1/2" | шт | 2,000 |
| Установка раковин | 10 комплектов | 0,200 |
| Установка смесителей | 10 шт | 0,200 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,400 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,100 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,100 |
| Держатели 51мм | шт | 3,000 |
| Задвижки фланцевые диаметром 50 мм | шт | 2,000 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
| Вентиляторы осевые | компл | 1 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 5 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | 1 т | 5 |

- Место выполнения работ:

ЛОТ №1: Место поставки – МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Ремонт гимнастического зала: г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 5.

ЛОТ №2: Место поставки – МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Ремонт химической лаборатории: г. Пермь, ул. Техническая, 22.

- Начальная (максимальная) цена контракта:

ЛОТ №1: 886 875, 85 рублей.

ЛОТ №2: 652 582, 56 рублей.

- Информация о проведении аукциона:

  - Порядок получения аукционной документации:

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона любое заинтересованное лицо может получить аукционную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия аукциона и лота по адресу, указанному в п.4.2. Либо на сайте  www.gorodperm.ru. Аукционная документация предоставляется бесплатно.

  - Место получения аукционной документации и предоставления заявок:

614070,  г. Пермь, ул. Техническая, 22, кабинет 219.

- Информация об аукционе

  - Место приема заявок – по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 22, кабинет 219.

  - Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе «28» ноября 2008 г.  в 12-00 часов местного времени  по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 22, кабинет 219.

  - Дата  проведения аукциона  «09» декабря  2008 г.   в 11 часов 20 минут по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 –й этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний (каб. 47).

  - Преимуществ при участии в размещении заказов учреждениями уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидам не предоставляется.

Директор Лицея                              __________________________                                И.В. Базюлькина

(должность)                                                                   (подпись)                                                                          (ФИО)

МП