Приложение № 2

К Извещению о проведении

запроса котировок № 11 от «07» ноября 2008 г.

Техническое задание

на общестроительные работы: отделка пола на этажах, стен и потолка

в процедурном кабинете

| № п/п | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 0,37 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,14 |
| 3 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 0,37 |
| 4 | Окрашивание ВД ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 0,095 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 5,3 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 5,3 |
| 7 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 3,19 |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 5,3 |
| 9 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 5,3 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 3,11 |
| 11 | Вывоз мусора: погрузка мусора с вывозом. | 2 т.н. |

Максимальная контрактная стоимость 454580 рублей