Приложение № 2

## Техническое задание на общестроительные работы по ремонту

## кабинетов № 3, 17, 30  в  МОУ “СОШ №34”

## ул. Маяковского, 33, Дзержинского района г. Перми

Ремонт кабинета № 17 (технологии)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кухня |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 2 | Окраска потолка клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,158 |
| 3 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,036 |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,328 |
| 6 | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,328 |
| 7 | Облицовка стен керамической глазурованной плиткой по периметру высотой 0,9 м на высоте от пола 60 см | 100 м2 поверхности облицовки | 0,11 |
| 8 | Разборка деревянных дверей | шт | 2 |
| 9 | Установка новых дверных блоков | шт | 2 |
| 10 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| 11 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 2 |
| 12 | Окраска масляными составами радиаторов труб отопления | м2 | 3 |
| 13 | Установка мойки на два отделения | комплект | 1 |
| 14 | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм | комплект | 1 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 16 | Демонтаж и монтаж существующей мойки. | шт | 1 |
| 17 | Демонтаж розеток | 100 шт. | 0,06 |
| 18 | Установка Legrand-Летен-Нептун Розетка для откр. уст-ки 2К+3 со шторками -80233 или эквивалент | шт | 6 |
| 19 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел 2. Класс |  |  |  |
| 20 | Ремонт штукатурки потолков | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 21 | Окрашивание потолка с расчисткой старой краски 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,487 |
| 22 | Снятие обоев | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,687 |
| 23 | Разборка панелей | 100 м2 стен | 0,396 |
| 24 | Пробивка проема в стене из кирпича | 1 м3 | 0,5 |
| 25 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,025 |
| 26 | Установка нового дверного блока | шт | 1 |
| 27 | Разборка существующего деревянного блока | шт | 1 |
| 28 | Установка дверного блока | шт | 1 |
| 29 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| 30 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 2 |
| 31 | Ремонт штукатурки откосов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 32 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |
| 33 | Сплошное выравнивание поверхностей стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,67 |
| 34 | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке /по трафарету/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,67 |
| 35 | Окраска масляными составами радиаторов и труб отопления | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,113 |
| 36 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,15 |
| 36 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,17 |
| 37 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,017 |
| 38 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
| 39 | Демонтаж розеток | 100 шт. | 0,06 |
| 40 | Установка Legrand-Летен-Нептун Розетка для откр. уст-ки 2К+3 со шторками -80233 или эквивалент | шт | 6 |
| Раздел 3. Примерочная |  |  |  |
| 41 | Ремонт штукатурки потолков | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 42 | Окрашивание потолка ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,154 |
| 43 | Разборка существующего деревянного блока | шт | 1 |
| 44 | Установка дверного блока | шт | 1 |
| 45 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 |
| 46 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 47 | Снятие обоев | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,428 |
| 48 | Ремонт штукатурки откосов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 49 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |
| 50 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,428 |
| 51 | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке /по трафарету/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,428 |
| 52 | Окраска масляными составами радиаторов и ребристых труб отопления | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 53 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,08 |
| 54 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,1 |
| 55 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,01 |
| 56 | Смена выключателей | шт. | 1 |
| 57 | Демонтаж розеток | шт. | 3 |
| 58 | Установка Legrand-Летен-Нептун Розетка для откр. уст-ки 2К+3 со шторками -80233 или эквивалент | шт | 3 |
| 59 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | шт. | 2 |
| 60 | Светильник люминесцентный ЛПО 1х40 | шт | 2 |

Ремонт кабинета № 3 (информатики)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 60,6 |
| 2 | Облицовка стен декоративным пластиком, имеющим санитарно-эпидемиологическое заключение | 100 м2 облицовки | 0,606 |
| 3 | Улучшенная окраска стен и шкафов масляными составами | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,066 |
| 4 | Улучшенная окраска дверей масляными составами | шт | 2 |

Ремонт кабинета №30 (класс)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт класса |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 2 | Окрашивание потолка водоэмульсионной краской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,475 |
| 3 | Смена светильников с люминесцентными лампами | шт. | 9 |
| 4 | Смена выключателей | шт. | 1 |
| 5 | Смена розеток | шт. | 2 |
| 6 | Снятие обоев | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,655 |
| 7 | Разборка панелей | 100 м2 стен | 0,14 |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 9 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,655 |
| 10 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,316 |
| 11 | Улучшенная окраска стен на высоту 1,6 метра масляными составами | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,389 |
| 12 | Окраска масляными составами радиаторов и труб отопления | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,113 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска шкафов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0333 |
| 14 | Разборка дверного блока | шт | 1 |
| 15 | Установка нового дверного блока | шт | 1 |
| 16 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 |
| 17 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 18 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,475 |
| 19 | Разборка деревянных плинтусов | 100 м плинтусов | 0,279 |
| 20 | Разборка покрытий полов | 100 м2 покрытий | 0,15 |
| 21 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,15 |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,475 |
| 23 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,279 |
| Раздел 1. Ремонт штукатурки |  |  |  |
| 24 | Ремонт штукатурки стен и потолков после замены светильников по всему зданию | Кв. м | 210 |
| 25 | Вывоз мусора после всех ремонтных работ |  |  |