| Программный комплекс Простор ред. 2.3.1 «Согласовано» Подрядчик ___________2008 г. |  | «Утверждаю» Муниципальное общеобразовательное учреждение Директор ____________ 2008 г. |
| --- | --- | --- |

Форма 4

Наименование стройки: Монтаж АПС и СОУЭ с выводом на пульт центрального мониторинга в МОУ СОШ 153 г. Пермь, ул. Социалистическая,6

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 2/29-09/08

АПС, СОУЭ

| Составлена в базисных ценах 2001 года |  |  | Всего в текущих ценах с НДС Базисная стоимость: Фонд оплаты труда: Нормативная трудоемкость: | 429,598 тыс.руб. 199,473 тыс.руб. 56,284 тыс.руб. 959 чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № пп | Шифр норматива и позиции технических частей | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Цена единицы, руб. |  |  |  |  | Затраты труда раб./маш чел. - час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основная затрата | Эксплуатация машин | Зарплата машинист. | Материалы | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 01. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм 10-08-001-07 Доп.2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок линейный. С2000-М 10 лучей | 1 | 54,95 54,95 | 0,27 0,27 | - | 3,46 3,46 | 58,68 59 | 4 |
| 2 | ТЕРм 10-08-001-09 Доп.2 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча С2000-КДЛ Шт | 1 | 83,79 83,79 | 0,22 0,22 | - | 2,51 2,51 | 86,52 87 | 6 |
| 3 | ТЕРм 10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Бриз, С2000-АР1, С2000-АР2 Шт | 7 | 58,00 406,00 | 0,22 1,54 | - | 1,91 13,37 | 60,13 421 | 28 |
| 4 | ТЕРм 10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания, Рип, Тромбон-БП Шт | 2 | 158,77 317,54 | 36,69 73,38 | 6,02 12,04 | 296,94 593,88 | 498,42 997 | 20 1 |
| 5 | ТЕРм 08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, типы: С-1, СК-1 Шт | 2 | 28,18 56,36 | - | - | 16,46 32,92 | 44,64 89 | 4 |
| 6 | ТЕРм 10-08-002-02-Доп.2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП, ИПДЛ Шт | 45 | 22,98 1 034,10 | 0,27 12,15 | - | 1,42 63,90 | 24,67 1 110 | 76 |
| 7 | ТЕРм 10-08-002-01 Доп.2 | Извещатели ПС автоматические: тепловой элетроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР, С2000-ИП Шт | 12 | 11,49 137,88 | 0,10 1,20 | - | 0,73 8,76 | 12,32 148 | 10 |
| 8 | ТЕРм 10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП2 Шт | 2 | 117,60 235,20 | 0,22 0,44 | - | 2,71 5,42 | 120,53 241 | 16 |
| 9 | ТЕРм 10-04-030-02 | Реле УК-ВК/03 Шт | 1 | 6,46 6,46 | - | - | - | 6,46 6 | 1 |
| 10 | ТЕРм 10-04-100-09 | Аппаратура настенная Тромбон-ПУ Шт | 1 | 109,44 109,44 | - | - | 38,1738,17 | 147,61 148 | 8 |
| 11 | ТЕРм 10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский Тромбон-УМ Шт | 1 | 212,22 212,22 | 45,86 45,86 | 7,52 7,52 | 10,55 10,55 | 276,15 276 | 14 1 |
| 12 | ТЕРм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении Шт | 34 | 25,84 878,56 | - | - | 17,17 583,78 | 43,01 1 462 | 68 |
| 13 | ТЕРм 10-04-066-07 | Розетка микрофонная Микрофон Шт | 1 | 12,15 12,15 | - | - | 0,82 0,82 | 12,97 13 | 1 |
| 14 | ТЕРм 10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) Шт | 13 | 27,36 355,68 | - | - | 4,55 59,15 | 31,91 415 | 26 |
| 15 | ТЕРм 10-04-100-01 | Шкаф или статив (стойка) масса, кг, до: 100 Стойка 19» Шт | 1 | 177,84 177,84 | - | - | - | 177,84 178 | 13 |
| 16 | ТЕРм 08-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм 100 м | 4,3 | 218,74 940,58 | 17,43 74,95 | 1,93 8,30 | 86,70 372,81 | 324,80 1 397 | 69 1 |
| 17 | ТЕРм 08-02-396-59-3 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм 100 м | 3,52 | 361,97 1 274,13 | 34,35 120,91 | 1,93 6,79 | 173,41 610,40 | 571,66 2 012 | 93 2 |
| 18 | ТЕРм 08-02-399-01 | Провод в коробе в зданиях и сооружениях сечением, мм2, до: 6 100 м | 18,26 | 47,10 860,05 | 28,97 528,99 | 28,86 526,98 | 172,14 3 143,28 | 277,07 5 059 | 64 29 |
| 19 | ТЕРм 08-02-409-02 | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50 100м | 0,04 | 460,27 18,41 | 526,07 21,04 | 438,00 17,52 | 1 199,33 47,97 | 2 623,67 105 | 1 1 |
| 20 | ТЕРм 08-02-412-01 Доп.1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава в зданиях и сооружениях, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 100м | 0,04 | 75,06 3,00 | 2,13 0,09 | 0,18 0,01 | 258,25 10,33 | 335,62 13 | 0 0 |
| 21 | ТЕРм 08-02-412-09 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава в зданиях и сооружениях, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 100м | 0,2 | 30,64 6,13 | 2,13 0,43 | 0,18 0,04 | 208,01 41,60 | 240,96 48 | 0 0 |
| 22 | ТЕРм 10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене УК-2П Шт | 65 | 6,95 451,75 | - | - | 0,23 14,95 | 7,18 467 | 33 |
| 23 | ТЕРм 10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная коробка распределительная 150*110*70, Бокс для аккумуляторов Шт | 2 | 48,60 97,20 | - | - | 9,18 18,36 | 57,78 116 | 8 |
| 24 | ТЕРм 08-03-526-01 | Выключатель установочный автоматический(автомат) одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток,А, до: 25 Шт | 2 | 21,11 42,22 | 1,81 3,62 | 0,04 0,08 | 265,36 530,72 | 288,32 577 | 3 0 |
| 25 | ТЕРм 10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя Бокс д/автомата Шт | 2 | 4,79 9,58 | 1,21 2,42 | - | 5,61 11,22 | 11,61 23 | 1 |

Итого затраты по разделу 01:                                             7 781,22             887,51                579,28         6 218,33          15 466            566

| Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных работ | ФОТ руб | Накладные расходы |  | Сметная прибыль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | руб | % | руб |
| 9-10, 12-15, 23 | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 1 637,33 | 75,20% | 1 231,27 | 40,00% | 654,93 |
| 1-4, 6-8, 11, 22, 25 | Монтаж оборудования | 2 962,57 | 75,20% | 2 227,85 | 40,00% | 1 185,03 |
| 5, 16-21, 24 | Электромонтажные работы | 3 760,60 | 75,20% | 2 827,97 | 40,00% | 1 504,24 |
|  | Всего | 8 360,50 | 75,20% | 6 287,10 | 40,00% | 3 344,20 |
|  | Всего по разделу 01: |  |  |  |  | 25 098 |

34

Раздел 02 СПИ

| 26 | ТЕРм 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 Шт | 1 | 33,39 33,39 | 45,74 45,74 | 4,30 4,30 | 3,50 3,50 | 86,93 87 | 2 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | ТЕРм 08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение, мм2, до: 10 100 жил | 0,04 | 236,71 9,47 | 2,13 0,09 | 0,18 0,01 | 2 820,71 112,83 | 3 059,73 122 | 1 0 |
| 28 | ТЕРм 10-02-015-01 | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ 1 номер | 1 | 87,40 87,40 | 18,34 18,34 | 3,01 3,01 | 12,10 12,10 | 120,85 121 | 6 0 |
| 29 | ТЕРм 10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП1 Шт | 1 | 117,60 117,60 | 0,22 0,22 | - | 2,71 2,71 | 120,53 121 | 8 |
| 30 | ТЕРм 10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 С2000 –Ethernet Шт | 1 | 58,00 58,00 | 0,22 0,22 | - | 1,91 1,91 | 60,13 60 | 4 |
| 31 | ТЕРм 10-08-001-06 Доп.2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок базовый на 10 лучей модем Шт | 1 | 68,59 68,59 | 0,27 0,27 | - | 4,46 4,46 | 73,32 73 | 5 |
| 32 | ТЕРм 11-04-026-01 Доп.1 | Разъемы штепсельные с разделкой и включаем кабеля с экранированными парами, емкость: 5х2 Шт | 4 | 14,09 56,36 | - | - | 61,06 244,24 | 75,15 301 | 4 |
| 33 | ТЕРм 10-01-014-01 Доп.1,Доп.2 | Кросс абонентских линий 1 стрейф | 1 | 107,39 107,39 | 272,66 272,66 | 44,73 44,73 | 108,02 108,02 | 532,80 533 | 8 3 |
| 34 | ТЕРм 10-02-015-01 | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ 1 номеров | 1 | 87,40 87,40 | 18,34 18,34 | 3,01 3,01 | 12,10 12,10 | 120,85 121 | 6 0 |
| 35 | ТЕРм 10-04-087-04 | Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех Риф стринг Комплект | 1 | 95,76 95,76 | - | - | 109,01 109,01 | 204,77 205 | 7 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 02: |  | 721,36 | 355,88 | 55,06 | 610,88 | 1 743 | 50 4 |

| Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных работ | ФОТ руб | Накладные расходы |  | Сметная прибыль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | руб | % | руб |
| 32,35 | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 152,12 | 75,20% | 114,39 | 40,00% | 60,85 |
| 28-31, 33-34 | Монтаж оборудования | 577,13 | 75,20% | 434,00 | 40,00% | 230,85 |
| 26-27 | Электромонтажные работы | 47,17 | 75,20% | 35,47 | 40,00% | 18,87 |
|  | Всего | 776,42 | 75,20% | 583,87 | 40,00% | 310,57 |
|  | Всего по разделу 02: |  |  |  |  | 2 638 |

Раздел 03. Пусконаладочные работы

| 36 | ТЕРп 02-01-002-05 | Система с количеством каналов:20 Система | 1 | 3 537,41 3 537,41 | - | - | - | 3 537,41 3 537 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ТЕРп 02-01-002-06 | Система с количеством каналов: за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 202-01-002-05 1 канал | 16 | 170,55 2 728,80 - | - | - | - | 170,55 2 729 | 130 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 03: |  | 6 266,21 | - | - | - | 6 266 | 298 0 |

| Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных работ | ФОТ руб | Накладные расходы |  | Сметная прибыль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | руб | % | руб |
| 36-37 | Пусконаладочные работы | 6 266,21 | 51,70% | 3 239,63 | 30,00% | 1 879,86 |
|  | Всего | 6 266,21 | 51,70% | 3 239,63 | 30,00% | 1 879,86 |
|  | Всего по разделу 03: |  |  |  |  | 11 385 |

Раздел 04. Пробивка отверстий

| 38 | ТЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 100 отверстий | 0,02 | 205,25 4,11 | 626,96 12,54 | 59,51 1,19 | - | 891,72 18 | 0 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | ТЕР 46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки | 0,06 | 865,78 51,95 | 31,60 1,90 | - | 972,41 58,34 | 1 869,79 112 | 5 0 |
| 40 | ТЕРр 69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм 100 отверстий | 0,4 | 66,70 26,68 | 17,04 6,82 | - | - | 83,74 33 | 2 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 04: |  | 82,74 | 21,26 | 1,19 | 58,34 | 164 | 7 0 |

| Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных работ | ФОТ руб | Накладные расходы |  | Сметная прибыль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | руб | % | руб |
| 40 | Прочие ремонтно-строительные работы | 26,68 | 75,20% | 20,06 | 40,00% | 10,67 |
| 38-39 | Работы по реконструкции зданий и сооружений | 57,25 | 75,20% | 43,05 | 40,00% | 22,90 |
|  | Всего | 83,93 | 75,20% | 63,12 | 40,00% | 33,57 |
|  | Всего по разделу 04: |  |  |  |  | 260 |

Раздел 05. Оборудование и материалы не вошедшие в ценник

(4600)

| 41 | Прайс | С 2000-М Шт | 1 | - | - | - | 4 600,00 4 600,00 | 4 600,00 4 600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1500)

| 42 | Прайс | С 2000-КДЛ Шт | 1 | - | - | - | 1 500,00 1 500,00 | 1 500,00 1 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (288,14) |  |  |
| 43 | Прайс | Бриз исп. 01 Шт | 6 | - | - | - | 288,14 1 728,84 | 288,14 1 729 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (2338,98) |  |  |
| 44 | Прайс | Источник бесперебойного питания РИП-12 исп. 01 Шт | 1 | - | - | - | 2 338,98 2 338,98 | 2 338,98 2 339 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (898,31) |  |  |
| 45 | Прайс | Аккумуляторная батарея BD-12/17 Шт | 2 | - | - | - | 898,31 1 796,62 | 898,31 1 797 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (864,41) |  |  |
| 46 | Прайс | Бокс для аккумуляторов Шт | 1 | - | - | - | 864,41 864,41 | 864,41 864 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (580) |  |  |
| 47 | Прайс | Извещатель пожарной дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А Шт | 45 | - | - | - | 580,00 26 100,00 | 580,00 26100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (430) |  |  |
| 48 | Прайс | Извещатель пожарной ручной ИПР 513-3А исп. 01 Шт | 8 | - | - | - | 430,00 3440,00 | 430 3440 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (550) |  |  |
| 49 | Прайс | Извещатель пожарной тепловой адресно-аналоговый С 2000-ИП Шт | 4 | - | - | - | 550,00 2200,00 | 550,00 2200 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (305,08) |  |  |
| 50 | Прайс | Адресный расширитель С 2000-АР1 Шт | 1 | - | - | - | 305,08 305,08 | 305,08 305 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (822,03) |  |  |
| 51 | Прайс | Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2 Шт | 2 | - | - | - | 822,03 1 644,06 | 822,03 1644 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (186,44) |  |  |
| 52 | Прайс | Релейный усилитель УК-ВК/03 Шт | 1 | - | - | - | 186,44 186,44 | 186,44 186 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (17276) |  |  |
| 53 | Прайс | Прибор управления оповещением ТРОМБОН-ПУ-4 Шт | 1 | - | - | - | 17 276,00 17 276,00 | 17 276,00 17 276 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (10059,32) |  |  |
| 54 | Прайс | Усилитель мощности ТРОМБОН-УМ-4-120 Шт | 1 | - | - | - | 10 059,32 10 059,32 | 10 059,32 10 059 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8135,59 |  |  |
| 55 | Прайс | Блок резервного питания ТРОМБОН-БП-07 Шт | 1 | - | - | - | 8 135,59 8 135,59 | 8 135,89 8 136 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (1262,71 |  |  |
| 56 | Прайс | Микрофон настольный RM-01 Шт | 1 | - | - | - | 1 262,71 1 262,71 | 1 262,71 1 263 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (440) |  |  |
| 57 | Прайс | Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-1 Шт | 32 | - | - | - | 440,00 14 080,00 | 440,00 14 080 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (440) |  |  |
| 58 | Прайс | Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-3 Шт | 12 | - | - | - | 440,00 5 280,00 | 440,00 5 280 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (369,36) |  |  |
| 59 | Прайс | Комплект № 1 кабель питания Шт | 1 | - | - | - | 369,36 369,36 | 369,36 369 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (170) |  |  |
| 60 | Прайс | Табло «ВЫХОД» Молния-24 ШТ | 13 | - | - | - | 170,00 2 210,00 | 170,00 2 210 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (819,5) |  |  |
| 61 | Прайс | Стойка 19» Шт | 1 | - | - | - | 819,50 819,50 | 819,50 820 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (5,2) |  |  |
| 62 | Прайс | Сигнальный кабель КПСВВ 1*2*0,5 М | 540 | - | - | - | 5,20 2 808,00 | 5,20 2 808 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (2,71) |  |  |
| 63 | Прайс | Сигнальный кабель КСВВ 2*0,5 М | 270 | - | - | - | 2,71 731,70 | 2,71 732 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (7,8) |  |  |
| 64 | Прайс | Провод силовой ШВВП 2*0,75 М | 450 | - | - | - | 7,80 3 510,00 | 7,80 3 510 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (5,34) |  |  |
| 65 | Прайс | Кабель сигнальный КСВВ 4*0,5 М | 50 | - | - | - | 5,34 267,00 | 5,34 267 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (9) |  |  |
| 66 | Прайс | Кабель UTP 4*2*0,53 М | 10 | - | - | - | 9,00 90,00 | 9,00 90 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (6,34) |  |  |
| 67 | Прайс | Кабель ПРПВМ 2*0,9 М | 450 | - | - | - | 6,34 2 853,00 | 6,34 2 853 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (17,63) |  |  |
| 68 | Прайс | Провод силовой ПВС 3*1,0 М | 70 | - | - | - | 17,63 1 234,10 | 17,63 1 324 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (0,86) |  |  |
| 69 | Прайс | Резистор 10Ом, 2Вт Шт | 6 | - | - | - | 0,86 5,16 | 0,86 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (0,21) |  |  |
| 70 | Прайс | Резистор 47 Ом, 0,5Вт Шт | 88 | - | - | - | 0,21 18,48 | 0,21 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (6,8) |  |  |
| 71 | Прайс | Кабельный канал ПВХ 20*10 М | 430 | - | - | - | 6,80 2 924,00 | 6,80 2 924 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (49) |  |  |
| 72 | Прайс | Кабельный канал ПВХ с перегородкой 70*20 М | 352 | - | - | - | 49,00 17 248,00 | 49,00 17 248 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (6,95) |  |  |
| 73 | Прайс | Коробка разветвительная УК-2П Шт | 65 | - | - | - | 6,95 451,75 | 6,95 45 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (28,26) |  |  |
| 74 | Прайс | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р, 6А Шт | 2 | - | - | - | 28,26 56,52 | 28,26 57 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (33,14) |  |  |
| 75 | Прайс | Бокс для автомата с крышкой КМПн2/2 Шт | 2 | - | - | - | 33,14 66,28 | 33,14 66 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (14,62) |  |  |
| 76 | Прайс | Жесткая гладкая труба ПВХ,D40 М | 4 | - | - | - | 14,62 58,48 | 14,62 58 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (75) |  |  |
| 77 | Прайс | Коробка ответвительная 1502*110*70 шт | 1 | - | - | - | 75,00 75,00 | 75,00 75 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (620) |  |  |
| 78 | Прайс | Шкаф СПИ Шт | 1 | - | - | - | 620,00 620,00 | 620,00 620 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (3030) |  |  |
| 79 | Прайс | С2000-Ит Шт | 1 | - | - | - | 3030,00 3030,00 | 3030,00 3030 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (1550) |  |  |
| 80 | Прайс | С2000-Ethernet In | 1 | - | - | - | 1550.00 1550.00 | 1550.00 1550 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (1288.14) |  |  |
| 81 | Прайс | Блок сигнально-пусковой C 2000-СП1 Шт | 1 | - | - | - | 1100,00 1100,00 | 1100,300 1100 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (9450) |  |  |
| 82 | Прайс | GSM-модем Enfore 1208 Шт | 1 | - | - | - | 9450,00 9450,00 | 9450,00 9450 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (6,8) |  |  |
| 83 | Прайс | Разъем Rj Шт | 2 | - | - | - | 8.00 16.00 | 8.00 16 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (6.8) |  |  |
| 84 | Прайс | Разъем Rj Шт | 2 | - | - | - | 6,80 13,60 | 6,80 14 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (210) |  |  |
| 85 | Прайс | Кросс-планка KRONA Шт | 1 | - | - | - | 210,00 210,00 | 2410,00 210 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (3030) |  |  |
| 86 | Прайс | С200-ИТ Шт | 1 | - | - | - | 3030,00 3030,00 | 3030,00 3030 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (915) |  |  |
| 87 | Прайс | Риф Стринг RS-202ТС Шт | 1 | - | - | - | 915,00 915,00 | 915,00 915 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (1563) |  |  |
| 88 | Прайс | Антенна АН-433 Шт | 1 | - | - | - | 1563,00 1563,00 | 1563,00 1563 | - |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 05: |  |  |  |  | 160091,98 | 160 092 | 0 0 |
|  |  | Всего по разделу 05: |  |  |  |  |  | 160 092 |  |
|  |  | Итого прямые затраты в ценах 2001 года: В том числе |  | 14851,53 | 1 264,65 | 635,53 | 166 979,53 | 183 731 | 921 38 |
|  | Оборудование: |  |  |  |  |  |  | 160 092 |  |
| К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты: К=0,94 – изменение ставки ЕСН. Письмо Рострой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных работ | ФОТ руб | Накладные расходы |  | Сметная прибыль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | руб | % | руб |
| 40 | Прочие ремонтно-строительные работы | 26,68 | 75,20% | 20,06 | 40,00% | 10,67 |
| 9-10, 12-15, 23, 32, 35 | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 1 789,45 | 75,20% | 1 345,67 | 40,00% | 715,78 |
| 1-4, 6-8, 11, 22, 25, 28-31, 33-34 | Монтаж оборудования | 3 539,70 | 75,20% | 2 661,85 | 40,00% | 1 415,88 |
| 5, 16-21, 24, 26-27 | Электромонтажные работы | 3,807,77 | 75,20% | 2 863,44 | 40,00% | 1 523,11 |
| 36-37 | Пусконаладочные работы | 6 266,21 | 51,70% | 3 239,63 | 30,00% | 1 879,86 |
| 38-39 | Работы по реконструкции зданий и сооружений | 57,25 | 75,20% | 43,05 | 40,00% | 22,90 |
|  | Всего | 15 487,06 | 65,69% | 10 173,71 | 35,95% | 5 568,20 |
|  | Итого в ценах 2001 года |  |  |  |  | 199 473 |

Кзп= 6,104 Кэм= 3,433 Кзпм= 6,104 Км= 4,375    Коб= 1

| С коэффициентами перехода в текущие цены: | 52 405 | 4 342 | 3 879 | 190 225 | 250 851 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пусконаладочные работы | Кпн=4,249 |  |  |  | 26 625 |
| Накладные расходы в текущих ценах: | Кнр= 6,104 |  |  |  | 42 325 |
| Сметная прибыль в текущих ценах: | Кпр= 6,104 |  |  |  | 22 512 |
| Накладные расходы пусконаладочных работ в текущих ценах: | Кпн= 4,249 |  |  |  | 13 765 |
| Сметная прибыль пусконаладочных работ в текущих ценах: | Кпн=4,249 |  |  |  | 7 988 |
| Итого: |  |  |  |  | 364 066 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Строительные работы |  |  |  | 1 429 |
|  | Монтажные работы |  |  |  | 154 167 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 48 378 |
|  | оборудование |  |  |  | 160 092 |
|  | Всего: |  |  |  | 364 066 |
|  | НДС: |  | 18% |  | 65 531-88 |
|  | Всего с НДС: |  |  |  | 429 597-88 |