| Программный комплекс Простор ред. 2.3.1 «Согласовано» Подрядчик ___________2008 г. |  | «Утверждаю» Муниципальное общеобразовательное учреждение Директор ____________ 2008 г. |
| --- | --- | --- |

Форма 4

Наименование стройки: Монтаж АПС и СОУЭ с выводом на пульт центрального мониторинга в МОУ СОШ 153 г. Пермь, ул. Социалистическая,6

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 1/30-09/08

СПИ

| Составлена в базисных ценах 2001 года |  |  | Всего в текущих ценах с НДС Базисная стоимость: Фонд оплаты труда: Нормативная трудоемкость: | 63,123 тыс.руб. 29,164 тыс.руб. 5,888 тыс.руб. 144 чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № пп | Шифр норматива и позиции технических частей | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Цена единицы, руб. |  |  |  |  | Затраты труда раб./маш чел. - час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основная затрата | Эксплуатация машин | Зарплата машинист. | Материалы | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 01. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм 08-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм 100 метров | 0,2 | 218,74 43,75 | 17,43 3,49 | 1,93 0,39 | 86,70 17,34 | 324,80 65 | 3 0 |
| 2 | ТЕРм 10-08-001-09 Доп.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 08-02-396-59-3 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм 100 м | 0,02 | 361,97 7,24 | 34,35 0,69 | 1,93 0,04 | 173,41 3,47 | 571,66 11 | 1 0 |
| 4 | ТЕРм 08-02-399-01 | Провод в коробе в зданиях и сооружениях сечением, мм2, до: 6 100 м | 1,85 | 47,10 84,78 | 28,97 52,15 | 28,86 51,95 | 172,14 309,85 | 277,07 499 | 6 3 |
|  | Итого прямые затраты по разделу 01: |  |  | 135,77 | 56,33 | 52,38 | 330,66 | 575 | 10 3 |

| Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных работ | ФОТ руб | Накладные расходы |  | Сметная прибыль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | руб | % | руб |
| 1-3 | Электромонтажные работы | 188,15 | 75,20% | 141,49 | 40,00% | 75,26 |
|  | Всего | 188,15 | 75,20% | 141,49 | 40,00% | 75,26 |
|  | Всего по разделу 01: |  |  |  |  | 792 |

34

Раздел 02 СПИ

| 5 | ТЕРм 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 Шт | 1 | 33,39 33,39 | 45,74 45,74 | 4,30 4,30 | 3,50 3,50 | 86,93 87 | 2 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕРм 08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение, мм2, до: 10 100 жил | 0,04 | 236,71 9,47 | 2,13 0,09 | 0,18 0,01 | 2 820,71 112,83 | 3 059,73 122 | 1 0 |
| 6 | ТЕРм 10-02-015-01 | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ 1 номер | 1 | 87,40 87,40 | 18,34 18,34 | 3,01 3,01 | 12,10 12,10 | 120,85 121 | 6 0 |
| 7 | ТЕРм 10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП1 Шт | 1 | 117,60 117,60 | 0,22 0,22 | - | 2,71 2,71 | 120,53 121 | 8 |
| 8 | ТЕРм 10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 С2000 –Ethernet Шт | 1 | 58,00 58,00 | 0,22 0,22 | - | 1,91 1,91 | 60,13 60 | 4 |
| 9 | ТЕРм 10-08-001-06 Доп.2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок базовый на 10 лучей модем Шт | 1 | 68,59 68,59 | 0,27 0,27 | - | 4,46 4,46 | 73,32 73 | 5 |
| 10 | ТЕРм 11-04-026-01 Доп.1 | Разъемы штепсельные с разделкой и включаем кабеля с экранированными парами, емкость: 5х2 Шт | 4 | 14,09 56,36 | - | - | 61,06 244,24 | 75,15 301 | 4 |
| 11 | ТЕРм 10-01-014-01 Доп.1,Доп.2 | Кросс абонентских линий 1 стрейф | 1 | 107,39 107,39 | 272,66 272,66 | 44,73 44,73 | 108,02 108,02 | 532,80 533 | 8 3 |
| 12 | ТЕРм 10-02-015-01 | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ 1 номеров | 1 | 87,40 87,40 | 18,34 18,34 | 3,01 3,01 | 12,10 12,10 | 120,85 121 | 6 0 |
| 13 | ТЕРм 10-04-087-04 | Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех Риф стринг Комплект | 1 | 95,76 95,76 | - | - | 109,01 109,01 | 204,77 205 | 7 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 02: |  | 721,36 | 355,88 | 55,06 | 610,88 | 1 743 | 50 4 |

| Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных работ | ФОТ руб | Накладные расходы |  | Сметная прибыль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | руб | % | руб |
| 10,13 | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 152,12 | 75,20% | 114,39 | 40,00% | 60,85 |
| 4-5 | Монтаж оборудования | 577,13 | 75,20% | 434,00 | 40,00% | 230,85 |
| 4-5 | Электромонтажные работы | 47,17 | 75,20% | 35,47 | 40,00% | 18,87 |
|  | Всего | 776,42 | 75,20% | 583,87 | 40,00% | 310,57 |
|  | Всего по разделу 02: |  |  |  |  | 2 638 |

Раздел 03. Пусконаладочные работы

| 14 | ТЕРп 02-01-002-01 | Система с количеством каналов:2 Система | 1 | 370,59 370,594 537,41с количеством каналов:20риной до 40 мм0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | - | - | - | 370,59 371 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТЕРп 02-01-002-02 | Система с количеством каналов: за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 202-01-002-01 1 канал | 7 | 178,34 1 248,38 - | - | - | - | 178,34 1 248 | 59 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 03: |  | 1 618,97 | - | - | - | 1 619 | 77 0 |

| Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных работ | ФОТ руб | Накладные расходы |  | Сметная прибыль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | руб | % | руб |
| 14-15 | Пусконаладочные работы | 1 618,97 | 51,70% | 837,01 | 30,00% | 485,69 |
|  | Всего | 1 618,97 | 51,70% | 837,01 | 30,00% | 485,69 |
|  | Всего по разделу 03: |  |  |  |  | 2 942 |

Раздел 04. Оборудование и материалы не вошедшие в ценник

|  |  |  |  |  |  |  | (5,2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Прайс | Сигнальный кабель КПСВВ 1*2*0,5 М | 50 | - | - | - | 5,20 260,00 | 5,20 260 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (2,71) |  |  |
| 17 | Прайс | Сигнальный кабель КСВВ 2*0,5 М | 20 | - | - | - | 2,71 54,20 | 2,71 54 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (5,34) |  |  |
| 18 | Прайс | Кабель сигнальный КСВВ 4*0,5 М | 50 | - | - | - | 5,34 267,00 | 5,34 267 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (7,8) |  |  |
| 19 | Прайс | Провод силивой ШВВП 2*0,75 М | 50 | - | - | - | 7,80 390,00 | 7,80 390 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (9) |  |  |
| 20 | Прайс | Кабель UTP 4*2*0,53 М | 10 | - | - | - | 9,00 90,00 | 9,00 90 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (6,8) |  |  |
| 21 | Прайс | Кабельный канал ПВХ 20*10 М | 20 | - | - | - | 6,80 136,00 | 6,80 136 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (49) |  |  |
| 22 | Прайс | Кабельный канал ПВХ с перегородкой 70*20 М | 2 | - | - | - | 49,00 98,00 | 49,00 98 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (620) |  |  |
| 23 | Прайс | Шкаф СПИ Шт | 1 | - | - | - | 620,00 620,00 | 620,00 620 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (3030) |  |  |
| 24 | Прайс | С2000-ИТ Шт | 1 | - | - | - | 3030,00 3030,00 | 3030,00 3030 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (1550) |  |  |
| 25 | Прайс | С2000-Ethernet Шт | 1 | - | - | - | 1 550,00 1 550,00 | 1 550,00 1 550 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (1288,14) |  |  |
| 26 | Прайс | Блок сигнально-пусковой C 2000-СП1 Шт | 1 | - | - | - | 1 100,00 1 100,00 | 1 100,00 1 100 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (9450) |  |  |
| 27 | Прайс | GSM-модем Enfore 1208 шт | 1 | - | - | - | 9 450,00 9 450,00 | 9 450,00 9 450 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (6,8) |  |  |
| 28 | Прайс | Разъем RJ Шт | 2 | - | - | - | 8,00 16,00 | 8,00 16 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (6,8) |  |  |
| 29 | Прайс | Разъем RJ Шт | 2 | - | - | - | 6,80 13,60 | 6,80 14 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (210) |  |  |
| 30 | Прайс | Кросс-планка KRONA Шт | 1 | - | - | - | 210.00 210.00 | 210.00 210 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (3030) |  |  |
| 31 | Прайс | С2000-ИТ Шт | 1 | - | - | - | 3030,00 3030,00 | 3030,00 3030 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (915) |  |  |
| 32 | Прайс | Риф Стринг RS-202ТС Шт | 1 | - | - | - | 915,00 915,00 | 915,00 915 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | (1563) |  |  |
| 33 | Прайс | Антенна АН-433 Шт | 1 | - | - | - | 1 563.00 1 563.00 | 1 563.00 1 563 | - |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 04: |  |  |  |  | 22 792,80 | 22 793 | 0 0 |
|  |  | Всего по разделу 04: |  |  |  |  |  | 22 793 |  |
|  |  | Итого прямые затраты в ценах 2001 года: В том числе |  | 2 476,10 | 412,21 | 107,44 | 23 734,34 | 26 730 | 137 7 |
|  | Оборудование: |  |  |  |  |  |  | 22 793 |  |
| К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты: К=0,94 – изменение ставки ЕСН. Письмо Рострой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных работ | ФОТ руб | Накладные расходы |  | Сметная прибыль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | руб | % | руб |
| 10,13 | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 152,12 | 75,20% | 114,39 | 40,00% | 60,85 |
| 6-9, 11-12 | Монтаж оборудования | 577,13 | 75,20% | 434,00 | 40,00% | 230,85 |
| 1-5 | Электромонтажные работы | 235,32 | 75,20% | 176,96 | 40,00% | 94,13 |
| 14-15 | Пусконаладочные работы | 1 618,97 | 51,70% | 837,01 | 30,00% | 485,69 |
|  | Всего | 2 583,54 | 60,47% | 1 562,36 | 33,73% | 871,52 |
|  | Итого в ценах 2001 года |  |  |  |  | 29 164 |

Кзп= 6,104 Кэм= 3,433 Кзпм= 6,104 Км= 4,375    Коб= 1

| С коэффициентами перехода в текущие цены: | 5 232 | 1 415 | 656 | 26 911 | 34 214 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пусконаладочные работы | Кпн=4,249 |  |  |  | 6 879 |
| Накладные расходы в текущих ценах: | Кнр= 6,104 |  |  |  | 4 425 |
| Сметная прибыль в текущих ценах: | Кпр= 6,104 |  |  |  | 2 356 |
| Накладные расходы пусконаладочных работ в текущих ценах: | Кпн= 4,249 |  |  |  | 3 556 |
| Сметная прибыль пусконаладочных работ в текущих ценах: | Кпн=4,249 |  |  |  | 2 064 |
| Итого: |  |  |  |  | 53 494 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  | 18 202 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12 499 |
|  | оборудование |  |  |  | 22 793 |
|  | Всего: |  |  |  | 53 494 |
|  | НДС: |  | 18% |  | 9 628-92 |
|  | Всего с НДС: |  |  |  | 63 122-92 |