Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 08 от 10.11.2008 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное здание гимназии по адресу ул. Звенигородская, 11 |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2,26 0,96+1,3 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 3,74 2,14+1,6 |
| 3 | Разборка покрытий полов из древеноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,74 |
| 4 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0,74 |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат. | 100 м2 покрытия | 3,74 2,14+1,6 |
| 6 | Линолеум огнезащитный | м2 | 381,5 |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 2,3 1+1,3 |
| 8 | Стальной плинтус из гнутого профиля | м.п. | 100 60+40 |
| Филиал гимназии по адресу ул. Лобвинская, 12 |  |  |  |
| 9 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,78 0,96+1,3 |
| 10 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,45 |
| 11 | Разборка покрытий полов из древеноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,1 |
| 12 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0,1 |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат. | 100 м2 покрытия | 1,45 |
| 14 | Линолеум огнезащитный | м2 | 147,9 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,78 |
| 16 | Стальной плинтус из гнутого профиля | м.п. | 40 |
| Холл филиала гимназии |  |  |  |
| 17 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100м2 стяжки | 0,06 |
| 18 | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |
| 19 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,16 |
| 20 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,19 |
| 21 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат. | 100 м2 покрытия | 0,19 |
| 22 | Линолеум огнезащитный | м2 | 19,4 |
| 23 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,16 |
| 24 | Стальной плинтус из гнутого профиля | м.п. | 4 |
| Прочие работы |  |  |  |
| 25 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | т | 0,9 |

ИТОГО начальная стоимость контракта составляет 499000,00 (Четыреста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек)

Директор гимназии №3 							Т.В.Новикова