Приложение 3

к извещению о проведении  запроса котировок

№ 08 от 10.11.2008 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор гимназии № 3		           Т.В.Новикова

10.11.2008.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта по общестроительным работам в помещениях основного здания и филиала МОУ «Гимназия №3» г. Перми по адресу г. Пермь, ул. Звенигородская, 11 и ул. Лобвинская, 12.

1. Общие положения:

Предметом запроса котировок является выполнение текущего ремонта по общестроительным работам в помещениях основного здания и филиала МОУ «Гимназия №3» г. Перми по адресу г. Пермь, ул. Звенигородская, 11 и ул. Лобвинская, 12.

2. Место, срок и условия выполнения работ:

МОУ «Гимназия  № 3» г. Перми (основное здание по адресу ул. Звенигородская, 11 и филиал по адресу ул. Лобвинская, 12)

Выполнение текущего ремонта по общестроительным работам в помещениях основного здания и филиала МОУ «Гимназия №3» г. Перми по адресу г. Пермь, ул. Звенигородская, 11 и ул. Лобвинская, 12.

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта в течение 15 дней.

3. Требования к качеству работ:

3.1. Участники размещения заказа гарантируют качество выполняемых подрядных работ, согласно СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН в течение не менее 24 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных подрядных работ. Гарантии предоставляются на весь объем выполненных работ и материалов. На применяемые материала согласно ГК РФ, СНиП, ПНБ, сертификатов качества.

3.2. Наличие сертификатов на применяемые материалы, которые Победитель в проведении запроса котировок предъявляет Заказчику  перед началом исполнения муниципального контракта. Выполнение работ по муниципальному контракту из материалов Подрядчика.

3.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных подрядных работ, то участник размещения заказа безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок, установленный соглашением сторон.

3.4. Наличие недостатков выполненных работ и сроки их исполнения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

3.5. Наличие лицензии по предмету запроса котировок на весь объем запрашиваемых работ. Лицензия должна быть действительна на весь период действия муниципального контракта.

3.6. Выполнение работ в строгом соответствии с заявленными объемами, в соответствии с действующими нормами, правилами пожарной безопасности с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований (ГОСТ, НП, ТУ, СНиП, СанПиН). На путях эвакуации линолеум должен быть с показателями пожарной безопасности не более, чем В2, РП2, Д3, Т2) и меть соответствующие сертификаты пожарной безопасности (на основании Перечня продукции, подлежащего обязательной сертификации в области пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 8 июля 2002 г. №320).

3.7. Работы выполняются новыми материалами Подрядчика.

4. Требования к безопасности работ:

4.1. Участник размещения заказа обязуется при производстве работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности подрядных работ.

4.2. Участник размещения заказа несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Начальная цена контракта

Начальная максимальная цена контракта составляет 499000,00 (Четыреста девяносто девять тысяч рублей).

6. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

(условия работ: нормальные, без усложняющих факторов)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное здание гимназии по адресу ул. Звенигородская, 11 |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2,26 0,96+1,3 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 3,74 2,14+1,6 |
| 3 | Разборка покрытий полов из древеноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,74 |
| 4 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0,74 |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат. | 100 м2 покрытия | 3,74 2,14+1,6 |
| 6 | Линолеум огнезащитный | м2 | 381,5 |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 2,3 1+1,3 |
| 8 | Стальной плинтус из гнутого профиля | м.п. | 100 60+40 |
| Филиал гимназии по адресу ул. Лобвинская, 12 |  |  |  |
| 9 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,78 0,96+1,3 |
| 10 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,45 |
| 11 | Разборка покрытий полов из древеноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,1 |
| 12 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0,1 |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат. | 100 м2 покрытия | 1,45 |
| 14 | Линолеум огнезащитный | м2 | 147,9 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,78 |
| 16 | Стальной плинтус из гнутого профиля | м.п. | 40 |
| Холл филиала гимназии |  |  |  |
| 17 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100м2 стяжки | 0,06 |
| 18 | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |
| 19 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,16 |
| 20 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,19 |
| 21 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат. | 100 м2 покрытия | 0,19 |
| 22 | Линолеум огнезащитный | м2 | 19,4 |
| 23 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,16 |
| 24 | Стальной плинтус из гнутого профиля | м.п. | 4 |
| Прочие работы |  |  |  |
| 25 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | т | 0,9 |