Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 58  от  11.11. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 58    от 11.11.2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку   консоли настенной реанимационной двухрядной 800 мм (2 шт.)

_____________________________________________________________

(производитель, страна происхождения)

| № п/п | Описание требований | Требуемые параметры, условия | Предлагаемые параметры, условия (заполняются участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Общие требования |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | Указать номер, дату выдачи, срок действия |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие | Указать номер, дату выдачи, срок действия |
| 3 | Гарантийное и сервисное обслуживание с даты ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12 мес. | Указать срок |
| 4 | Год выпуска, не ранее | 2008 | Указать год выпуска |
| 5 | Количество, шт. | 2 шт. | Указать количество |
| II. | Технические характеристики |  |  |
| 1 | Материал изготовления лицевой панели | Гальванизированная сталь | Указать материал |
| 2 | Требования к покрытию | III класс ГОСТ 9.032. Поверхности устойчивы к воздействию дезинфекционных моющих растворов, используемых в соответствии с ОСТ 42-21-2. | Указать покрытие |
| 3 | Высота, мм | 200 | Указать параметры |
| 4 | Длина, мм | 800 | Указать параметры |
| 5 | Глубина, мм | 65 | Указать параметры |
| 6 | Количество газовых клапанов | 4 шт. (2 воздух и 2 кислород) | Указать количество |
| 7 | Количество газовых штекеров | 4 шт. | Указать количество |
| 8 | Стандарт газовых клапанов и штекеров | DIN | Указать стандарт |
| 9 | Подаваемые медицинские газы | кислород, воздух | Указать медицинские газы |
| 10 | Количество электрических розеток | 6 шт. | Указать количество |
| 11 | Клеммы заземления | 2 шт. | Указать количество |
| 12 | Автомат защиты на 16А | 2 шт. | Указать количество |
| 13 | Индикатор наличия электропитания | 2 шт. | Указать количество |
| 14 | Клемма зануления | 2 шт. | Указать количество |
| 15 | Напряжение электрической сети, подводимой к консоли (однофазное) | 220 В, 50 Гц | Указать параметры |
| 16 | Количество рельсов для крепления навесного оборудования | 1 шт. | Указать количество |
| 17 | Габариты рельсов для крепления навесного оборудования (длина - ширина - толщина), мм | 800х30х10 | Указать параметры |
| 18 | Навесная приборная полка с выдвижным ящиком | 1 шт. | Указать количество |
| 18.1 | Габаритные размеры не менее, мм | 400х400х200 | Указать параметры |
| 18.2 | Крепление на технологический рельс с возможностью свободного перемещения | Наличие |  |
| 18.3 | Вес не более, кг | 8,0 | Указать параметры |
| 18.4 | Максимальная нагрузка на «Полку с ящиком» не менее, кг | 10 | Указать параметры |
| 18.5 | Выдвижные ящики с двумя фиксированными положениями | Соответствие | Указать соответствие |
| 18.6 | Материалы покрытия всех частей полки должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие | Указать соответствие |
| 18.7 | Удобное расположение мониторов, приборов, инструментария на полке с защитой от падения | Соответствие | Указать соответствие |
| 18.8 | Условия хранения | В соответствии с требованиями ГОСТ 15150 для условий группы “2”. | Указать условия |
| 19 | Капельница навесная, с регулировкой высоты положения, со струбциной | 1 шт. | Указать количество |
| 19.1 | Габаритные размеры не менее, мм | 1200х700х200 | Указать параметры |
| 19.2 | Крепление на технологический рельс с возможностью свободного перемещения | Наличие | Указать наличие |
| 19.3 | Вес не более, кг | 2,0 | Указать параметры |
| 19.4 | Максимальная нагрузка на «Капельницу навесную, с регулировкой высоты положения» не менее, кг | 4 | Указать параметры |
| 19.5 | Материалы покрытия всех частей полки должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие | Указать соответствие |
| 19.6 | Наличие кронштейнов для крепления ёмкостей для инфузионных растворов не менее | 2 шт. | Указать количество |
| 20 | Лампа местного освещения с изменяемой геометрией | 1 шт. | Указать количество |
| 20.1 | Галогеновая лампа мощностью не менее, Вт | 20 Вт | Указать параметры |
| 20.2 | Крепление на технологический рельс с возможностью свободного перемещения | Наличие | Указать наличие |
| 20.3 | Кронштейн с изменяемой геометрией | Наличие | Указать наличие |
| 20.4 | Электропитание | 220В, 50Гц | Указать параметры |
| 20.5 | Требования по электробезопасности | Класс защиты I тип В. | Указать класс, тип защиты |
| 20.6 | Материалы покрытия всех частей светильника должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие | Указать соответствие |
| 21 | Устройство для увлажнения кислорода (со штекером) | 1 шт. | Указать количество |
| 21.1 | Относительная влажность кислорода на выходе из увлажнителя не менее, % | 80 | Указать параметры |
| 21.2 | Рабочий объем банки увлажнителя для жидкости не менее, мл | 500 | Указать параметры |
| 21.3 | Расходомер (флоуметр), показывающий, поплавкового типа | Наличие | Указать наличие |
| 21.4 | Соединение емкости для воды и расходомера разъемное, резьбового типа. | Наличие | Указать наличие |
| 21.5 | Возможность регулирования потока кислорода в диапазоне , л/мин | от 1 до 20 | Указать диапазон |
| 21.6 | Масса увлажнителя в полном комплекте поставки не более, кг | 2 | Указать параметры |
| 21.7 | Материал банки | Прозрачный, небьющийся | Указать материал |
| 21.8 | Цвет крышки | Синий | Указать цвет |
| 21.9 | Цена деления шкалы объема не более, мл | 50 | Указать цену деления |
| 21.10 | Возможность химической стерилизации | Наличие | Указать наличие |
| 21.11 | Возможность прямого подключения к клапанной системе кислородной DIN EN-737 | Наличие | Указать наличие |
| 22 | Навесная тумба с двумя выдвижными ящиками и дополнительный крепежный рельс 800 мм | 1 шт. | Указать количество |
| 22.1 | Навесная тумба предназначена для крепления на дополнительный рельс настенной консоли, установки на ней медицинских приборов, укладки в ящики мед. инструментов | Наличие | Указать наличие |
| 22.2 | Габаритные размеры навесной тумбы не менее, мм | 510х430х410 | Указать параметры |
| 22.3 | Размеры верхней полки не менее, мм | 470х430 | Указать параметры |
| 22.4 | Вес навесной тумбы с 2 выдвижными ящиками не более, кг | 15 | Указать параметры |
| 22.5 | Максимальная нагрузка на навесную тумбу не менее, кг | 15 | Указать параметры |

Предлагаемая цена товара составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пусконаладочные работы.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                  (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.