Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от 11.11.2008 г.

Ведомость объемов работ

На общестроительные работы по частичной замене трубопроводов ХГВС, водоотведения

Демонтажные работы

| Наименование услуги | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м, трубопроводов | 0,3 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных трубдиаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,28 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных трубдиаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,4 |
| Демонтаж санитарных приборов унитазов | 100 приборов | 0,1 |
| Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,08 |
| Демонтаж санитарных приборов ванн | 100приборов | 0,01 |
| Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,1 |
| Водоснабжение |  |  |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (армир) | 100 м трубопровода | 0,15 |
| Трубы полипропиленовые PPRC тип.3, PN-20, Дн=32*5,4 мм | 10 м | -1,407 |
| Трубы полипропиленовые PPRC тип.3, PN-20, Дн=32*5,4 мм | м | 14,07 |
| Муфты диаметр 32 мм | шт | 8 |
| Угольники 90, диаметр 32 мм | шт | 4 |
| Тройники переходные 32*20*32 мм | шт | 6 |
| Опора 32 мм | шт | 15 |
| Муфта комбинированная (внутренняя резьба) 32 мм*1 | шт | 2 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (армир) | 100 м трубопроводов | 0,1 |
| Трубы полипропиленовые PPRC тип.3, PN-20, Дн=20*3,4 мм | 10 м | -0,899 |
| Трубы полипропиленовые PPRC тип.3, PN-20, Дн=20*3,4 мм | 10 м | 8,99 |
| Муфты диаметр 20 мм | шт | 20 |
| Угольники 90, диаметр 20 мм | шт | 50 |
| Тройники диаметр 20 мм | шт | 30 |
| Опора 16мм 20 мм | шт | 10 |
| Муфта комбинированная (внутрен.резьба)20 мм*1/2 | шт | 20 |
| Муфта комбинированная (наруж.резьба)20 мм*1/2 | шт | 20 |
| Угольник комбинированный с креплением (внутр.резьба)20 мм*1/2 | шт | 2 |
| Кран шаровый В-В размером 1/2 | шт | 10 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 2 |
| Водоотведение |  |  |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,28 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,4 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм 1 врезка | 1 врезка | 2 |
| Оборудование |  |  |
| Установка ванн купальных прямых чугунных | 10 комплектов | 0,1 |
| Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 1 |
| Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 10 |
| Кран шаровый В-В размером 1/2 | шт | 10 |
| Манжета резиновая к унитазу | шт | 10 |
| Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,8 |
| Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами | 10 комплектов | 0,1 |
| Сифон | шт | 10 |
| Установка смесителей | 10 шт | 1 |
| Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам | 100 приборов | 0,06 |
| Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт | 0,06 |
| Моечные ванны из нержавеющей стали 45*45*45 | шт | 6 |
| Общестроительные работы |  |  |
| Пробивка в бетонных стенах и полов толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,16 |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 мс2 | 100 м борозд | 0,2 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,2 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжек | 0,2 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |
| Вывоз мусора |  |  |

Директор								Шабунина М.А.