Приложение № 2 к извещению №5 от 11.11.08г.

Техническое задание  на ремонт  кассового зала

МУК «Центр культуры г.Перми им. А.Г.Солдатова»

Потолок

- Размывка потолка от старой побелки                                        -  80 м2

- Огрунтовка потолка грунтом глубокого проникновения

по шпаклевку и под окраску                                                       - 80 м2

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными

составами улучшенная по штукатурке потолков                       - 80 м2

Стены

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню

и бетону цементно-известковым раствором, площадью

отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20 мм                         -  50 м2

- Перетирка штукатурки внутренних помещений                        -  190м2

- Огрунтовка стен грунтом глубокого проникновения

под шпаклевку и под покраску                                                       - 190м2

-   устройство декоративной штукатурки                                      -  190м2

Устройство плинтусов                                                                   -    40п.м

Очистка дверей от старой краски, покрытие дверей лаком

1.72 х 3.05                                                                                        - 2  шт.

1.35 х 2.80                                                                                        - 1 шт.

2.05 х 2.80                                                                                        - 1 шт.

Замена стекол в дверях   0.45 х 0.45                                              - 1 шт.

Заделка дверного проема                                                              1.05 х 2.50

Установка новых светильников:

- пятирожковые                                                                             - 2 шт

- одинарные                                                                                   - 2 шт.

Прокладка новых кабельных линий ( 3х2,5мм2)                        - 100п.м

Устройство эл.плинтуса                                                                - 100п.м.

Устройство пола из керамогранита                                             -   70м2

Замена вентиляционных решеток                                               -     4 шт.

Установка тепловой защиты на входе                                        - 1 шт.

Устройство гардероба  –  уточнить с заказчиком, предоставить предложения до составления локального сметного расчета

Директор по содержанию здания                                                    К.А.Вишневецкий