Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок

№4 от 12.11.2008 г.

Ведомость объемов работ

На текущий ремонт электроосвещения

МОУ «СОШ № 109» г. Перми

Демонтажные работы

| Наименование услуги | Ед.измерения | Количество | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемые на закладных деталях, количество ламп в светильнике до:2 | 100 шт. | 2,45 | ТЕРм08-03-594-16 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемые на закладных деталях, количество ламп в светильнике до:2 | 100 шт. | 2,45 | ТЕРм08-03-594-16 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр мм до: 2,5 | 100 м | 0,5 | ТЕРм08-02-409-01 |
| Короб по стенам и потолкам, длина, м:2 | 100 м | 2,62 | ТЕРм08-02-396-05 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм, до:2,5 | 100 м | 3,12 | ТЕРм08-02-412-01 |
| Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,1 | ТЕРм08-03-591-01 |
| Выключатель: двуклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 | ТЕРм08-03-591-04 |
| Оборудование и материалы |  |  |  |
| Светильник Camelion WL-3017 (2*36 вт. Т8.закр.) | шт | 132 |  |
| Лампы (Master TL-90 Graphica pro 36w/965) | шт | 312 |  |
| Светильники Световые технологии KD-218 | шт | 26 |  |
| Лампа (PL-L 18 w/865 4P ICт/25) | шт | 52 |  |
| Светильники «Люмина» 31-36-05 в серии КЛБ-4 | шт | 48 |  |
| Светильник Camelion WL-2011 (2*28 вт. Т5.закр.подвес) | шт | 39 |  |
| Лампы (Master TL-5 HE 28W/840 SLV/40) | шт | 78 |  |
| Кабель ВВГ нг 3*1,5 | м | 312 |  |
| Гофрированная труба d=16 мм | м | 50 |  |
| Кабель-канал 20-10 (T/Piast) | м | 262 |  |
| Выключатель 1 ОП | шт | 10 |  |
| Выключатель 2 ОП | шт | 1 |  |

Директор												Шабунина М.А.