Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 18 от «12» ноября  2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«__»                  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________________

Юридический адрес  __________________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес  _________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты:  _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

____________________________________________________________________________________________________

## Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует   ____________________________________

____________________________________________________________________________________

тел/факс:  _________________________,   электронная почта (e-mail): _______________

сайт:   ______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес регистрации __________________________________________________________________________________

Адрес проживания __________________________________________________________________________________

Паспортные данные_________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:___________________________________

Кому _____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № 18 от «12» ноября 2008г. о проведении запроса котировок на общестроительные работы по устройству  проемов с приямками  МОУ «Гимназия № 33»

| - № пп | Обоснование | - Наименование | - Ед. изм. | - Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Приямки, 2 шт |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,01 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,35 |
| 3 | ТЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,1 |
| 4 | ТЕР06-01-015-10 | Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок (С-1) | 1 т | 0,0883 |
| 5 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,46 |
| 6 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1 |
| 7 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:разуклонка ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 | 100 м2 стяжки | 0,1 |
| 8 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Зд-1) | 1 т | 0,0208 |
| 9 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций (С-2, С-3, П-1, ф14 АI, ф16 АI) | 1 т металлических изделий | 0,5781 |
| 10 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (труба д57) | 1 т | 0,0058 |
| 11 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 7,4 |
| 12 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков (РМ-1) | 1 т металлических изделий | 0,0759 |
| 13 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 14 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 15 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (См-1) | 1 т конструкций | 0,0237 |
| 16 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 17 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 18 | ТЕР08-02-016-02 | Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича (к сваям) | 100 м2 стенок | 0,07 |
| 19 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3 |
| 20 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 21 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 10 |
| 22 | ТЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,016 |
| 23 | ТЕР27-06-021-08 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-8 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 50 мм ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,016 |
| 24 | ТЕР46-03-011-03 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0,1 |
| 25 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,0994 |
| 26 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,08 |
| 27 | СЦМ-101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0024 |
| 28 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 29 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 30 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,96 |
| 31 | ТЕРр69-02-02 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0,96 |
| 32 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,72 |
| 33 | ТЕР15-02-036-02 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков | 100 м2 | 0,006 |
| 34 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 0,01 |
| 35 | ТЕР15-02-037-01 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 | 0,01 |
| 36 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,018 |

Предлагаемая цена контракта _____________________________рублей

Цена включает в себя: доставку товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, прочие расходы, связанные с предоставлением услуг в рамках настоящего договора.

Сроки гарантии на выполненные работы не менее 700 и не более 1800 дней

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в извещении к запросу котировок в течение 45 дней со дня заключения муниципального контракта.

Место доставки товара: МОУ «Гимназия № 33»

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств, окончательный расчет  в течение 20 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Приложение (сертификаты соответствия): на ____ л. в 1 экз.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)