Техническое  задание

на  установку  оконных  блоков  из  ПВХ  в  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  № 84»

| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж деревянных оконных блоков | м2 | 69 |
| 2. | Установка оконных блоков из ПВХ | м2 | 69 |
| 3. | Установка подоконников шириной 0,55 м | мп | 29 |
| 4. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | м2 | 23 |
| 5. | Шпатлевка | м2 | 23 |
| 6. | Отделка наружных откосов влагостойкой шпатлевкой | м2 | 16 |
| 7. | Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 23 |
| 8. | Смена отделок из листовой стали наружных подоконников | м2 | 15 |