ИЗВЕЩЕНИЕ  № 79 от  13.11.2008г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На закупку работ: «Капитальный ремонт системы вентиляции в помещениях общественного центра Мотовилихинского района по адресу: г. Пермь, бул. Гагарина, 58в»

Муниципальный заказчик: Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Почтовый адрес: г. Пермь, 614014, ул. Уральская,36

Тел./факс: 260 24 16, факс 266 08 88, электронная почта Е- mail:admmotov@permregion.ru

Ответственный исполнитель: Скрыпник Светлана Геннадьевна

предусматривает осуществить за счет средств бюджета г. Перми

закупку следующих  работ (товаров, услуг) способом запроса котировок цен:  Капитальный ремонт системы вентиляции в помещениях общественного центра Мотовилихинского района по адресу: г. Пермь, бул. Гагарина, 58в

Техническое задание:  1.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол., всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |
| 1 | ГЭСН20-03-001-01 | Установка вентиляторов канальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |
| 2 |  | Вентилятор канальный RK 50*25 D3 | шт | 1 |
| 3 |  | Вентилятор канальный СК 100С | шт | 1 |
| 3,2 | ГЭСН20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 6 |
| 3,1 |  | Вентилятор ТВ 10 | шт | 1 |
| 3,3 |  | Вентилятор ТВ 15 | шт | 5 |
| 4 | ГЭСН20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов гибких, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0854 |
| 5 |  | Гибкий воздуховод ALUDUCT 102мм | м | 1 |
| 6 |  | Гибкий воздуховод ALUDUCT 127мм | м | 15 |
| 7 | ГЭСН20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой: до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 19 |
| 8 |  | Диффузор ДПУ М 100 | шт | 9 |
| 9 |  | Диффузор ДПУ М 125 | шт | 10 |
| 10 | ГЭСН20-04-002-01 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| 11 |  | Нагреватель РВЕR 500*250/17 | шт | 1 |
| 12 | ГЭСН20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 |
| 13 |  | Решетка АРН 500*250 | шт | 1 |
| 13,1 |  | Решетка АМН 300х150мм | шт | 4 |
| 14 | ГЭСН20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,125 |
| 15 |  | Фильтр ФЛР 500*250 | шт | 1 |
| 16 | ГЭСН20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| 17 |  | Клапан АВК 500*250 | шт | 1 |
| 18 |  | Электропривод DAF2.06.S | шт | 1 |
| 19 | ГЭСН46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,1 |
| 20 | ГЭСН20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1074 |
| 21 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, диаметром 100мм*3м | шт | 5 |
| 22 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, диаметром 125мм*3м | шт | 2 |
| 23 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, диаметром 160мм*3м | шт | 1 |
| 24 |  | Отвод 90гр., диаметром 100мм | шт | 1 |
| 25 |  | Врезка круглая, диаметром 125мм | шт | 7 |
| 26 |  | Отвод круглый 90гр., диаметром 100мм | шт | 4 |
| 27 |  | Переход круглый на круглый д125/д160 | шт | 3 |
| 28 |  | Тройник круглый д125/д125/д125 | шт | 1 |
| 29 |  | Тройник круглый д160/д125/д160 | шт | 1 |
| 30 |  | Тройник круглый д100/д100/д100 | шт | 3 |
| 31 | ГЭСН20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,08 |
| 32 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, сечением 300*150мм*1,25м | шт | 7 |
| 33 | ГЭСН20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,203 |
| 34 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, сечением 400*150мм*1,25м | шт | 7 |
| 35 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, сечением 500*150мм*1,25м | шт | 2 |
| 36 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, сечением 500*250мм*1,25м | шт | 2 |
| 38 |  | Врезка прямоугольная, сечением 500*150мм | шт | 1 |
| 40 |  | Отвод 90гр., сечением 500*150мм | шт | 1 |
| 41 |  | Переход прямоугольный 300*150/400*150 | шт | 1 |
| 42 |  | Переход прямоугольный 400*150/500*150 | шт | 1 |
| 43 |  | Переход прямоугольный 500*250/500*150 | шт | 1 |
| 44 |  | Переход круглый на прямоугольный д160/300*150 | шт | 1 |
|  |  | Система В1 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Автоматика |  |  |
| 45 | ГЭСНм11-06-001-01 | Оборудование для автоматики | шт. | 5 |
| 46 |  | Шкаф управления П1, В1 | шт | 1 |
| 47 |  | Регулятор скорости VRTT-L4 | шт | 1 |
| 48 |  | Симисторный регулятор температуры ТТС25 | шт | 1 |
| 48,1 |  | Канальный датчик TGK 330 | шт | 1 |
| 48,2 |  | Реле давления DPS500N | шт | 1 |
| 49 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1,1 |
| 50 |  | Труба гофрированная, диаметром 16мм | м | 110 |
| 51 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 1,1 |
| 52 |  | Кабель ВВГ 5*0,75 | м | 5 |
| 53 |  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 5 |
| 54 |  | Кабель ПВС 3*0,75 | м | 100 |
| 55 |  | Клипсы с дюбелем под гофру | шт | 110 |
| 56 |  | Кабель-канал 50*50 | м | 5 |

2. Основные требования при проведении работ в помещениях центра:

– руководство действующим законодательством, регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ, включая правила и нормы технической эксплуатации соответствующих сетей и объектов и иными действующими законодательными ведомственными актами и инструкциями.

3. Выполнение работ осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 60 месяцев.

5. Место проведения работ: г.  Пермь, Мотовилихинский район, бул. Гагарина, 58в

6. Сроки выполнения работ: 14 дней  после подписания муниципального контракта.

7. Максимальная цена контракта: 250 000.00 (Двести пятьдесят тысяч  рублей) 00 копеек.

Оплата работ: будет произведена безналичным перечислением денежных средств,   в течение 10 банковских дней после подписания актов  приемки выполненных работ (ф. КС-2), согласованных организацией, осуществляющей функцию технадзора, определенной Заказчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), на основании счета- фактуры (счета).

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 304 до 18 часов 00 минут 25.11.2008г.

Цена работ (товаров, услуг) должна быть указана с учетом следующих расходов: все выплаченные и подлежащие выплате налоги и сборы, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  от 5 до 20 дней, с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

глава администрации              ___________________                                     С.В.Мальцев

(должность)	                                     (подпись)	                                           (ФИО)

М.п.