| ### СОГЛАСОВАНО Начальник планово – экономического департамента администрации города Перми - Р.Ю.Чепкасов «___» _________ 2008 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «ГКБ №6» Гилева Ф.А. «____» _________ 2008 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку стационарного ультразвукового сканера

для женской консультации № 2

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «ГКБ №6»

614 107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, адрес электронной почты: permgkb6@lpu.pofoms.ru,   тел.:260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на поставку стационарного ультразвукового сканера для женской консультации № 2

- Требования заказчика к поставляемому оборудованию

Наименование: Стационарный ультразвуковой сканер

Период поставки оборудования: в течение 10 календарных дней с даты подписания муниципального контракта

Период предоставления вспомогательных услуг: в течение 5 календарных дней с даты поставки оборудования

Срок гарантии: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Объём гарантии: 100%

Год выпуска оборудования: не ранее 2008 года

Количество штук: 1 шт.

Начальная (максимальная) цена: 1 400 000, 00 (один миллион четыреста тысяч рублей 00 коп.)

Место поставки: 614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, корпус женской консультации № 2.

Технические характеристики закупаемого оборудования:

Сканер ультразвуковой диагностический цифровой «SA8000EX» или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые параметры характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| Комплектация |  |  |
| 1. | Монитор | Наличие |
| 2. | Консоль | Наличие |
| 3. | Датчик конвексный | Наличие |
| Характеристики комплектующих |  |  |
| 1. | Монитор: - тип - размер экрана (дюйм) - частота синхронизации вертикальная, Гц - частота синхронизации горизонтальная, Гц - разрешение, Гц - электропитание - потребляемая мощность, Вт | Цветной, безбликовый, нежидкокристалический Не менее 15 50 – 160 50 – 120 800×600/85 180 – 240 Вольт, 50 – 60 Гц Не более 70 |
| 2. | Консоль: - высота без монитора, см - ширина, см - глубина, см - расположение портов подключения датчиков - полка для термопринтера - горизонтальный, жестко фиксированный, угол отклонения панели управления по отношению к консоли не шире диапазона, градусов - количество кнопок быстрого доступа к функциям, шт. - гибкий шланг крепления галогеновой лампы подвестки клавиатуры слева от панели управления - встроенная клавиатура с трекболом - объём жесткого диска, ГБ - устройство хранения информации: USB флеш – карта, CD – RW | Не более 99 Не более 52 Не более 83 Передняя панель консоли На передней поверхности консоли 14 – 16 Не менее 10 Наличие Наличие Не менее 80 Наличие |
| 3. | Конвексный датчик: - тип - нижняя граница частоты, МГц - верхняя граница частоты, МГц - диапазон угла сканирования, градус - значение апертура, мм | Переменной частоты 2,8 ÷ 3,2 6,8 ÷ 7,3 Не менее 70 Не более 50 |
| 4. | Основные характеристики работы сканера: - режимы сканирования - глубина сканирования, см - число цифровых каналов на прием - число цифровых каналов на передачу - динамический диапазон, дБ - импульсный допплер - энергетический допплер - постоянный допплер - цветной допплер - увеличение изображения без потери качества (ZOOM) - количество архивируемых изображений на жёсткий диск - объём одного изображения, Кб - кинопетля во всех режимах В, кадр - кинопетля во всех режимах Д, кадр | В, 2В, М, В+М, CFM, PD, PW, CW До 26 Не менее 1024 Не менее 1024 40 – 169 Наличие Наличие Наличие Наличие Не менее 10 кратного Не менее 200000 Не менее 300 Не менее 256 Не менее 2048 |
| Пакеты диагностических программ |  |  |
| 1. | Основные измерения: | - расстояния - окружности - площади - объёма - тазобедренного сустава - расстояния в М – режиме |
| 2. | Пакет гинекологических исследований: | - матка - левый и правый яичники - левая и правая почки - артерии левого и правого яичников - левый и правый фолликулы |
| 3. | Пакет акушерских исследований: - биометрия плода: - краниологическое исследование плода: - исследование длинных костей плода: - измерение индекса околоплодных вод (AFI) - оценка веса плода | Измерения теменно-копчиковой длинны (CRL), размера плодного пузыря (GS), бипариетальный размера головки плода (BPD), затылочно-лобного расстояния (OFD), длины окружности головы плода (HC), передне-заднего размера брюшной полости (APD), поперечного размера брюшной полости (TAD), окружности живота (АС), площади сечения тела (FTA), длины бедра (FL), поперечного (TTD) и передне-заднего (APTD) размеров тела плода. Измерения параметров мозжечка (CEREB), внешнего (OOD) и внутреннего (IOD) межглазных расстояний. Измерения длины плечевой кости (Humerus), локтевой кости (Ulna), большеберцовой кости (Tibia), лучевой кости (Rad), ключицы (Clav) и позвоночника (LV). Наличие Наличие |

Эквивалентность предлагаемого оборудования будет определяться по указанным выше параметрам.

Поставляемое оборудование (стационарный ультразвуковой сканер) должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования (стационарного ультразвукового сканера) передать Заказчику принадлежности оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, инструкцию по эксплуатации и т.п.) предусмотренные законом, иными правовыми актами.

При обнаружении в поставляемом товаре дефектов, некомплектности или иных несоответствий условиям Контракта и спецификации при приемке, товар не принимается и считается не поставленным. В этом случае Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика и оформляет акт о нарушении Поставщиком условий Контракта.

При обнаружении в поставляемом товаре дефектов, некомплектности или иных несоответствий условиям Контракта и спецификации при монтаже, установке, пусконаладке, вводе товара в эксплуатацию или при последующей эксплуатации в течение гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика и оформляет акт о нарушении Поставщиком условий Контракта.

После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 30 (тридцати) дней  исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

2. Условия поставки

Кроме поставки оборудования Заказчику требуется предоставление вспомогательных услуг – установка и монтаж медицинского оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж персонала Заказчика.

Период предоставления вспомогательных услуг – в течение 5 календарных дней с даты поставки оборудования. Датой поставки оборудования считается дата подписания акта сдачи-приемки оборудования.

Место установки медицинского оборудования: МУЗ «Городская клиническая больница № 6»  614107 г. Пермь, ул. Грачёва, 12, корпус женской консультации № 2.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки, установки и выполнения пусконаладочных работ несет Поставщик.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

3. Источник финансирования

Источник финансирования: средства, полученные за оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и (или) родов (по родовым сертификатам).

4. Форма, сроки и порядок оплаты  товара

Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и  получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Порядок формирования цены контракта

Цена муниципального контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ и ввода оборудования в эксплуатацию, проведением инструктажа персонала Заказчика, обслуживанием оборудования в период гарантийного срока, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  поставщиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной) цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов  начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

8. Требования к участникам размещения заказа

К участию в открытом аукционе допускаются любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или  любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой  жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе  не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

II. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию характеристик оборудования (стационарного ультразвукового сканера)

1. Требования к форме и содержанию  заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1. Предложение участника размещения заказа по форме приложения № 1 к настоящей документации.

2. Анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 2 к настоящей документации.

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

5. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал).

6. Копии регистрационного удостоверения и сертификата соответствия на предлагаемое к поставке оборудование (стационарный ультразвуковой сканер).

2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №1 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

2. В «Анкете участника аукциона», оформленной по форме приложения №2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

3. В «Предметном предложении», оформленном по форме приложения № 3, указать наименование участника размещения заказа,  в столбце 4 таблицы - построчно предлагаемые значения (диапазон) параметра, предлагаемого  медицинского оборудования. Параметры  предлагаемого медицинского оборудования должны быть не ниже параметров, требуемых Заказчиком (приложение № 5 к документации об аукционе).

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты в один том и пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены (при наличии) печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью участника размещения заказа.

Анкета участника размещения заказа, предложение участника размещения заказа, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, «предметное предложение» - отпечатанные или разборчиво написанные чернилами, должны быть подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, составляются на русском языке.

Копии  прилагаемых документов, если они не заверены нотариально  (за исключением копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. № 65-ст. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с «15» ноября 2008г. до  10 час. 00 мин. «05» декабря 2008г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8:00 ч. до 16:35 ч. в рабочие дни (в пятницу до 15:00 ч.)  по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12 (отдел закупок). На конверте должно быть указано название открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе.

С  «15» ноября 2008г. до «30» ноября 2008г. любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней  со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «30» ноября 2008г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин.  «05»  декабря 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе  в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать  в  сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе,  или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на «14» часов «15» мин «10» декабря 2008 г. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 15, Управление муниципального заказа, зал заседаний.

В аукционе  могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона или их представителей начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион. При проведении аукциона могут присутствовать только участники аукциона в отношении которого они признаны участниками аукциона.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются:  спецификация и технические характеристики поставляемого оборудования.

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение №5 документации об аукционе) с приложениями к нему в срок не ранее чем через 10 дней после размещения на официальном сайте администрации города Перми  протокола аукциона и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

В случае уклонения победителя аукциона или участника размещения заказа, с которым заключается такой контракт, от заключения контракта - обеспечение заявки на участие в аукционе ему не возвращается. В случае отказа участника размещения заказа от заключения муниципального контракта сведения об участнике размещения заказа вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:  Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ №6»  л/с 04920010726) р/с 40302810900000000007 в РКЦ  г.Перми БИК 045744000 ИНН 5906005060 КПП 590601001 .

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств.

При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №_707А)». При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе  (извещение №_707А)».

В случае невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки или внесение денежных средств в качестве  обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 % цены контракта.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:  Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ №6»  л/с 04920010726) р/с 40302810900000000007 в РКЦ  г.Перми БИК 045744000 ИНН 5906005060 КПП 590601001 . В назначении платежа указать: «Обеспечение  исполнения муниципального контракта №  ».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить страховой полис и оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки оборудования (стационарного ультразвукового сканера);

- отказа от поставки оборудования (стационарного ультразвукового сканера);

- нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг;

- поставки оборудования (стационарного ультразвукового сканера)  несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика, которая должна быть 5 % от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше  срока ввода в эксплуатацию оборудования (стационарного ультразвукового сканера)

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть  5% от цены контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 рабочих дней больше срока ввода в эксплуатацию. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным или делающих вышеизложенные условия невыполнимыми.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи в залог денежных средств Заказчику, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику после надлежащего исполнения им всех условий контракта и подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию в течение 15 банковских дней.

В случае нарушения Поставщиком условий договора  (нарушения сроков поставки оборудования (стационарного ультразвукового сканера); отказа от поставки оборудования (стационарного ультразвукового сканера) - недопоставка; нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставки оборудования (стационарного ультразвукового сканера)  несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение № 1

Предложение участника размещения заказа

Главному врачу МУЗ «ГКБ №6»

Гилевой Ф.А.

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку стационарного ультразвукового сканера для МУЗ «ГКБ № 6» намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает поставить оборудование (стационарный ультразвуковой сканер) в соответствии с требованиями   технического задания и документацией об аукционе, выполнить вспомогательные услуги – монтаж и установку оборудования (стационарного ультразвукового сканера), выполнить пусконаладочные работы и ввести поставленное оборудование (стационарный ультразвуковой сканер) в эксплуатацию, провести инструктаж персонала Заказчика.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложения:

- Анкета участника размещения заказа

2. «Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Копию документа удостоверяющего личность (для иных физических лиц).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

5. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

6. Копии регистрационного удостоверения и сертификата соответствия на предлагаемое к поставке медицинское оборудование.

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 2

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 3

к документации об аукционе

|  | "Предметное предложение" – параметры, комплектация и технические характеристики предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование участника размещения заказа: _________________________________ |  |  |  |  |
| № п/п |  | Характеристики |  | Требуемые параметры характеристик |  | Предлагаемые параметры (указать) |  |
| Обязательные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |
| 2. |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |
| 3. |  | Санитарно – эпидемиологическое заключение |  | Наличие |  |  |  |
| 4. |  | Подробное техническое описание на русском языке |  | Наличие |  |  |  |
| Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Монитор |  | Наличие |  |  |  |
| 2. |  | Консоль |  | Наличие |  |  |  |
| 3. |  | Датчик конвексный |  | Наличие |  |  |  |
| Характеристики комплектующих |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Монитор: - тип - размер экрана (дюйм) - частота синхронизации вертикальная, Гц - частота синхронизации горизонтальная, Гц - разрешение, Гц - электропитание - потребляемая мощность, Вт |  | Цветной, безбликовый, нежидкокристалический Не менее 15 50 – 160 50 – 120 800×600/85 180 – 240 Вольт, 50 – 60 Гц Не более 70 |  |  |  |
| 2. |  | Консоль: - высота без монитора, см - ширина, см - глубина, см - расположение портов подключения датчиков - полка для термопринтера - горизонтальный, жестко фиксированный, угол отклонения панели управления по отношению к консоли не шире диапазона, градусов - количество кнопок быстрого доступа к функциям, шт. - гибкий шланг крепления галогеновой лампы подвестки клавиатуры слева от панели управления - встроенная клавиатура с трекболом - объём жесткого диска, ГБ - устройство хранения информации: USB флеш – карта, CD – RW |  | Не более 99 Не более 52 Не более 83 Передняя панель консоли На передней поверхности консоли 14 – 16 Не менее 10 Наличие Наличие Не менее 80 Наличие |  |  |  |
| 3. |  | Конвексный датчик: - тип - нижняя граница частоты, МГц - верхняя граница частоты, МГц - диапазон угла сканирования, градус - значение апертура, мм |  | Переменной частоты 2,8 ÷ 3,2 6,8 ÷ 7,3 Не менее 70 Не более 50 |  |  |  |
| 4. |  | Основные характеристики работы сканера: - режимы сканирования - глубина сканирования, см - число цифровых каналов на прием - число цифровых каналов на передачу - динамический диапазон, дБ - импульсный допплер - энергетический допплер - постоянный допплер - цветной допплер - увеличение изображения без потери качества (ZOOM) - количество архивируемых изображений на жёсткий диск - объём одного изображения, Кб - кинопетля во всех режимах В, кадр - кинопетля во всех режимах Д, кадр |  | В, 2В, М, В+М, CFM, PD, PW, CW До 26 Не менее 1024 Не менее 1024 40 – 169 Наличие Наличие Наличие Наличие Не менее 10 кратного Не менее 200000 Не менее 300 Не менее 256 Не менее 2048 |  |  |  |
| Пакеты диагностических программ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основные измерения: |  | - расстояния - окружности - площади - объёма - тазобедренного сустава - расстояния в М – режиме |  |  |  |
| 2. |  | Пакет гинекологических исследований: |  | - матка - левый и правый яичники - левая и правая почки - артерии левого и правого яичников - левый и правый фолликулы |  |  |  |
| 3. |  | Пакет акушерских исследований: - биометрия плода: - краниологическое исследование плода: - исследование длинных костей плода: - измерение индекса околоплодных вод (AFI) - оценка веса плода |  | Измерения теменно-копчиковой длинны (CRL), размера плодного пузыря (GS), бипариетальный размера головки плода (BPD), затылочно-лобного расстояния (OFD), длины окружности головы плода (HC), передне-заднего размера брюшной полости (APD), поперечного размера брюшной полости (TAD), окружности живота (АС), площади сечения тела (FTA), длины бедра (FL), поперечного (TTD) и передне-заднего (APTD) размеров тела плода. Измерения параметров мозжечка (CEREB), внешнего (OOD) и внутреннего (IOD) межглазных расстояний. Измерения длины плечевой кости (Humerus), локтевой кости (Ulna), большеберцовой кости (Tibia), лучевой кости (Rad), ключицы (Clav) и позвоночника (LV). Наличие Наличие |  |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г. Пермь                                                                                               “____”___________2008г.

________________________________, именуемое в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, в лице главного врача _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “ПОСТАВЩИК”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1 ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ оборудование (стационарный ультразвуковой сканер) и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять их и оплатить.

1.2 Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения, год выпуска, количество оборудования, период поставки, период выполнения вспомогательных услуг, срок гарантии, объем гарантии, цена контракта и место поставки указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемое оборудование (стационарный ультразвуковой сканер) должно соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к Контракту.

2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока.

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре дефектов, некомплектности или иных несоответствий условиям Контракта и спецификации при приемке, товар не принимается и считается не поставленным. В этом случае Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика и оформляет акт о нарушении Поставщиком условий Контракта.

При обнаружении в поставляемом товаре дефектов, некомплектности или иных несоответствий условиям Контракта и спецификации при монтаже, установке, пусконаладке, вводе товара в эксплуатацию или при последующей эксплуатации в течение гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика и оформляет акт о нарушении Поставщиком условий Контракта.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 30 (тридцати) дней  исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Период и порядок поставки.

4.1 Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение периода поставки, указанного в спецификации к Контракту.

4.2 Товар поставляется ЗАКАЗЧИКУ по накладной. Поставка оформляется актом сдачи-приемки. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству, а также совершает другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству и качеству согласно ст. 513 ГК РФ, а так же проверке характеристик их параметров в ходе монтажа и ввода в эксплуатацию.

4.3. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта сдачи-приемки.

4.4. ЗАКАЗЧИК может в одностороннем порядке  до момента поставки товара путем направления письменного уведомления  в адрес ПОСТАВЩИКА внести изменения в Контракт в части места доставки товара.

4.5. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору в части поставки товара  с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

5. Вспомогательные услуги.

5.1. ПОСТАВЩИКОМ должны быть осуществлены в течение 5 календарных дней после поставки товара его монтаж, установка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала Заказчика и ввод товара в эксплуатацию.

5.2 Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом, подписываемым сторонами.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

6.2. Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ и ввода оборудования в эксплуатацию, проведением инструктажа персонала Заказчика, обслуживанием оборудования в период гарантийного срока, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

6.3. Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и  получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

6.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта ПОСТАВЩИКОМ путем перечисления ЗАКАЗЧИКУ в залог суммы обеспечения, последнее возвращается ПОСТАВЩИКУ после ввода оборудования в эксплуатацию  в течение 15 банковских дней.

6.5. В случае нарушения Поставщиком условий договора  (нарушения сроков поставки оборудования (стационарного ультразвукового сканера); отказа от поставки оборудования (стационарного ультразвукового сканера) - недопоставка; нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставки оборудования (стационарного ультразвукового сканера)  несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

7.Ответственность.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта ПОСТАВЩИК:

7.2.1. За нарушение сроков поставки медицинского оборудования, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.2. За отказ от поставки товара, уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

7.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.4. За поставку оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

7.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Расторжение Контракта.

8.1 Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Заключительные положения.

9.1. Изменение условий Контракта  возможны по соглашению сторон путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течении 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

9.4. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

9.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

9.6. К настоящему договору прилагается:

9.6.1. Приложение № 1 - спецификация на поставку оборудования.

9.6.2. Приложение № 2 - Технические характеристики поставляемого оборудования

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| Заказчик: МУЗ Городская клиническая больница №6 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Грачева,12 Главный врач ________________________ Ф.А.Гилёва «____»_________________200_г. МП | Юридический адрес: ИНН/КПП Р/с К/с БИК Директор _______________________ ( ) «____»_________________200_г. МП |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2008 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик:_______________________________

Место поставки: 614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, корпус женской консультации № 2.

| Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения |  |
| --- | --- |
| Год выпуска поставляемого оборудования |  |
| Кол-во оборудования (шт.) |  |
| Период поставки |  |
| Период выполнения вспомогательных услуг |  |
| Срок гарантии (с момента ввода в эксплуатацию) |  |
| Объем гарантии (%) |  |

Цена контракта: __________________ (прописью_________________) (руб.)

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Главный врач ___________________ Ф.А.Гилёва «__» ___________ 200_г. м.п. | ПОСТАВЩИК Директор ___________________ ( ) «__» ___________ 200_г. м.п. |
| --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2008 г

Технические характеристики поставляемого оборудования

| № | Комплектация и технические характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Главный врач ___________________ Ф.А.Гилёва «__» ___________ 200_г. м.п. | ПОСТАВЩИК Директор ___________________ ( ) «__» ___________ 200_г. м.п. |
| --- | --- |