## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
__________________________/А. И. Скрипкин/
"____" ______________200_8 г.
Техническое задание № 04-01-01 на строительство газопроводов
для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Новые Ляды.
Наружные электрические сети 0,23 кВ. Установка блочного ГРП и газопроводы для жилых домов по улицам :
Покрышкина, Жданова, Куйбышева, Ключевая, Советская, Мичурина, Первомайская, Лядовская, Кирова.
Основание: проект № 666-3-08-ЭС
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
НОВЫЙ РАЗДЕЛ
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЕЕ ЗАКАЗЧИКОМ
Раздел 1.
1 | ТЕР33-04-030-02 | Установка разрядников: вручную | 1 комплект | 1
2 | ТЕРм08-03-524-04 | Ящик с двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100А | шт. | 1
3 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб ( в т. ч. 6 м - резерв ) | км | 0.012
4 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.06
5 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.35
6 | ТЕРм08-02-141-01 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.35
7 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля | 100 м кабеля | 0.35
8 | ТЕРм08-02-147-02 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 2 | 100 м кабеля | 0.04
9 | ТЕР33-04-008-02прим. | Подвеска изолированного кабеля вручную на опорах. | 1 км кабеля | 0.01
10 | ТЕРм08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40 | 100 м | 0.05
11 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.05
12 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.05
13 | ТЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 10 | 10 шт. | 0.1
14 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 0.2
15 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 | 10 шт. | 0.4
16 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.3
17 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 жил | 0.06
18 | ТЕРм10-06-034-23 | Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену | 100 шт. | 0.02
19 | Прайс-лист | Разрядник вентильный РВН-0,5 МНУ1 Цена 495,26 : 2,16 : 1,18 х 1,0632 | шт | 1
20 | СЦМ-545-1172-49 | Рубильник ЯБПВУ-1 100А | шт | 1
21 | СЦМ-500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0.03
22 | СЦМ-507-0176 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 16 мм2 | т | 0.009
23 | Прайс-лист | Кабель силовой с медными жилами , бронированный, сеч. 3х6 мм2, тип ВБбШв-0,66 Цена 114,67 : 3,872 : 1,18 х 1,065 | м | 60
24 | СЦМ-103-0016 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм | м | 5
25 | СЦМ-101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, диаметром 16 мм | т | 0.064
26 | СЦМ-101-1616 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, диаметром 10 мм | т | 0.006
27 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.75
28 | СЦМ-404-9020 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт | 0.12
Общестроительные работы
29 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.0237
30 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.007
31 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.012
32 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.0232
33 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.232