Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

№ 18-17/11 от 17.11.2008г.

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку медицинского оборудования

г. Пермь	«       » _____________ 2008года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12», именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главного врача Штэфана Павла Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице__________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании Протокола №___ от " "___________ 2008г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Договор) о нижеследующем:

# 1. Предмет договора.

1.1 ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ товары, а ЗАКАЗЧИК – принять их и оплатить.

1.2 Наименования, цена, количество товаров, сроки поставки, сроки гарантии, место поставки предусматриваются в техническом задании (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности - требованиям, указанным в Приложении № 1 к договору.

2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару (каждой позиции технического задания).

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке для всех товаров, в том числе импортного происхождения).

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с момента ввода товара в эксплуатацию, зафиксированного датой акта ввода товара в эксплуатацию.

2.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач  или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 30 (тридцати) дней  исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Сроки и порядок поставки.

4.1 Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение семи календарных дней, с момента подписания договора. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительным уведомлением ЗАКАЗЧИКА и с его согласия.

4.2 Товар поставляется ЗАКАЗЧИКУ по накладной. Поставка оформляется актом сдачи-приемки. ЗАКАЗЧИК осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 рабочих дней с момента получения извещения ПОСТАВЩИКА о готовности товара к отгрузке. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям договора и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта сдачи-приемки.

4.5. ЗАКАЗЧИК может в одностороннем порядке до момента поставки товара путем направления письменного уведомления в адрес ПОСТАВЩИКА внести изменения в контракт в части места доставки товара.

4.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

4.7. Не позже дня, следующего за днем подписания акта ввода товара в эксплуатацию, ПОСТАВЩИК оформляет с ЗАКАЗЧИКОМ акт сверки задолженности.

4.8. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору в части поставки товара (полностью или в отношении соответствующей части товара) с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

5. Вспомогательные услуги.

5.1. ПОСТАВЩИКОМ должны быть осуществлены  в пятидневный срок после поставки товара его монтаж, установка, пусконаладочные работы, инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика и ввод товара в эксплуатацию. Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом, подписываемым сторонами.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании которовочной заявки, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

6.2. Цена включает все расходы по поставке товаров ЗАКАЗЧИКУ и выполнению вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

6.3. ЗАКАЗЧИК выплачивает аванс в размере 30 % от стоимости товара, после получения от ПОСТАВЩИКА соответствующего счета, оставшиеся 70 % от стоимости товара оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 банковских дней на основании счета-фактуры, товарной накладной и акта сдачи-приемки.

6.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта ПОСТАВЩИКОМ путем перечисления ЗАКАЗЧИКУ в залог суммы обеспечения, последнее возвращается ПОСТАВЩИКУ после исполнения всех условий договора  в течение 5 банковских дней.

7.Ответственность.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

7.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, просрочку выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

7.2.3. За поставку товара с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

7.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Расторжение договора.

8.1 Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Заключительные положения.

9.1. Изменение условий договора  возможны только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

9.2. Споры, возникающие, при исполнении настоящего договора решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течении 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

9.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

9.6. К настоящему договору прилагается:

9.6.1. Приложение № 1 — техническое задание

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:

| МУЗ «Городская поликлиника № !2» Адрес: 614113, г.Пермь, ул. Автозаводская, 82 В ИНН 5908041321 КПП 590801001 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь УФК по Пермскоиу краю (МУЗ, МУЗ «ГП № 12», л/с № 02920018298) БИК 045773001 Сч. 40204810300000000006 | Адрес: __________________________ ________________________________ ИНН _________КПП______________ р/с _____________________________ ________________________________ К/с _____________________________ БИК ____________________________ ОГРН ___________________________ ________________________________ |
| --- | --- |

# Главный врач МУЗ ГП № 12	______________________________

_________________/П.В. Штэфан/	_________________/______________/

М.П.	М.П.

«_____»____________2008г.	«_____»____________2008г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___  от «___» __________2008 г

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Сейф медицинский. |  |  |  |
| 1.1 | Наименование | Сейф медицинский |  |
| 1.2. | Модель |  |  |
| 1.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 1.4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 1.5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 1.6 | Область применения: Для хранения наркотических и сильнодействующих веществ | Наличие |  |
| 1.7. | Технические характеристики: |  |  |
| 1.7.1 | Ширина, не более 440мм | Наличие |  |
| 1.7.2 | Глубина, не более 340 мм | Наличие |  |
| 1.7.3 | Высота, не более 700 мм | Наличие |  |
| 1.7.4 | Крепление к полу | Возможность |  |
| 1.7.5 | Устройство опечатывания | Наличие |  |
| 1.8. | Требования к товару: |  |  |
| 1.8.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. | Наличие |  |
| 1.8.2 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 1.8.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |
| 1.8.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 1.8.5 | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы | Наличие |  |
| 1.8.6. | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 1.8.7 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 1.8.8 | Сумма, руб. |  |  |
| 1.8.9 | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| II. Стерилизатор суховоздушный. |  |  |  |
| 2.1 | Наименование | Стерилизатор суховоздушный |  |
| 2.2 | Модель |  |  |
| 2.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 2.4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 2.5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2.6 | Область применения: для сушки и суховоздушной стерилизации стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента. | Наличие |  |
| 2.7. | Технические характеристики: |  |  |
| 2.7.1 | Питание, В/Гц, не более | 220 / 50 |  |
| 2.7.2 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,9 |  |
| 2.7.3 | Объем рабочей камеры, л., не менее | 40 |  |
| 2.7.4. | Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, 'С, не уже | от 50 до 230 |  |
| 2.7.5 | Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры, °С, не более | ±3 |  |
| 2.7.6. | Постоянные режимы работы: |  |  |
| 2.7.7 | Сушка, не более 85С, 30 мин | Наличие |  |
| 2.7.8 | Дезинфекция, не более 120С, 45 мин | Наличие |  |
| 2.7.9 | Стерилизация, не более 160С, 150 мин | Наличие |  |
| 2.7.10 | Дополнительные режимы работы, количество | 2 |  |
| 2.7.11 | Защита от перегрева, до 230С | Наличие |  |
| 2.7.12 | Диапазон установки времени режима с дискретностью 1 мин. | От 1 мин до 999 мин |  |
| 2.7.13 | Время нагрева (без загрузки) до 180С, не более | 30 мин |  |
| 3.7.14 | Масса, не более | 32 кг |  |
| 2.8. | Требования к товару: |  |  |
| 2.8.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. | Наличие |  |
| 2.8.2 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 2.8.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |
| 2.8.4 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 2.8.5 | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы | Наличие |  |
| 2.8.6 | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
| 2.8.7 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 2.8.8 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 2.8.9 | Сумма, руб. |  |  |
| 2.8.10 | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| III. Шкаф медицинский |  |  |  |
| 3.1 | Наименование | Шкаф медицинский |  |
| 3.2 | Модель /или эквивалент/ |  |  |
| 3.3 | Производитель |  |  |
| 3.4. | Сертификат соответствия МЗ РФ | Наличие |  |
| 3.5 | Гарантийный срок эксплуатации не менее, мес. | 12 |  |
| 3.6 | Доставка | До места установки |  |
| 3.7 | Наладка | На месте установки |  |
| 3.8 | Сборка | На месте установки |  |
| 3.9 | Назначение: Для хранения изделий медицинского назначения и медикаментов. | Наличие |  |
| 3.10 | Технические характеристики: |  |  |
| 3.10.1 | Каркас выполнен из листовой стали с полимерно-порошковым покрытием | Наличие |  |
| 3.10.2 | Конструкция шкафа сборно-разборная | Наличие |  |
| 3.10.3 | Корпус шкафа состоит из 2-х частей: верхняя и нижняя | Наличие |  |
| 3.10.4 | Верхняя часть: -две металлические дверки с замком и две металлические полки | Наличие |  |
| 3.10.5 | Нижняя часть: -две металлические дверки с замком и две металлические полки | Наличие |  |
| 3.10.6 | Шкаф снабжен регулируемыми металлическими опорами для выравнивания шкафа на неровной поверхности в горизонтальное положение | Наличие |  |
| 3.10.7 | Размеры шкафа не более, мм | 510х310х1710 |  |
| 3.10.8 | Допускаемая регулировка ножек не менее, мм | 10 |  |
| 3.10.9 | Масса не более, кг | 60 |  |
| 3.11 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 3.12 | Кол-во, шт. | 2 |  |
| 3.13. | Сумма, руб. |  |  |
| IV. Электрокардиограф 3-канальный |  |  |  |
| 4.1 | Наименование | Электрокардиограф 3-канальный |  |
| 4.2 | Модель |  |  |
| 4.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 4.4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 4.5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 4.6 | Область применения: для регистрации ЭКГ Регистрация 12-ти стандартных ЭКГ-отведений, а также отведений по Нэбу и Слопаку Одновременная регистрации 12-ти отведений Расширенный анализ и интерпертация ЭКГ с помощью специального программного обеспечения, с последующим документированием и формированием баз данных 3-хканальный вывод на термобумагу Цветной высококонтрастный ЖК-дисплей | Наличие |  |
| 4.7. | Технические характеристики: |  |  |
| 4.7.1 | ЖК-дисплей, не более | 320*240 пикселей |  |
| 4.7.2 | Разрешающая способность встроенного термопринтера, не менее | 32 точек/мм |  |
| 4.7.3 | Автоматическая компенсация дрейфа изолиний | Наличие |  |
| 4.7.4 | Защита от импульсов дефибриллятора | Наличие |  |
| 4.7.5 | Режим непрерывного мониторинга частоты сердечных сокращений | Наличие |  |
| 4.7.6 | Хранение в памяти фрагментов ЭКГ по всем 12-отведениям с возможностью их последующего просмотра и печати | Наличие |  |
| 4.7.7 | Входное сопротивление, более | 10 МОм |  |
| 4.7.8 | Подавление синфазных помех, более | 100 дБ |  |
| 4.7.9 | Диапазон измерений ЧСС, 1/мин | 20-280 |  |
| 4.7.10 | Частота дискретизации, не менее | 1600 Гц |  |
| 4.7.11 | Диапазон частот, в интервале | 0,05-150 Гц |  |
| 4.7.12 | Постоянная времени, не менее | 3,2 с |  |
| 4.7.13 | Скорость развертки | 10, 25, 50 мм/с |  |
| 4.7.14 | Ширина бумаги | 80 мм |  |
| 4.7.15 | Защита | Класс II, тип CF, МЭК 60601-1 |  |
| 4.7.16 | Порт USB, Blue Tooth, GSM | Наличие |  |
| 4.7.17 | Питание: |  |  |
|  | От сети переменного тока В/Гц, не более | 220 / 50 |  |
|  | От встроенного аккумулятора, до 2 часов работы | Наличие |  |
|  | От бортовой сети автомобиля | Возможность |  |
| 4.7.18 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 15 ВА |  |
| 4.7.19 | Габариты, не более | 250х150х65 мм |  |
| 4.7.20 | Масса, не более | 2,0 кг |  |
| 4.7.21 | Комплектация: Электрокардиограф со встроенным термопринтером Полный набор принадлежностей ЭКГ Транспортный сумка | Наличие |  |
| 4.8 | Требования к товару: |  |  |
| 4.8.1 | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. | Наличие |  |
| 4.8.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 4.8.3 | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |
| 4.8.4 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 4.8.5 | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы | Наличие |  |
| 4.8.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
| 4.8.7 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 4.8.8 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 4.8.9 | Сумма, руб. |  |  |
| 4.8.10 | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| V. Набор пробных очковых линз (импортного производства) |  |  |  |
| 5.1 | Наименование | Набор пробных очковых линз |  |
| 5.2 | Модель |  |  |
| 5.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 5.4 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы) - производителя с приложением | Наличие/ представить копию |  |
| 5.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие/ представить копию |  |
| 5.6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие/ представить копию технического паспорта на продукцию или копию Web-страницы с техническими характеристиками товаров, с указанием ее адреса в Интернете, или копию иного документа, содержащего описание технических характеристик продукции |  |
| 5.7. | Назначение: подбор корригирующих очков методом субъективной пробы | Наличие |  |
| 5.8. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.8.1 | 103 пробная очковая линза, в т. ч.: |  |  |
| 5.8.2 | Стигматические очковые линзы Диоптрийность + 0,25 +6,0 D (24 шт.) Диоптрийность - 0,25 -  14,0 D (38 шт.) | Наличие |  |
| 5.8.3 | Астигматические очковые линзы Диоптрийность + 0,25 +4,0 D (12 шт.) Диоптрийность - 0,25 -  4,0 D (12 шт.) | Наличие |  |
| 5.8.4 | Призма очковая (8 шт.) Призматическое действие призм 0,5 - 3 срад | Наличие |  |
| 5.8.5 | Цилиндр Меддокса | Наличие |  |
| 5.8.6 | Диафрагма (3 шт.): диаметр отверстий диафрагм 1,5 мм, 3 мм, 4 мм | Наличие |  |
| 5.8.7 | Черная линза (окклюдатор) – 1 шт. | Наличие |  |
| 5.8.8 | Диафрагма с точечным отверстием Д = 1,5 мм – 1 шт. | Наличие |  |
| 5.8.9 | Диафрагма щелевая 1,5*20 мм – 1 шт. | Наличие |  |
| 5.8.10 | Светофильтр красный стеклянный – 1 шт. | Наличие |  |
| 5.8.11 | Светофильтр зеленый стеклянный – 1 шт. | Наличие |  |
| 5.8.12 | Светофильтр синий стеклянный – 1 шт. | Наличие |  |
| 5.8.13 | Матированная линза – 1 шт. | Наличие |  |
| 5.8.14 | Белая линза (пластина плоскопараллельная) – 2 шт. | Наличие |  |
| 5.8.15 | Оправа пробная универсальная – 1 шт. | Наличие |  |
| 5.8.16 | Кейс | Наличие |  |
| 5.9. | Требование к товару |  |  |
| 5.9.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 5.9.2 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. | Наличие |  |
| 5.9.3 | Все оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008г. | Наличие |  |
| 5.9.4 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке. | Наличие |  |
| 5.9.5 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны. | Наличие |  |
| 5.9.6 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки. | Наличие |  |
| 5.9.7 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала. | Наличие |  |
| 5.9.8 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать |  |
| 5.9.9 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования. | Наличие |  |
| 5.9.10 | Цена, за набор., руб. |  |  |
| 5.9.11 | Кол-во, наборов | 1 |  |
| 5.9.12 | Сумма, руб. |  |  |
| VI. Светильник хирургический бестеневой передвижной |  |  |  |
| 6.1 | Наименование | Светильник хирургический бестеневой |  |
| 6.2. | Модель |  |  |
| 6.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 6.4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6.5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 6.6 | Область применения: для освещения поля при хирургических операциях и диагностических обследованиях | Наличие |  |
| 6.7. | - Высокая освещенность светового поля; - Эффект «холодного» света, предотвращающий нагрев рабочей зоны и головы хирурга; - Легкое перемещение блоков освещения, надежная фиксация в нужном положении; - Высокая мобильность | Наличие |  |
| 6.8 | Технические характеристики: |  |  |
| 6.8.1 | Электропитание: В/ Гц, не более | 220/50 + 10% |  |
| 6.8.2 | Лампа, Вт, не более | 55 |  |
| 6.8.3 | Освещенность, лк, не менее | 25 000 |  |
| 6.8.4 | Диаметр рабочего поля, мм , не менее | 135 |  |
| 6.8.5 | Шарнирное плечо, мм, не менее | 700 |  |
| 6.8.6 | Высота, мм, не менее | 1600 |  |
| 6.8.7 | Масса, кг, не более | 20 |  |
| 6.8.8 | Индекс цветопередачи: Rа = 92 | Наличие |  |
| 6.8.9 | Тип ламп: галогенные лампы накаливания | Наличие |  |
| 6.8.10 | Цветовая температура: 4000 °К | Наличие |  |
| 6.8.11 | Интерференционные отражателями «холодного» света | Наличие |  |
| 6.8.12 | Тепло- и цветокоррегирующие абсорбционные фильтры. | Наличие |  |
| 6.8.13 | Масса аппарата , кг, не более | 20 |  |
| 6.9. | Требования к товару: |  |  |
| 6.9.1 | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. | Наличие |  |
| 6.9.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 6.9.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 6.9.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 6.9.5. | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы | Наличие |  |
| 6.9.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
| 6.9.7 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 6.9.8 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 6.9.9 | Сумма, руб. |  |  |
| 6.9.10. | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| VII. Аппарат дыхательный ручной |  |  |  |
| 7.1 | Наименование | Аппарат дыхательный ручной |  |
| 7.2. | Модель |  |  |
| 7.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 7.3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 7.3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 7.4. | Аппарат дыхательный ручной многократного применения | Наличие |  |
| 7.4.1. | Область применения: для проведения реанимационных мероприятий | Наличие |  |
| 7.5. | Технические характеристики: |  |  |
| 7.5.1 | Самонаполняющийся дыхательный мешок из силиконовой резины | Наличие |  |
| 7.5.2 | Резервный мешок | Наличие |  |
| 7.5.3 | Отсасывающие катетеры | Наличие |  |
| 7.5.4 | Ручной аспиратор | Наличие |  |
| 7.5.5 | Маски для взрослых и детей | Наличие |  |
| 7.5.6 | Воздуховод | Наличие |  |
| 7.5.7 | Языкодержатель | Наличие |  |
| 7.5.8 | Роторасширитель | Наличие |  |
| 7.5.9 | Клапан | Наличие |  |
| 7.5.10 | Переходник | Наличие |  |
| 7.6. | Требования к товару: |  |  |
| 7.6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. | Наличие |  |
| 7.6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 7.6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 7.6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 7.6.5 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 7.6.6 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 7.6.7 | Сумма, руб. |  |  |
| VIII. Негатоскоп на 1 снимок |  |  |  |
| 8.1. | Наименование | Негатоскоп на 1 снимок |  |
| 8.2. | Модель |  |  |
| 8.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 8.3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 8.3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 8.4. | Негатоскоп на 1 снимок | Наличие |  |
| 8.4.1. | Область применения: для просмотра рентгеновских снимков в проходящем свете | Наличие |  |
| 8.5. | Технические характеристики |  |  |
| 8.5.1 | Корпус из негатоскопа изготовлен из стали, покрытой порошковой краской , отделан алюминием и пластиком | Наличие |  |
| 8.5.2 | Негатосокп состоит из люминесцентных ламп, пускорегулирующей аппаратуры и крепежной арматуры. | Соответствие |  |
| 8.5.3 | Смотровой экран | Акриловое стекло (молочное) |  |
| 8.5.4 | Габариты, не более | 500*390 мм |  |
| 8.6. | Требования к товару: |  |  |
| 8.6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. | Наличие |  |
| 8.6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 8.6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 8.6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 8.6.5 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 8.6.6 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 8.6.7 | Сумма, руб. |  |  |
| IX. Весы медицинские электронные напольные |  |  |  |
| 9.1. | Наименование | Весы медицинские электронные напольные |  |
| 9.2. | Модель |  |  |
| 9.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 9.3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Наличие/ представить копию |  |
| 9.3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие/ представить копию |  |
| 9.3.3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие/ представить копию |  |
| 9.4. | Весы медицинские электронные напольные | Наличие |  |
| 9.4.1. | Область применения: для взвешивания людей в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту, также могут быть использованы для взвешивания различных грузов | Наличие |  |
| 9.5. | Технические характеристики |  |  |
| 9.5.1 | Взвешивание людей или груза до 150 кг | Наличие |  |
| 9.5.2 | Выборка массы тары | Наличие |  |
| 9.5.3 | Автономное питание | Наличие |  |
| 9.5.4 | Возможность использования в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети | Наличие |  |
| 9.5.5 | Устройство автоматической установки нуля | Наличие |  |
| 9.5.6 | Сигнализация о перегрузке | Наличие |  |
| 9.5.7 | Защита от перегрузки | Наличие |  |
| 9.5.8 | Сигнализация о разрядке источника питания | Наличие |  |
| 9.5.9 | Экономный режим работы | Наличие |  |
| 9.5.10 | Выносной пульт управления с табло индикации веса на гибкой связи | Наличие |  |
| 9.5.11 | Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 150 |  |
| 9.5.12 | Цена поверочного деления (е) и дискретность индикации (dd), г | 50/100, 100, 200 |  |
| 9.5.13 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 1, 2, 4 |  |
| 9.5.14 | Класс точности по ГОСТ 29329 | Средний (III) |  |
| 9.5.15 | Диапазон выборки массы тары, кг | 0 до 20 |  |
| 9.5.16 | Габаритные размеры грузоприемной платформы весов не более, мм | 300*300*65 |  |
| 9.5.17 | Масса весов, не более, кг | 3,2 |  |
| 9.5.18 | Диапазон рабочих температур | От (+10) до (+40) С |  |
| 9.5.19 | Средний срок службы, лет | 8 |  |
| 9.6. | Требования к товару: |  |  |
| 9.6.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 9.6.2 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев |  |
| 9.6.3 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 9.6.4 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года | Наличие |  |
| 9.6.5 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 9.6.6 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |
| 9.6.7 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки | Наличие |  |
| 9.6.8 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 9.6.9 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 9.6.10 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 9.6.11 | Сумма, руб. |  |  |
| 9.6.12 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| X. Рефлектор налобный |  |  |  |
| 10.1. | Наименование | Рефлектор налобный |  |
| 10.2. | Модель |  |  |
| 10.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 10.3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Наличие/ представить копию |  |
| 10.3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие/ представить копию |  |
| 10.4. | Налобный рефлектор | Наличие |  |
| 10.4.1. | Область применения: направленного освещения отражаемым пучком света исследуемой области для диагностики | Наличие |  |
| 10.5. | Технические характеристики |  |  |
| 10.5.1 | Диаметр зеркала | 100 мм |  |
| 10.5.2 | Шаровой шарнир для поворота зеркала в любое положение | Наличие |  |
| 10.5.3 | Боковая застежка | Наличие |  |
| 10.6. | Требования к товару: |  |  |
| 10.6.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 10.6.2 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев |  |
| 10.6.3 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 10.6.4 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года | Наличие |  |
| 10.6.5 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 10.6.6 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |
| 10.6.9 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 10.6.10 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 10.6.11 | Сумма, руб. |  |  |
| 10.6.12 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| XI. Носилки складные санитарные |  |  |  |
| 11.1. | Наименование | Носилки складные санитарные |  |
| 11.2. | Модель |  |  |
| 11.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 11.4.1. | Носилки складные санитарные | Наличие |  |
| 11.5. | Технические характеристики |  |  |
| 11.5.1 | Назначение: перемещение и транспортировка пострадавших | Наличие |  |
| 11.5.2 | Носилки складные на опорах | Наличие |  |
| 11.5.3 | Складываются в продольном направлении | Наличие |  |
| 11.5.4 | Материалы: алюминиевый сплав, ткань брезент | Наличие |  |
| 11.5.5 | Размеры: |  |  |
|  | - в рабочем положении, не более, мм | 2100*550*170 |  |
|  | - сложенном виде, не более, мм | 2100*330*170 |  |
| 11.5.6 | Масса, кг, не более | 8,0 |  |
| 11.6. | Требования к товару: |  |  |
| 11.6.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 11.6.2 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев |  |
| 11.6.3 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 11.6.4 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года | Наличие |  |
| 11.6.5 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 11.6.6 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |
| 11.6.7 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 11.6.8 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 11.6.9 | Сумма, руб. |  |  |
| XII. Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный |  |  |  |
| 12.1. | Наименование | Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный |  |
| 12.2. | Модель |  |  |
| 12.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 12.3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Наличие/ представить копию |  |
| 12.3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие/ представить копию |  |
| 12.4. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный | Наличие |  |
| 12.4.1. | Область применения: для обеззараживания воздуха помещений всех категорий лечебно0профилактических учреждений, учебных заведений, предприятий сферы услуг и спортивных залов | Наличие |  |
| 12.5. | Технические характеристики |  |  |
| 12.5.1 | Бактерицидная эффективность (S.Aureus), не менее, % | 99 |  |
| 12.5.2 | Производительность, не менее м/ч | 65 |  |
| 12.5.3 | Источник излучения (лампы Philips) | 2*15 Вт |  |
| 12.5.4 | Срок службы ламп, не менее, ч | 8000 |  |
| 12.5.5 | Габариты, не более, мм | 760*170*170 |  |
| 12.5.6 | Масса, не более, кг | 5 |  |
| 12.6. | Требования к товару: |  |  |
| 12.6.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 12.6.2 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев |  |
| 12.6.3 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 12.6.4 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года | Наличие |  |
| 12.6.5 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 12.6.6 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |
| 12.6.7 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки | Наличие |  |
| 12.6.8 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 12.6.9 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 12.6.10 | Кол-во, шт. | 4 |  |
| 12.6.11 | Сумма, руб. |  |  |
| 12.6.12 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| XIII. Ростомер |  |  |  |
| 13.1. | Наименование | Ростомер |  |
| 13.2. | Модель |  |  |
| 13.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 13.3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Наличие/ представить копию |  |
| 13.3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие/ представить копию |  |
| 13.4. | Ростомер | Наличие |  |
| 13.4.1. | Область применения: для измерения роста | Наличие |  |
| 13.5. | Технические характеристики |  |  |
| 13.5.1 | Ростомер состоит из основания, вертикальной трубы, подвижного подпружиненного фиксатора | Наличие |  |
| 13.5.2 | Погрешность измерения, не более, мм | + 3 |  |
| 13.5.3 | Габариты, В*Ш*Г, не более, мм | 2160*400*425 |  |
| 13.5.4 | Масса, не более, кг | 5,5 кг |  |
| 13.6. | Требования к товару: |  |  |
| 13.6.1 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев |  |
| 13.6.2 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 13.6.3 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года | Наличие |  |
| 13.6.4 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 13.6.5 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |
| 13.6.6 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 13.6.7 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 13.6.8 | Сумма, руб. |  |  |
| 13.6.9 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| XIV. Сфигмоманометр |  |  |  |
| 14.1. | Наименование | Сфигмоманометр |  |
| 14.2. | Модель |  |  |
| 14.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 14.3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Наличие/ представить копию |  |
| 14.3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие/ представить копию |  |
| 14.3.3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие/ представить копию |  |
| 14.4. | Сфигмоманометр | Наличие |  |
| 14.4.1. | Область применения: для измерения артериального давления механический | Наличие |  |
| 14.5. | Технические характеристики |  |  |
| 14.5.1 | Сфигмоманометр состоит из манометра с циферблатом со шкалой, баллона для нагнетения воздуха, куркового клапана для выпуска воздуха и манжеты с соединительной трубкой | Наличие |  |
| 14.5.2 | Конструкция куркового клапана позволяет плавно (со скоростью 2-3 мм рт.ст./сек и медленнее) выпускать воздух из манжеты | Наличие |  |
| 14.5.3 | Манжеты можно стирать при температуре до 60С, не выкручивая | Наличие |  |
| 14.5.4 | Дезинфекция при помощи обычных дезрастворов | Возможность |  |
| 14.5.5 | Диапазон измерений давления | 0-300 мм рт.ст. |  |
| 14.5.6 | Пределы абсолютной погрешности измерений давления в компрессионной манжете, не более | ± 3 мм рт.ст. |  |
| 14.5.7. | Цена деления шкалы манометра | 2 мм рт.ст. |  |
| 14.5.8 | Рабочие условия: |  |  |
|  | - температура окружающей среды | от + 10 до +35С |  |
|  | - относительная влажность, не более | 95 % |  |
| 14.5.9 | Хранение при температуре | от  20 до +50С |  |
| 14.5.10 | Транспортирование при температуре | от  15 до +45С |  |
| 14.6. | Требования к товару: |  |  |
| 14.6.2 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 14.6.3 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года | Наличие |  |
| 14.6.4 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 14.6.6 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 14.6.7 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 14.6.8 | Сумма, руб. |  |  |
| XV. Холодильник фармацевтический |  |  |  |
| 15.1. | Наименование | Холодильник фармацевтический |  |
| 15.2. | Модель |  |  |
| 15.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 15.3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 15.3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 15.4. | Холодильник фармацевтический | Наличие |  |
| 15.4.1. | Область применения: для хранения лекарственных препаратов и вакцин, требующих специального температурного режима | Наличие |  |
| 15.5. | Технические характеристики: |  |  |
| 15.5.1 | Общий объем, л, не более | 250 |  |
| 15.5.2 | Металлическая дверь с замком | Наличие |  |
| 15.5.3 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |  |
| 15.5.4 | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |  |
| 15.5.5 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |  |
| 15.5.6 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |  |
| 15.5.7 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |  |
| 15.5.8 | Отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |  |
| 15.5.9 | Система оттаивания холодильной камеры | Наличие |  |
| 15.5.10 | Система оттаивание морозильной камеры | Наличие |  |
| 15.5.11 | Высота, мм, не более | 1360 |  |
| 15.5.12 | Глубина, мм, не более | 650 |  |
| 15.5.13 | Ширина, мм, не более | 630 |  |
| 15.5.14 | Температура в холодильной камере, не более С | + 2 … + 14 |  |
| 15.5.15 | Точность поддержания температуры в центра камера, не более С | ± 2 |  |
| 15.5.16 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 200 |  |
| 15.5.17 | Напряжение, В | 220 |  |
| 15.5.18 | Частота, Гц | 50 |  |
| 15.5.19 | Масса, кг, не более | 64 (69) |  |
| 15.6. | Требования к товару: |  |  |
| 15.6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. | Наличие |  |
| 15.6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 15.6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 15.6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 15.6.5. | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы | Наличие |  |
| 15.6.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
| 15.6.7 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 15.6.8 | Кол-во, шт. | 2 |  |
| 15.6.9 | Сумма, руб. |  |  |
| 15.6.10. | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| XVI. Тонометр бесконтактный внутриглазного давления |  |  |  |
| 16.1. | Наименование | Тонометр бесконтактный внутриглазного давления |  |
| 16.2. | Модель |  |  |
| 16.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 16.3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 16.3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 16.4. | Тонометр бесконтактный внутриглазного давления | Наличие |  |
| 16.4.1. | Область применения: для бесконтактного измерения внутриглазного давления в офтальмологии (в том числе детской), оптометрии, общей врачебной практике (семенная медицина), неврологии | Наличие |  |
| 16.5. | Технические характеристики: |  |  |
| 16.5.1 | Метод измерения: |  |  |
|  | - транспальпебральный | Наличие |  |
|  | - склеральный | Наличие |  |
| 16.5.2 | Единицы измерения – истинное ВГД (Р0) в диапазоне | 5-60 мм рт.ст. |  |
| 16.5.3 | Предел допускаемой погрешности измерения в диапазоне, не более: |  |  |
|  | - от 5 до 20 мм рт.ст. | ± 2,0 мм рт.ст. |  |
|  | - от 20 до 60 мм рт.ст. | ± 10 % |  |
| 16.5.4 | Время одного измерения, с, не более | 3 |  |
| 16.5.5 | Напряжение питания, В, не более | 3 |  |
| 16.5.6 | Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее | 1500 |  |
| 16.5.7 | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| 16.5.8 | Масса, г, не более | 89 |  |
| 16.5.9 | Габаритные размеры, мм, не более | 174х26х20 |  |
| 16.6. | Требования к товару: |  |  |
| 16.6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. | Наличие |  |
| 16.6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 16.6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 16.6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 16.6.5. | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы | Наличие |  |
| 16.6.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
| 16.6.7 | Цена, за ед., руб. |  |  |
| 16.6.8 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 16.6.9 | Сумма, руб. |  |  |
| 16.6.10. | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК

____________________/П.В. Штэфан/	___________________________/___________/

(м.п.)	(м.п.)