| Приложение 1 к извещению № 18-17/11 от 17.11.2008 г. о проведении запроса котировок Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Требования к товару |  |  |  | Параметры и условия требований к товару |  |  | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| I. Сейф медицинский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Наименование |  |  |  | Сейф медицинский |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Модель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Сертификат соответствия |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Регистрационное удостоверение |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Область применения: Для хранения наркотических и сильнодействующих веществ |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  |  | Ширина, не более 440мм |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.7.2 |  |  | Глубина, не более 340 мм |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.7.3 |  |  | Высота, не более 700 мм |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.7.4 |  |  | Крепление к полу |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 1.7.5 |  |  | Устройство опечатывания |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. |  |  | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.8.2 |  |  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.8.3. |  |  | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.8.4. |  |  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.8.5 |  |  | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.8.6. |  |  | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.7 |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.8.8 |  |  | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.9 |  |  | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| II. Стерилизатор суховоздушный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Наименование |  |  |  | Стерилизатор суховоздушный |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Модель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Сертификат соответствия |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Регистрационное удостоверение |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Область применения: для сушки и суховоздушной стерилизации стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.7. |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  |  | Питание, В/Гц, не более |  |  |  | 220 / 50 |  |  |  |
| 2.7.2 |  |  | Потребляемая мощность, кВт, не более |  |  |  | 1,9 |  |  |  |
| 2.7.3 |  |  | Объем рабочей камеры, л., не менее |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 2.7.4. |  |  | Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, 'С, не уже |  |  |  | от 50 до 230 |  |  |  |
| 2.7.5 |  |  | Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры, °С, не более |  |  |  | ±3 |  |  |  |
| 2.7.6. |  |  | Постоянные режимы работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.7 |  |  | Сушка, не более 85С, 30 мин |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.7.8 |  |  | Дезинфекция, не более 120С, 45 мин |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.7.9 |  |  | Стерилизация, не более 160С, 150 мин |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.7.10 |  |  | Дополнительные режимы работы, количество |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.7.11 |  |  | Защита от перегрева, до 230С |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.7.12 |  |  | Диапазон установки времени режима с дискретностью 1 мин. |  |  |  | От 1 мин до 999 мин |  |  |  |
| 2.7.13 |  |  | Время нагрева (без загрузки) до 180С, не более |  |  |  | 30 мин |  |  |  |
| 3.7.14 |  |  | Масса, не более |  |  |  | 32 кг |  |  |  |
| 2.8. |  |  | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. |  |  | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.8.2 |  |  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.8.3. |  |  | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.8.4 |  |  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.8.5 |  |  | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.8.6 |  |  | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.8.7 |  |  | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.8 |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.8.9 |  |  | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.10 |  |  | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| III. Шкаф медицинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Наименование |  |  |  | Шкаф медицинский |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Модель /или эквивалент/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Производитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  | Сертификат соответствия МЗ РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее, мес. |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Доставка |  |  |  | До места установки |  |  |  |
| 3.7 |  |  | Наладка |  |  |  | На месте установки |  |  |  |
| 3.8 |  |  | Сборка |  |  |  | На месте установки |  |  |  |
| 3.9 |  |  | Назначение: Для хранения изделий медицинского назначения и медикаментов. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.10 |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 |  |  | Каркас выполнен из листовой стали с полимерно-порошковым покрытием |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.10.2 |  |  | Конструкция шкафа сборно-разборная |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.10.3 |  |  | Корпус шкафа состоит из 2-х частей: верхняя и нижняя |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.10.4 |  |  | Верхняя часть: -две металлические дверки с замком и две металлические полки |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.10.5 |  |  | Нижняя часть: -две металлические дверки с замком и две металлические полки |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.10.6 |  |  | Шкаф снабжен регулируемыми металлическими опорами для выравнивания шкафа на неровной поверхности в горизонтальное положение |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.10.7 |  |  | Размеры шкафа не более, мм |  |  |  | 510х310х1710 |  |  |  |
| 3.10.8 |  |  | Допускаемая регулировка ножек не менее, мм |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 3.10.9 |  |  | Масса не более, кг |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 3.11 |  |  | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.13. |  |  | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Электрокардиограф 3-канальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Наименование |  |  |  | Электрокардиограф 3-канальный |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Модель |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | Сертификат соответствия |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.5 |  |  | Регистрационное удостоверение |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.6 |  |  | Область применения: для регистрации ЭКГ Регистрация 12-ти стандартных ЭКГ-отведений, а также отведений по Нэбу и Слопаку Одновременная регистрации 12-ти отведений Расширенный анализ и интерпертация ЭКГ с помощью специального программного обеспечения, с последующим документированием и формированием баз данных 3-хканальный вывод на термобумагу Цветной высококонтрастный ЖК-дисплей |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.7. |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 |  |  | ЖК-дисплей, не более |  |  |  | 320*240 пикселей |  |  |  |
| 4.7.2 |  |  | Разрешающая способность встроенного термопринтера, не менее |  |  |  | 32 точек/мм |  |  |  |
| 4.7.3 |  |  | Автоматическая компенсация дрейфа изолиний |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.7.4 |  |  | Защита от импульсов дефибриллятора |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.7.5 |  |  | Режим непрерывного мониторинга частоты сердечных сокращений |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.7.6 |  |  | Хранение в памяти фрагментов ЭКГ по всем 12-отведениям с возможностью их последующего просмотра и печати |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.7.7 |  |  | Входное сопротивление, более |  |  |  | 10 МОм |  |  |  |
| 4.7.8 |  |  | Подавление синфазных помех, более |  |  |  | 100 дБ |  |  |  |
| 4.7.9 |  |  | Диапазон измерений ЧСС, 1/мин |  |  |  | 20-280 |  |  |  |
| 4.7.10 |  |  | Частота дискретизации, не менее |  |  |  | 1600 Гц |  |  |  |
| 4.7.11 |  |  | Диапазон частот, в интервале |  |  |  | 0,05-150 Гц |  |  |  |
| 4.7.12 |  |  | Постоянная времени, не менее |  |  |  | 3,2 с |  |  |  |
| 4.7.13 |  |  | Скорость развертки |  |  |  | 10, 25, 50 мм/с |  |  |  |
| 4.7.14 |  |  | Ширина бумаги |  |  |  | 80 мм |  |  |  |
| 4.7.15 |  |  | Защита |  |  |  | Класс II, тип CF, МЭК 60601-1 |  |  |  |
| 4.7.16 |  |  | Порт USB, Blue Tooth, GSM |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.7.17 |  |  | Питание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | От сети переменного тока В/Гц, не более |  |  |  | 220 / 50 |  |  |  |
|  |  |  | От встроенного аккумулятора, до 2 часов работы |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | От бортовой сети автомобиля |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 4.7.18 |  |  | Потребляемая мощность, кВт, не более |  |  |  | 15 ВА |  |  |  |
| 4.7.19 |  |  | Габариты, не более |  |  |  | 250х150х65 мм |  |  |  |
| 4.7.20 |  |  | Масса, не более |  |  |  | 2,0 кг |  |  |  |
| 4.7.21 |  |  | Комплектация: Электрокардиограф со встроенным термопринтером Полный набор принадлежностей ЭКГ Транспортный сумка |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.8 |  |  | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 |  |  | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.8.2. |  |  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.8.3 |  |  | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.8.4 |  |  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.8.5 |  |  | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.8.6. |  |  | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.8.7 |  |  | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.8 |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.8.9 |  |  | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.10 |  |  | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| V. Набор пробных очковых линз (импортного производства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Наименование |  |  |  | Набор пробных очковых линз |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Модель |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы) - производителя с приложением |  |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |
| 5.5 |  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |
| 5.6 |  |  | Подробное техническое описание на русском языке |  |  |  | Наличие/ представить копию технического паспорта на продукцию или копию Web-страницы с техническими характеристиками товаров, с указанием ее адреса в Интернете, или копию иного документа, содержащего описание технических характеристик продукции |  |  |  |
| 5.7. |  |  | Назначение: подбор корригирующих очков методом субъективной пробы |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8. |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 |  |  | 103 пробная очковая линза, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 |  |  | Стигматические очковые линзы Диоптрийность + 0,25 +6,0 D (24 шт.) Диоптрийность - 0,25 -  14,0 D (38 шт.) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.3 |  |  | Астигматические очковые линзы Диоптрийность + 0,25 +4,0 D (12 шт.) Диоптрийность - 0,25 -  4,0 D (12 шт.) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.4 |  |  | Призма очковая (8 шт.) Призматическое действие призм 0,5 - 3 срад |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.5 |  |  | Цилиндр Меддокса |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.6 |  |  | Диафрагма (3 шт.): диаметр отверстий диафрагм 1,5 мм, 3 мм, 4 мм |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.7 |  |  | Черная линза (окклюдатор) – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.8 |  |  | Диафрагма с точечным отверстием Д = 1,5 мм – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.9 |  |  | Диафрагма щелевая 1,5*20 мм – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.10 |  |  | Светофильтр красный стеклянный – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.11 |  |  | Светофильтр зеленый стеклянный – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.12 |  |  | Светофильтр синий стеклянный – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.13 |  |  | Матированная линза – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.14 |  |  | Белая линза (пластина плоскопараллельная) – 2 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.15 |  |  | Оправа пробная универсальная – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8.16 |  |  | Кейс |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.9. |  |  | Требование к товару |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 |  |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.9.2 |  |  | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.9.3 |  |  | Все оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008г. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.9.4 |  |  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.9.5 |  |  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.9.6 |  |  | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.9.7 |  |  | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.9.8 |  |  | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |  |  |  | Указать |  |  |  |
| 5.9.9 |  |  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.9.10 |  |  | Цена, за набор., руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.11 |  |  | Кол-во, наборов |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.9.12 |  |  | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Светильник хирургический бестеневой передвижной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Наименование |  |  |  | Светильник хирургический бестеневой |  |  |  |
| 6.2. |  |  | Модель |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  |  | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  | Сертификат соответствия |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.5 |  |  | Регистрационное удостоверение |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.6 |  |  | Область применения: для освещения поля при хирургических операциях и диагностических обследованиях |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.7. |  |  | - Высокая освещенность светового поля; - Эффект «холодного» света, предотвращающий нагрев рабочей зоны и головы хирурга; - Легкое перемещение блоков освещения, надежная фиксация в нужном положении; - Высокая мобильность |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.8 |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 |  |  | Электропитание: В/ Гц, не более |  |  |  | 220/50 + 10% |  |  |  |
| 6.8.2 |  |  | Лампа, Вт, не более |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 6.8.3 |  |  | Освещенность, лк, не менее |  |  |  | 25 000 |  |  |  |
| 6.8.4 |  |  | Диаметр рабочего поля, мм , не менее |  |  |  | 135 |  |  |  |
| 6.8.5 |  |  | Шарнирное плечо, мм, не менее |  |  |  | 700 |  |  |  |
| 6.8.6 |  |  | Высота, мм, не менее |  |  |  | 1600 |  |  |  |
| 6.8.7 |  |  | Масса, кг, не более |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 6.8.8 |  |  | Индекс цветопередачи: Rа = 92 |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.8.9 |  |  | Тип ламп: галогенные лампы накаливания |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.8.10 |  |  | Цветовая температура: 4000 °К |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.8.11 |  |  | Интерференционные отражателями «холодного» света |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.8.12 |  |  | Тепло- и цветокоррегирующие абсорбционные фильтры. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.8.13 |  |  | Масса аппарата , кг, не более |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 6.9. |  |  | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.1 |  |  | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.9.2. |  |  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.9.3. |  |  | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  | Указать |  |  |  |
| 6.9.4. |  |  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.9.5. |  |  | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.9.6. |  |  | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.9.7 |  |  | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.8 |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.9.9 |  |  | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.10. |  |  | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| VII. Аппарат дыхательный ручной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Наименование |  |  |  | Аппарат дыхательный ручной |  |  |  |
| 7.2. |  |  | Модель |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. |  |  | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. |  |  | Сертификат соответствия |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.3.2. |  |  | Регистрационное удостоверение |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.4. |  |  | Аппарат дыхательный ручной многократного применения |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.4.1. |  |  | Область применения: для проведения реанимационных мероприятий |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.5. |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 |  |  | Самонаполняющийся дыхательный мешок из силиконовой резины |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.5.2 |  |  | Резервный мешок |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.5.3 |  |  | Отсасывающие катетеры |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.5.4 |  |  | Ручной аспиратор |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.5.5 |  |  | Маски для взрослых и детей |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.5.6 |  |  | Воздуховод |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.5.7 |  |  | Языкодержатель |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.5.8 |  |  | Роторасширитель |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.5.9 |  |  | Клапан |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.5.10 |  |  | Переходник |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.6. |  |  | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. |  |  | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.6.2. |  |  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.6.3. |  |  | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  | Указать |  |  |  |
| 7.6.4. |  |  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.6.5 |  |  | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.6 |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7.6.7 |  |  | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Негатоскоп на 1 снимок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  | Наименование |  |  |  | Негатоскоп на 1 снимок |  |  |  |
| 8.2. |  |  | Модель |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  |  | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. |  |  | Сертификат соответствия |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8.3.2. |  |  | Регистрационное удостоверение |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8.4. |  |  | Негатоскоп на 1 снимок |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8.4.1. |  |  | Область применения: для просмотра рентгеновских снимков в проходящем свете |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8.5. |  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 |  |  | Корпус из негатоскопа изготовлен из стали, покрытой порошковой краской , отделан алюминием и пластиком |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8.5.2 |  |  | Негатосокп состоит из люминесцентных ламп, пускорегулирующей аппаратуры и крепежной арматуры. |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
| 8.5.3 |  |  | Смотровой экран |  |  |  | Акриловое стекло (молочное) |  |  |  |
| 8.5.4 |  |  | Габариты, не более |  |  |  | 500*390 мм |  |  |  |
| 8.6. |  |  | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1. |  |  | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8.6.2. |  |  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8.6.3. |  |  | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  | Указать |  |  |  |
| 8.6.4. |  |  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8.6.5 |  |  | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.6 |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8.6.7 |  |  | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Весы медицинские электронные напольные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Наименование |  |  |  |  | Весы медицинские электронные напольные |  |  |  |  |
| 9.2. | Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением |  |  |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |
| 9.3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |
| 9.3.3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  |  |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |
| 9.4. | Весы медицинские электронные напольные |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Область применения: для взвешивания людей в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту, также могут быть использованы для взвешивания различных грузов |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.5. | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Взвешивание людей или груза до 150 кг |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.5.2 | Выборка массы тары |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.5.3 | Автономное питание |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.5.4 | Возможность использования в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.5.5 | Устройство автоматической установки нуля |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.5.6 | Сигнализация о перегрузке |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.5.7 | Защита от перегрузки |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.5.8 | Сигнализация о разрядке источника питания |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.5.9 | Экономный режим работы |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.5.10 | Выносной пульт управления с табло индикации веса на гибкой связи |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.5.11 | Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 9.5.12 | Цена поверочного деления (е) и дискретность индикации (dd), г |  |  |  |  | 50/100, 100, 200 |  |  |  |  |
| 9.5.13 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг |  |  |  |  | 1, 2, 4 |  |  |  |  |
| 9.5.14 | Класс точности по ГОСТ 29329 |  |  |  |  | Средний (III) |  |  |  |  |
| 9.5.15 | Диапазон выборки массы тары, кг |  |  |  |  | 0 до 20 |  |  |  |  |
| 9.5.16 | Габаритные размеры грузоприемной платформы весов не более, мм |  |  |  |  | 300*300*65 |  |  |  |  |
| 9.5.17 | Масса весов, не более, кг |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 9.5.18 | Диапазон рабочих температур |  |  |  |  | От (+10) до (+40) С |  |  |  |  |
| 9.5.19 | Средний срок службы, лет |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 9.6. | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.6.2 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
| 9.6.3 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.6.4 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.6.5 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.6.6 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.6.7 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.6.8 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 9.6.9 | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.10 | Кол-во, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9.6.11 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.12 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| X. Рефлектор налобный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Наименование |  |  |  | Рефлектор налобный |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением |  |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |  |
| 10.3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Налобный рефлектор |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 10.4.1. | Область применения: направленного освещения отражаемым пучком света исследуемой области для диагностики |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.1 | Диаметр зеркала |  |  |  | 100 мм |  |  |  |  |  |
| 10.5.2 | Шаровой шарнир для поворота зеркала в любое положение |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 10.5.3 | Боковая застежка |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 10.6. | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 10.6.2 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 10.6.3 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 10.6.4 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 10.6.5 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 10.6.6 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 10.6.9 | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.10 | Кол-во, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.6.11 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.12 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| XI. Носилки складные санитарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Наименование |  |  |  | Носилки складные санитарные |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Носилки складные санитарные |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5.1 | Назначение: перемещение и транспортировка пострадавших |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 11.5.2 | Носилки складные на опорах |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 11.5.3 | Складываются в продольном направлении |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 11.5.4 | Материалы: алюминиевый сплав, ткань брезент |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 11.5.5 | Размеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в рабочем положении, не более, мм |  |  |  | 2100*550*170 |  |  |  |  |  |
|  | - сложенном виде, не более, мм |  |  |  | 2100*330*170 |  |  |  |  |  |
| 11.5.6 | Масса, кг, не более |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 11.6. | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 11.6.2 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 11.6.3 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 11.6.4 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 11.6.5 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 11.6.6 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 11.6.7 | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6.8 | Кол-во, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.6.9 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Наименование |  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. |  | Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. |  | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.2 |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. |  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1. |  | Область применения: для обеззараживания воздуха помещений всех категорий лечебно0профилактических учреждений, учебных заведений, предприятий сферы услуг и спортивных залов |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1 |  | Бактерицидная эффективность (S.Aureus), не менее, % |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.2 |  | Производительность, не менее м/ч |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.3 |  | Источник излучения (лампы Philips) |  | 2*15 Вт |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.4 |  | Срок службы ламп, не менее, ч |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.5 |  | Габариты, не более, мм |  | 760*170*170 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.6 |  | Масса, не более, кг |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. |  | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1 |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.2 |  | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.3 |  | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.4 |  | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.5 |  | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.6 |  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.7 |  | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.8 |  | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.9 |  | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.10 |  | Кол-во, шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.11 |  | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.12 |  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| XIII. Ростомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Наименование |  |  | Ростомер |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Ростомер |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1. | Область применения: для измерения роста |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.1 | Ростомер состоит из основания, вертикальной трубы, подвижного подпружиненного фиксатора |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.2 | Погрешность измерения, не более, мм |  |  | + 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.3 | Габариты, В*Ш*Г, не более, мм |  |  | 2160*400*425 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.4 | Масса, не более, кг |  |  | 5,5 кг |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.1 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.2 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.3 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.4 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.5 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.6 | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.7 | Кол-во, шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.8 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.9 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| XIV. Сфигмоманометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Наименование |  |  | Сфигмоманометр |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  |  | Наличие/ представить копию |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Сфигмоманометр |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.1. | Область применения: для измерения артериального давления механический |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.1 | Сфигмоманометр состоит из манометра с циферблатом со шкалой, баллона для нагнетения воздуха, куркового клапана для выпуска воздуха и манжеты с соединительной трубкой |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.2 | Конструкция куркового клапана позволяет плавно (со скоростью 2-3 мм рт.ст./сек и медленнее) выпускать воздух из манжеты |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.3 | Манжеты можно стирать при температуре до 60С, не выкручивая |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.4 | Дезинфекция при помощи обычных дезрастворов |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.5 | Диапазон измерений давления |  |  | 0-300 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.6 | Пределы абсолютной погрешности измерений давления в компрессионной манжете, не более |  |  | ± 3 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.7. | Цена деления шкалы манометра |  |  | 2 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.8 | Рабочие условия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - температура окружающей среды |  |  | от + 10 до +35С |  |  |  |  |  |  |
|  | - относительная влажность, не более |  |  | 95 % |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.9 | Хранение при температуре |  |  | от  20 до +50С |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.10 | Транспортирование при температуре |  |  | от  15 до +45С |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6.2 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 14.6.3 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2008 года |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 14.6.4 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 14.6.6 | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6.7 | Кол-во, шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14.6.8 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV. Холодильник фармацевтический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Наименование |  |  | Холодильник фармацевтический |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.1. | Сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.2. | Регистрационное удостоверение |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. | Холодильник фармацевтический |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.1. | Область применения: для хранения лекарственных препаратов и вакцин, требующих специального температурного режима |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.1 | Общий объем, л, не более |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.2 | Металлическая дверь с замком |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.3 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.4 | Система принудительной циркуляции воздуха |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.5 | Автоматическое поддержание температуры в камере |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.6 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.7 | Отображение температуры на табло панели управления |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.8 | Отключение вентилятора при открывании двери |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.9 | Система оттаивания холодильной камеры |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.10 | Система оттаивание морозильной камеры |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.11 | Высота, мм, не более |  |  | 1360 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.12 | Глубина, мм, не более |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.13 | Ширина, мм, не более |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.14 | Температура в холодильной камере, не более С |  |  | + 2 … + 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.15 | Точность поддержания температуры в центра камера, не более С |  |  | ± 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.16 | Потребляемая мощность, Вт, не более |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.17 | Напряжение, В |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.18 | Частота, Гц |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.19 | Масса, кг, не более |  |  | 64 (69) |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.5. | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.7 | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.8 | Кол-во, шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.9 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.10. | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| XVI. Тонометр бесконтактный внутриглазного давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Наименование |  |  | Тонометр бесконтактный внутриглазного давления |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.1. | Сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.2. | Регистрационное удостоверение |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | Тонометр бесконтактный внутриглазного давления |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.1. | Область применения: для бесконтактного измерения внутриглазного давления в офтальмологии (в том числе детской), оптометрии, общей врачебной практике (семенная медицина), неврологии |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.1 | Метод измерения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - транспальпебральный |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | - склеральный |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.2 | Единицы измерения – истинное ВГД (Р0) в диапазоне |  |  | 5-60 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.3 | Предел допускаемой погрешности измерения в диапазоне, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 5 до 20 мм рт.ст. |  |  | ± 2,0 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 20 до 60 мм рт.ст. |  |  | ± 10 % |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.4 | Время одного измерения, с, не более |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.5 | Напряжение питания, В, не более |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.6 | Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.7 | Срок службы, лет, не менее |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.8 | Масса, г, не более |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |
| 16.5.9 | Габаритные размеры, мм, не более |  |  | 174х26х20 |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | Требования к товару: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2008г. |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.5. | Установка, монтаж, демонтаж (при необходимости), пусконаладочные работы |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.7 | Цена, за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.8 | Кол-во, шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.9 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6.10. | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |