СОГЛАСОВАНО

Начальник планово - экономического

департамента администрации

города Перми

_______________ Р. Ю. Чепкасов

«___» _____________ 2008 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» г. Перми

_______________  Т.Ф.Ожгибесова

«____» _________ 2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

«На выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ)

с выводом на пульт центрального мониторинга

в МОУ «Гимназия № 7» по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б».

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

Аукцион на право заключения муниципального контракта «На выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) с выводом на пульт центрального мониторинга в МОУ «Гимназия №7» по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б» (далее – аукцион) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р, Решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», Постановлением Администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Вид аукциона – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта «На выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) с выводом на пульт центрального мониторинга в МОУ «Гимназия № 7» по адресу: г. Пермь, ул. Целинная 29б» (далее – работы).

Требования к составу и объёмам работ определены Проектно-сметной документацией, техническим заданием и локальной сметой (Приложение № 5 к настоящей документации). Другие требования к работам определены в разделе 5 документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: лот – 1 838 710,22 руб. (Один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот десять рублей 22 коп.)

Источник финансирования: бюджет города Перми

Заказчик аукциона: Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «Гимназия №7» г. Перми (далее – заказчик).

Почтовый адрес Заказчика: 614056, г. Пермь, ул. Целинная 29,б.

Контактные тел.: (342) 267 09 86 E-mail: gymnasium7@gmail.com

Контактное лицо: директор МОУ «Гимназия №7» Ожгибесова Татьяна Федоровна

Место выполнения работ – 614056, г. Пермь, ул. Целинная 29,б.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления. Плата за документацию об аукционе не взимается.

- Опубликование и размещение на официальном сайте информации об аукционе

Официальное печатное издание, в котором опубликовывается информация об аукционе, – «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» (далее – официальное печатное издание).

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация об аукционе, – официальный сайт Администрации города Перми www.gorodperm.ru (далее – официальный сайт).

Извещение о проведении аукциона опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании и размещается заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- Требования к участникам размещения заказа

К участию в аукционе допускаются любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Установлены следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ, указанных в предмете аукциона.

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Расходы на участие в аукционе

Участники размещения заказа несут все расходы по подготовке и подаче заявок на участие в аукционе. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона и иных обстоятельств.

- Требования к работам

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Целинная,29б.

Срок выполнения работ – не более 45 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы по монтажу должны производиться в соответствии с рабочим проектом «Автоматическая пожарная сигнализация система оповещения и управления эвакуацией», рабочим проектом «Система передачи извещений», с локальной сметой и техническим заданием (приложение №5 к документации об аукционе), СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами.

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

-поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. 	Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности на установленное оборудование, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приемка результатов выполненных работ будет осуществляться согласно требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

- Условие выполнения работ

Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить своими силами весь комплекс работ, предусмотренных настоящей документацией.

Обязательным условием приемки комплекса выполненных работ является подключение смонтированных систем к пульту центрального мониторинга.

Приемка результатов выполненных работ будет осуществляться согласно требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.

Для осуществления технического надзора за выполнением и приемкой работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, составления акта комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (наличие смонтированных технических средств, результаты измерения сопротивления шлейфов изоляции, приемка выполненных монтажных и пусконаладочных работ, проведение входного контроля, освидетельствование скрытых работ, наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на установленное оборудование), согласно требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности, заказчик вправе привлечь стороннюю организацию, представителя Управления государственного пожарного надзора.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания Заказчиком оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, акта комплексного опробования технических средств систем Автоматической противопожарной защиты.

При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно смете заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 300 рублей, частное от деления составляет 0,8953, следовательно, понижающий коэффициент  принимается как  0,8953. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение этапа подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент – 0,8953 и итоговая сумма, подлежащая оплате, составляет 89 530 рублей.

8. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ, приобретение и доставку всех необходимых материалов (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

10. Порядок снижения начальной (максимальной) цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта и составляет 91935,51 руб.

Величина шага аукциона указана в приложении №6

- Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе подаётся на русском языке в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- предложение участника размещения заказа по форме согласно Приложению №1 к настоящей документации об аукционе;

- анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в Приложении № 2 к настоящей документации;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Таким документом является:

- для юридических лиц:

в случае если заявка на участие в аукционе подписана руководителем – распорядительный документ (приказ, решение, протокол собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий руководителя;

в случае если заявка на участие в аукционе подписана не руководителем – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в аукционе, имеет на это полномочия, и распорядительный документ (приказ, решение, протокол собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий руководителя;

- для индивидуальных предпринимателей:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

копия паспорта;

- для прочих физических лиц:

копия паспорта;

5. сведения о качестве предлагаемых работ, заполненные по форме приложения № 3 к настоящей документации;

6. документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств;

квитанция об оплате – представляется в случае внесения наличных денежных средств

- копию действующей лицензии на осуществление деятельности на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

По своему желанию участник размещения заказа может представить в заявке на участие в аукционе другие документы, не предусмотренные настоящей документацией об аукционе.

Все документы (копии), представленные в заявке, должны быть отпечатаны или четко заполнены, прошиты в один том и пронумерованы сквозной нумерацией. Прошивание документов в заявке на участие в аукционе заверяется подписью участника размещения заказа с расшифровкой такой подписи и печатью (при наличии печати).

Исправления в документах в заявке на участие в аукционе не допускаются. Наличие в заявке на участие в аукционе арифметических ошибок, опечаток и разночтений является основанием для её отклонения.

Документы в заявке на участие в аукционе, должны быть подписаны участником размещения заказа с расшифровкой подписи и заверены печатью (при наличии печати).

Копии документов (кроме нотариально заверенных) заверяются подписью и печатью участника размещения заказа.

12. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №1 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

2. В Анкете участника размещения заказа, оформленной по форме приложения №2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

3. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения №3 необходимо указать в соответствующих столбцах обоснования, наименование, количество, которые должны соответствовать позициям локальной сметы.

13. Подача заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Участник размещения заказа не может подать заявку на участие в аукционе в отношении части работ.

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с «19» ноября 2008г. до 10 часов 00 минут «09» декабря 2008г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: 614056, г. Пермь, ул. Целинная, 29б кабинет директора с 8.00 до 16.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу). На конверте должно быть указано название открытого аукциона.

Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и настоящей документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдаёт ему расписку в получении конверта с такой заявкой на участие в аукционе с указанием даты и времени его получения и регистрационного номера.

Полученные после окончания приёма заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в день получения возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки на участие в аукционе.

14. Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику письменное уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе, подписанное уполномоченным на то лицом.

Полученные после начала рассмотрения аукционной комиссией заявок на участие в аукционе уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе не рассматриваются. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе без учёта таких уведомлений.

15. Разъяснение положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений настоящей документации об аукционе. В течение двух дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений настоящей документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений настоящей документации об аукционе не должно изменять её суть.

16. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в настоящую документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. При этом изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются заказчиком в официальном печатном издании и размещаются заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена настоящая документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесённых в настоящую документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

17. Отказ заказчика от проведения аукциона

Заказчик, опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании и размещается заказчиком на официальном сайте соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10 часов 00 минут «09» декабря 2008г. по адресу: г.Пермь, ул. Целинная,29б

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным разделом 11 настоящей документации об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и разделом 3 настоящей документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику размещения заказа.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, и о признании его участником аукциона, или об отказе в допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в аукционе.

Данное решение оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и настоящей документации об аукционе, которым не соответствует участник размещения заказа, положений настоящей документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям настоящей документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днём подписания указанного протокола.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передаёт такому участнику аукциона проект муниципального контракта, приведённый в Приложении №4 к настоящей документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены муниципального контракта цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через пятнадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в указанный срок подписанного муниципального контракта и обеспечения исполнения муниципального контракта такой участник аукциона признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

19. Проведение аукциона

Аукцион состоится в 10 часов 00 минут 23 декабря 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, зал заседания 47.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путём открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится путём снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта составляет 91935,51 руб. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене муниципального контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену муниципального контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены муниципального контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с приложением № 6 к настоящей документации об аукционе.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном частью 5.2 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

При проведении аукциона заказчик осуществляет аудиозапись аукциона. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Решение аукционной комиссии оформляется протоколом аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене муниципального контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене муниципального контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта.

Протокол аукциона подписывается заказчиком и всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаёт победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, который составляется путём включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона во время аукциона, и других условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в аукционе, в проект муниципального контракта, приведённый в Приложении № 4 к настоящей документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона на официальном сайте вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене муниципального контракта, предусматривающих более низкую цену муниципального контракта, чем начальная (максимальная) цена муниципального контракта, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене муниципального контракта не поступило ни одно предложение о цене муниципального контракта, которое предусматривало бы более низкую цену муниципального контракта, аукцион признаётся несостоявшимся.

В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаёт единственному участнику аукциона проект муниципального контракта, приведённый в Приложении № 4 к настоящей документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального контракта или по согласованной с указанным участником аукциона цене муниципального контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через пятнадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. При непредставлении заказчику единственным участником аукциона в указанный срок подписанного муниципального контракта и обеспечения исполнения муниципального контракта, такой участник аукциона признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

20. Заключение муниципального контракта

Муниципальный контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через пятнадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, в указанный срок не представил заказчику подписанный муниципальный контракт и обеспечение исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта. Заказчик также вправе заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, при отказе от заключения муниципального контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных разделом 17 настоящей документации об аукционе. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, от заключения муниципального контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения муниципального контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае если заказчик отказывается от заключения муниципального контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, аукцион признаётся несостоявшимся.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в настоящей документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, по цене, предложенной таким участником аукциона. При заключении муниципального контракта цена такого муниципального контракта не может превышать начальную (максимальную) цену муниципального контракта.

21. Отказ от заключения муниципального контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения

муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

В случае отказа от заключения муниципального контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, по основаниям, предусмотренным данным разделом документации об аукционе, о победителе аукциона либо участнике размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, вносятся сведения в реестр недобросовестных поставщиков, обеспечение заявки на участие в аукционе такому победителю аукциона либо участнику размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, не возвращается.

22. Обеспечение исполнения муниципального контракта

На весь период действия муниципального контракта участником размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, предоставляется обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 30% (тридцати процентов) начальной (максимальной) цены муниципального контракта в форме передачи заказчику в залог денежных средств, безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности по муниципальному контракту. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта выбирается участником размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта передачи заказчику в залог денежных средств такие денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми

(МОУ «Гимназия №7» г. Перми», л/с №04930014056)

ИНН / КПП 5906031590/590601001

БИК 045744000

Банк: РКЦ г.Перми

Р/сч. 40302810900000000007

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта, МОУ «Гимназия № 7» г. Перми, извещение № 720 А от 18 ноября 2008 г.».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта передачи заказчику в залог денежных средств участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, предоставляет заказчику вместе с подписанным муниципальным контрактом оригинал платёжного поручения на перечисление соответствующей суммы с отметкой банка.

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта безотзывной банковской гарантии участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, предоставляет заказчику вместе с подписанным муниципальным контрактом оригинал банковской гарантии,

К указанной банковской гарантии должны быть приложены документы:

1) нотариально заверенная копия лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении банка, выдавшего банковскую гарантию;

3) положение о филиале (в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка);

4) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения филиала (в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка);

5) доверенность руководителя филиала (в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка).

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приёме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта.

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта страхования ответственности по муниципальному контракту участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, предоставляет заказчику вместе с подписанным муниципальным контрактом оригинал договора страхования ответственности, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт и в котором должны быть указаны стороны муниципального контракта, предмет муниципального контракта и сроки действия муниципального контракта.

Договор страхования ответственности должен быть заключён в пользу заказчика (заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности в качестве выгодоприобретателя), а также обеспечивать в полном объёме интересы заказчика при исполнении муниципального контракта.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего участника размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать пяти календарных дней с момента подачи заявления о наступлении страхового случая.

Срок действия договора страхования ответственности должен быть на 15 дней больше срока действия муниципального контракта.

Договор страхования ответственности должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесённые в муниципальный контракт, не освобождают страховщика от обязательств по данному договору страхования ответственности.

К договору страхования ответственности должны быть приложены документы:

1) заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности и которые должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки при наступлении страхового случая;

2) нотариально заверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении страховой организации;

4) документ, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приёме страхования ответственности по муниципальному контракту в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение № 1 к документации об аукционе

Предложение участника размещения заказа

Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключить муниципальный контракт на «На выполнение работ по монтажу автоматической  пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения  о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) с выводом на пульт центрального мониторинга в МОУ «Гимназия № 7» по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б» _________________________________________________________________________ намерено

(наименование участника размещения заказа)

принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, обязуется в установленный срок подписать муниципальный контракт, выполнить работы, предусмотренные техническим заданием документации об аукционе, по цене, предложенной представителем ___________________________________________________________________  во время аукциона.

(наименование участника размещения заказа)

Приложения:

1. Анкета участника размещения заказа.

2. Оригинал (нотариально заверенная копия) выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), оригинал (нотариально заверенная копия) выписки из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), перевод на русский язык документов о государственной регистрации (для иностранных лиц).

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Сведения о качестве предлагаемых работ.

5. Копия лицензии на осуществление деятельности на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

7.Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

___________________             _______________________          ______________

Должность                                            подпись                                        Ф.И.О.

М.П.

Приложение №2 к документации об аукционе

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение №3 к документации об аукционе

Сведения о качестве предлагаемых работ.

| №п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ, затрат и материалов, единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Предлагаемые к выполнению работы будут производиться в соответствии с рабочим проектом «Автоматическая пожарная сигнализация система оповещения и управления эвакуацией», рабочим проектом «Системы передачи извещений», локальной сметой и техническим заданием (приложение №5), СНиПами, ГОСТами и др. нормативными документами:

Обоснования, наименование, ед. измерения и количество работ, указываемые в столбцах 1-4 должны соответствовать позициям локальной сметы (приложение №5)

Гарантийный срок на выполняемые работы ____________ месяцев

________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение №4к документации об аукционе

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г. Пермь                                                                                               “____”___________2008г.

Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 7» г. Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Ожгибесовой Татьяны Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б (далее – объект), весь комплекс работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) с выводом на пульт центрального мониторинга, предусмотренных проектной документацией, локальной сметой и техническим заданием (Приложение №1 к муниципальному контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать их результат Заказчику. Заказчик обязуется принять, оплатить  произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

  - Цена работ составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена включает в себя все расходы по выполнению работ, приобретению и доставки всех необходимых материалов (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

3.2. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим договором, техническим заданием и локальной сметой, являющимися неотъемлемой частью данного контракта.

    - выполнить работу в сроки, установленные настоящим контрактом;

    - за свой счет демонтировать АПС и ОПС бывшего в употрелении;

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (по формам КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

    - В срок, установленный заказчиком, устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

  - В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

Оценивать и проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ на соответствие требованиям  рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация система оповещения и управления эвакуацией», рабочего проекта «Системы передачи извещений», техническому заданию, локальной смете, СНиПов, ГОСТов, другой нормативной документации.

    - передать или обеспечить передачу Подрядчику в течение 1-го дня с момента заключения настоящего контракта имеющуюся проектно-сметную документацию и рабочие проекты «Автоматическая пожарная сигнализация система оповещения и управления эвакуацией», и «Система передачи извещений»;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

    - оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.2. Для осуществления контроля и технического надзора за проведением и приемкой работ Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию, представителя Управления государственного пожарного надзора, представителя Технического надзора.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ: «_____» ____________ 200__г.;

6.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 200 __г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания Заказчиком оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, акта комплексного опробования технических средств систем Автоматической противопожарной защиты.

При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно смете заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами технического и государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.6. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1 Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию и представителя Управления государственного пожарного надзора, Технического надзора, для осуществления технического надзора за производством и приемкой работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, составления акта комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (наличие смонтированных технических средств, результаты измерения сопротивления шлейфов изоляции, приемка выполненных монтажных и пусконаладочных работ, проведение входного контроля, освидетельствование скрытых работ, наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на установленное оборудование), согласно требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.

9.2. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных настоящим договором и проведения комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

9.3. Приемка результата работ производится в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Законченный монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МОУ «Гимназия № 7» г. Перми, принимается Заказчиком в случае его соответствия с рабочим проектом «Автоматическая пожарная сигнализация система оповещения и управления эвакуацией» и рабочим проектом «Системы передачи извещений». При положительных результатах проведенного комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и оформляется путем подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) и акта комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

9.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с рабочими проектами, локальной сметой, ГОСТами и другими нормативными актами:

    - Срок гарантии качества на выполненные работы и установленное оборудование устанавливается _______ мес. со дня подписания акта о приемке выполненных работ и действует на весь период контракта.

    - В срок, установленный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены муниципального контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ____________________,

от Заказчика: Костюкович Елена Сергеевна, контактный тел. 267 09 86.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 Техническое задание (локальная смета)

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7» г. Перми | _______________________________________ _______________________________________ |
| Юридический адрес: г. Пермь, ул. Целинная, 29Б. Фактический адрес: 614056, г. Пермь, ул. Целинная, 29Б. Е-mail :gymnasium7@gmail.com тел./факс: 8 (342) 267 09 86 Банковские реквизиты: Департамент финансов УФК по Пермскому краю (МОУ «Гимназия №7» л/сч №02930014056) К лицевому счету бюджета города №02930014056 Р\с 402048103000000000006 в ГРКЦ ГУ Банк России по Пермскому краю г. Перми БИК 045 773 001 ИНН 590 603 15 90 КПП 590601001 ОГРН 1025901367953 ___________________ /Т.Ф. Ожгибесова/ МП | Юридический адрес: ___________________ _______________________________________ Фактический адрес: ____________________ _______________________________________ e-mail : ________________________________ тел./факс ______________________________ Банковские реквизиты: ________________________________________ Р/с ____________________________________ К/с ____________________________________ БИК _________________________________ ИНН _________________________________ КПП _________________________________ ОГРН _________________________________ _____________________ /_______________/ МП |

Приложение № 5

к документации об аукционе

Приложение №1

к муниципальному контракту

Техническое задание

«На выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) с выводом на пульт центрального мониторинга в МОУ «Гимназия  № 7» по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б».

Локальная смета на 11 листах.

# Приложение №6 к документации об аукционе

| Размер «шага аукциона», % | Величина «шага аукциона», руб., коп. |
| --- | --- |
| 5% | 91935,51 |
| 4,50% | 82742 |
| 4% | 73548,49 |
| 3,50% | 64354,96 |
| 3% | 55161,43 |
| 2,50% | 45967,88 |
| 2% | 36774,32 |
| 1,50% | 27580,76 |
| 1% | 18387,18 |
| 0,50% | 9193,596 |