Приложение №1

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25И-4-1 (локальная смета)

На выполнение работ по прокладке кабельных сетей для подключения дизель-генераторной установки системы резервного электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	25П-08-ЭС

Сметная стоимость руб.	253 100,00

Средства на оплату труда руб.	8301,44

Составлена в текущих ценах по состоянию на Зкв.2008 г.

УТВЕРЖДАЮ:

| пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Материалы по ценникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЦМ-503-0034 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ. с числом жил - 10 и сечением 2.5 мм2 | 1000м | 0,033 | 15855,74 |  |  |  | 523 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | мЗ | 2,25 | 70,55 |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт | 10 | 26,29 |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |
| гого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 945 |  |  |  |  |  |  |  |
| ндекс изменения сметной стоимости на Зкв. 2008г. ОЗП=6!104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3189 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 4134 |  |  |  |  |  |  |  |
| акладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| четная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4134 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | То-же | Кабель силовой ПВБбШВ 4X240 | м | 66 | 2927 |  |  |  | 193182 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО"Предпр иятие"Энерго кабель" | Муфта концевая ЕРКТ 0063-1Л2-СЕЕ01 | шт | 4 | 3058 |  |  |  | 12232 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | П.С.В.М12-2007г. | Пена монтажная | шт | 2 | 148,31 |  |  |  | 297 |  |  |  |  |  |  |  |
| ого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205711 |  |  |  |  |  |  |  |
| 'ОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 205711 |  |  |  |  |  |  |  |
| кладньге расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [етная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205711 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м. кг, до 9 | 100м кабеля | 0,54 | 1663,64 | 300,96 | 1260,05 | 122,63 | 898 | 163 | 680 | 66 | 22 | 11,88 | 9,82 | 5,3028 |
| 8 | ТЕРм08-02-148-06 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 3 | 100м кабеля | 0,45 | 3189,82 | 625,18 | 2492,37 | 244,34 | 1435 | 281 | 1122 | ПО | 45,7 | 20,565 | 19,3 | 8,685 |
| 9 | ТЕРч08-02-155-01 | Уплотнение кабелей в трубах | проход кабеля | 6 | 20.81 | 6,43 |  |  | 125 | 39 |  |  | 0,47 | 2.82 |  |  |
| 10 | ТЕРм08-02-163-03 | Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ. сечение, мм2. до 240 | шт. | 4 | 34,22 | 27,36 | 2,31 | 0,18 | 137 | 109 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0,02 | 0,08 |
| 11 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50x50x5 | 10шт. | 0,6 | 869,6 | 143,17 | 61,68 | 3,49 | 522 | 86 | 37 | 2 | 10,7 | 6,42 | 0,38 | 0,228 |
| 12 | ТЕРм08-02- 472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0,08 | 1112,84 | 222,11 | 82,59 | 4,04 | 89 | 18 | 7 |  | 16,6 | 1,328 | 0,44 | 0,0352 |
| гого прямые затраты по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3206 | 696 | 1855 | 179 |  | 51,01 |  | 14,33 |
| здекс изменения сметной стоимости на Зкв. 2008г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6.104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10280 | 3552 | 4513 | 914 |  |  |  |  |
| ГОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 13486 | 4248 | 6368 | 1093 |  | 51,01 |  | 14,33 |
| жладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 5 341,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4770 |  |  |  |  |  |  |  |
| четная прибыль 65,00% ФОТ (от 5 341,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3472 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21727 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРО 1-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 мЗ грунта | 0.068 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 115 | 115 |  |  | 154 | 10,395 |  |  |
| 14 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | ЮОмЗ грунта | 0,045 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 47 | 47 |  |  | 97,2 | 4,374 |  |  |
| 15 | ТЕР01-01-016- 02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | ЮООмЗ грунта | 0,002 | 514,06 | 40,44 | 467,95 | 72,97 |  |  | 1 |  | 3,65 | 0,0084 | 4,05 | 0,0093 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР01-01-012- | Разработка грунта с погрузкой на | ЮООмЗ | 0,002 | 4041,12 | 69,25 | 3966,2 | 561,33 | 9 |  | 9 | 1 | 6,25 | 0,0144 | 30,54 | 0,0702 |
|  | 14 | автомобили-самосвалы экскаваторами | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мЗ, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .7 | ТЕР22-01-001-02 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением | 1 км трубопров | 0,045 | 43641,54 | 5494,11 | 595,17 | 39,37 | 1964 | 247 | 27 | 2 | 420,36 | 18,9162 | 2,91 | 0,131 |
|  |  | при помощи асбестоцементных муфт | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР23-01-001- | Устройство основания песчаного | 10 мЗ | 0,24 | 928,44 | 118,42 | 33,97 | 4,79 | 223 | 28 | 8 | 1 | 10,2 | 2,448 | 0,35 | 0,084 |
|  | 01 | (для труб) | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-408- | Песок природный для строительных | мЗ | -2,4 | 70,55 |  |  |  | -169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0122 | работ средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-03-008- | Разборка покрытий и оснований | ЮОмЗ | 0.005 | 9353,97 | 2127.03 | 7226.94 | 627.38 | 50 | II | 38 | 3 | 179,8 | 0.9529 | 45,63 | 0.2418 |
|  | 04 | асфальтобетонных | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г\ | ТЕР27-03-008- | Разборка покрытий и оснований | ЮОмЗ | 0,019 | 681,72 | 146,48 | 535,24 | 55,8 | 13 | 3 | 10 | 1 | 13,22 | 0,2512 | 3,79 | 0,072 |
|  | 02 | щебеночных | конструкц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-006- | Устройство оснований толщиной 15 | 1000м2 | 0,008 | 29863,21 | 384,87 | 3223,97 | 457,54 | 224 | 3 | 24 | 3 | 33,15 | 0,2486 | 29,53 | 0,2215 |
|  | 03 | см из щебня фракции 40-70 мм (при | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | укатке каменных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пределом прочности на сжатие свыше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (кгс/см2)) двухслойных нижнего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-04-006- | Устройство оснований толщиной 15 | 1000м2 | 0,008 | 33845,16 | 425,27 | 4908,07 | 682,92 | 254 | 3 | 37 | 5 | 36,63 | 0,2747 | 44,75 | 0,3356 |
|  | 02 | см из щебня фракции 40-70 мм (при | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | укатке каменных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пределом прочности на сжатие свыше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (кгс/см2)) двухслойных верхнего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-06-020- 27 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей | 1000 м2 покрытия | 0,008 | 41378,13 | 523,94 | 2445,24 | 307,63 | 310 | 4 | 18 | 2 | 38,3 | 0,2872 | 19,12 | 0,1434 |
|  |  | плотных крупнозернистых типа Б, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | марки 2, плотность каменных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов 2,5-2,9 т/мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР27-06-021- 27 П3*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; Т3*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-27 Обоснования коэф-в: коэффициент на к-во слоев (П3*4) | 1000м2 покрытия | 0,008 | 19152,24 | 4,92 | 0,92 |  | 144 |  |  |  | 0,36 | 0,0027 |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-020- 23 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 3 т/мЗ и более | 1000м2 покрытия | 0,008 | 43851,34 | 523,94 | 2445,24 | 307,63 | 329 | 4 | 18 | 2 | 38,3 | 0,2872 | 19,12 | 0,1434 |
| эго прямые затраты по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3514 | 465 | 190 | 20 |  | 38,46 |  | 1,45 |
| деке изменения сметной стоимости на Зкв.^ООВг. ОЗП=6.104.ЭМ=3.433,ЗПМ=6.104.МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12478 | 2373 | 462 | 102 |  |  |  |  |
| ОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 15992 | 2838 | 652 | 122 |  | 38,46 |  | 1,45 |
| кладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3181 |  |  |  |  |  |  |  |
| ,00%*0.94 ФОТ (от 988,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 |  |  |  |  |  |  |  |
| ,00%*0,94ФОТ(от6,10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00%*0.94 ФОТ (от 1 696,91) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.00%*0.94 ФОТ (от 268.58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 |  |  |  |  |  |  |  |
| [етная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2213 |  |  |  |  |  |  |  |
| ,00% ФОТ (от 988,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00% ФОТ (от 6, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00% ФОТ (от 1 696,91) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦,00% ФОТ (от 268,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21387 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Транспорт грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >7 | СЦПЗ-3-7-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 7 км класс груза 1 | 1 т | 4,14 | 7,54 |  | 7,54 |  | 31 |  | 31 |  |  |  |  |  |
| -ого прямые затраты по разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  |  |  |
| адекс изменения сметной стоимости к тарифам на перевозку грунта и строительного мусора на Зкв.2008г. П3=4,555 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  | 31 |  |  |  |  |  |
| шладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| летная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 213407 | 1161 | 2076 | 199 |  | 89,47 |  | 15,78 |
| вдекс изменения сметной стоимости на Зкв.2008г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25947 | 5926 | 4975 | 1016 |  |  |  |  |
| ндекс изменения сметной стоимости к тарифам на перевозку грунта и строительного мусора на Зкв. 2008г. П3=4.555 |  |  |  |  |  |  |  |  | НО |  |  |  |  |  |  |  |

| ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 5 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| эго | 239464 | 7087 | 7051 | 1215 |  | 89,47 |  | 15,78 |
| ладные расходы | 7951 |  |  |  |  |  |  |  |
| 00%*0,94 ФОТ (от 5 347.10) | 4775 |  |  |  |  |  |  |  |
| ,00%*0,94 ФОТ (от 988,85) | 744 |  |  |  |  |  |  |  |
| Э,00%*0,94 ФОТ (от 1 696,91) | 2074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00%*0,94 ФОТ (от 268,58) | 358 |  |  |  |  |  |  |  |
| етная прибыль | 5685 |  |  |  |  |  |  |  |
| ,00% ФОТ (от 5 34 1,00) | 3472 |  |  |  |  |  |  |  |
| ,00% ФОТ (от 988,85) | 445 |  |  |  |  |  |  |  |
| ,00% ФОТ (от 6, 10) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ,00% ФОТ (от 1 696,91) | 1510 |  |  |  |  |  |  |  |
| ,00% ФОТ (от 268,58) | 255 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГО ПО СМЕТЕ | 253100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕГО ПО СМЕТЕ | 253100 |  |  |  |  |  |  |  |