Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от 18.11.2008 г.

Ведомость объемов работ

На общестроительные работы пищеблока и столовой

Демонтажные работы

| Наименование услуги | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,054 |
| Снятие наличников | 100 м | 0,15 |
| Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,948 |
| Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурированных плиток | 100 м2 | 1,538 |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |
| Отделочные работы |  |  |
| Потолки |  |  |
| Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м 2 толщиной слоя до 20 мм. | 100 м2 | 0,948 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 | 0,948 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,948 |
| Полы |  |  |
| Ремонт стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,948 |
| Исключить: раствор готовый кладочный цементный, марка 75 | М3 | -1,934 |
| Включить: смесь растворная сухая | т | 2,9 |
| Огрунтовка бетонных поверхностей полов | 100 м2 | 0,948 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,948 |
| Стены |  |  |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,538 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 | 1,538 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 1,538 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных, и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 | 1,538 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,054 |
| Установка и крепление наличников | 100 м2 | 0,15 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,0628 |
| Погрузочные работы. Мусор строительный | 1 т | 6,28 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами на расстояние 15 км. | 1 т | 6,28 |

Директор								Шабунина М.А.