ПРОТОКОЛ № 55

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку консоли настенной реанимационной двухрядной 800 мм (2 шт.)

Муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

г.Пермь									           19.11.2008

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Р.В.

  - Члены комиссии: 	Заморяхина Я.Н.

Зотова Т.И.

Татаринова Е.П.

  - Секретарь: Власова А.А.

2. Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Главный врач – Буторин А.С.

Адрес – г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон – 268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок

поставка консоли настенной реанимационной двухрядной 800 мм (2 шт.)

(извещение № 58 от   11.11.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  11.11.2008).

3. Максимальная цена муниципального контракта  208 528,00 (Двести восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек

4. Источник финансирования закупки  за счет   средств краевого бюджета, региональный проект «Качественное здравоохранение»

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № п/п | Описание требований | Требуемые параметры, условия |
| --- | --- | --- |
| I. | Общие требования |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3 | Гарантийное и сервисное обслуживание с даты ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12 мес. |
| 4 | Год выпуска, не ранее | 2008 |
| 5 | Количество, шт. | 2 шт. |
| II. | Технические характеристики |  |
| 1 | Материал изготовления лицевой панели | Гальванизированная сталь |
| 2 | Требования к покрытию | III класс ГОСТ 9.032. Поверхности устойчивы к воздействию дезинфекционных моющих растворов, используемых в соответствии с ОСТ 42-21-2. |
| 3 | Высота, мм | 200 |
| 4 | Длина, мм | 800 |
| 5 | Глубина, мм | 65 |
| 6 | Количество газовых клапанов | 4 шт. (2 воздух и 2 кислород) |
| 7 | Количество газовых штекеров | 4 шт. |
| 8 | Стандарт газовых клапанов и штекеров | DIN |
| 9 | Подаваемые медицинские газы | кислород, воздух |
| 10 | Количество электрических розеток | 6 шт. |
| 11 | Клеммы заземления | 2 шт. |
| 12 | Автомат защиты на 16А | 2 шт. |
| 13 | Индикатор наличия электропитания | 2 шт. |
| 14 | Клемма зануления | 2 шт. |
| 15 | Напряжение электрической сети, подводимой к консоли (однофазное) | 220 В, 50 Гц |
| 16 | Количество рельсов для крепления навесного оборудования | 1 шт. |
| 17 | Габариты рельсов для крепления навесного оборудования (длина - ширина - толщина), мм | 800х30х10 |
| 18 | Навесная приборная полка с выдвижным ящиком | 1 шт. |
| 18.1 | Габаритные размеры не менее, мм | 400х400х200 |
| 18.2 | Крепление на технологический рельс с возможностью свободного перемещения | Наличие |
| 18.3 | Вес не более, кг | 8,0 |
| 18.4 | Максимальная нагрузка на «Полку с ящиком» не менее, кг | 10 |
| 18.5 | Выдвижные ящики с двумя фиксированными положениями | Соответствие |
| 18.6 | Материалы покрытия всех частей полки должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие |
| 18.7 | Удобное расположение мониторов, приборов, инструментария на полке с защитой от падения | Соответствие |
| 18.8 | Условия хранения | В соответствии с требованиями ГОСТ 15150 для условий группы “2”. |
| 19 | Капельница навесная, с регулировкой высоты положения, со струбциной | 1 шт. |
| 19.1 | Габаритные размеры не менее, мм | 1200х700х200 |
| 19.2 | Крепление на технологический рельс с возможностью свободного перемещения | Наличие |
| 19.3 | Вес не более, кг | 2,0 |
| 19.4 | Максимальная нагрузка на «Капельницу навесную, с регулировкой высоты положения» не менее, кг | 4 |
| 19.5 | Материалы покрытия всех частей полки должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие |
| 19.6 | Наличие кронштейнов для крепления ёмкостей для инфузионных растворов не менее | 2 шт. |
| 20 | Лампа местного освещения с изменяемой геометрией | 1 шт. |
| 20.1 | Галогеновая лампа мощностью не менее, Вт | 20 Вт |
| 20.2 | Крепление на технологический рельс с возможностью свободного перемещения | Наличие |
| 20.3 | Кронштейн с изменяемой геометрией | Наличие |
| 20.4 | Электропитание | 220В, 50Гц |
| 20.5 | Требования по электробезопасности | Класс защиты I тип В. |
| 20.6 | Материалы покрытия всех частей светильника должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие |
| 21 | Устройство для увлажнения кислорода (со штекером) | 1 шт. |
| 21.1 | Относительная влажность кислорода на выходе из увлажнителя не менее, % | 80 |
| 21.2 | Рабочий объем банки увлажнителя для жидкости не менее, мл | 500 |
| 21.3 | Расходомер (флоуметр), показывающий, поплавкового типа | Наличие |
| 21.4 | Соединение емкости для воды и расходомера разъемное, резьбового типа. | Наличие |
| 21.5 | Возможность регулирования потока кислорода в диапазоне , л/мин | от 1 до 20 |
| 21.6 | Масса увлажнителя в полном комплекте поставки не более, кг | 2 |
| 21.7 | Материал банки | Прозрачный, небьющийся |
| 21.8 | Цвет крышки | Синий |
| 21.9 | Цена деления шкалы объема не более, мл | 50 |
| 21.10 | Возможность химической стерилизации | Наличие |
| 21.11 | Возможность прямого подключения к клапанной системе кислородной DIN EN-737 | Наличие |
| 22 | Навесная тумба с двумя выдвижными ящиками и дополнительный крепежный рельс 800 мм | 1 шт. |
| 22.1 | Навесная тумба предназначена для крепления на дополнительный рельс настенной консоли, установки на ней медицинских приборов, укладки в ящики мед. инструментов | Наличие |
| 22.2 | Габаритные размеры навесной тумбы не менее, мм | 510х430х410 |
| 22.3 | Размеры верхней полки не менее, мм | 470х430 |
| 22.4 | Вес навесной тумбы с 2 выдвижными ящиками не более, кг | 15 |
| 22.5 | Максимальная нагрузка на навесную тумбу не менее, кг | 15 |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 30 (тридцати) календарных  дней после подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пусконаладочные работы.

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) оплата товаров будет произведена безналичным перечислением денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после поставки

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2  (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медика-дент» | 208 400,00 | № 1 17.11.2008 в 13.13 час. |
| 2 | ООО «Праксис» | 207 350,00 | № 2 17.11.2008 в 13.20 час. |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Признать котировочные заявки ООО «Медика-дент» и  ООО «Праксис»  соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ООО «Праксис»    и составила  207 350,00 (Двести семь тысяч триста пятьдесят)  рублей 00 копеек.

10. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Праксис»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614039, г.Пермь, ул.Газеты «Звезда», 60

Место нахождения (для юридического лица), место жительства  (для физического лица)

207 350,00 (Двести семь тысяч триста пятьдесят)  рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

10.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Медика-дент»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614039, г.Пермь, ул.Газеты «Звезда», 45

Место нахождения (для юридического лица), место жительства  (для физического лица)

208 400,00 (Двести восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

Подписи:

Председатель котировочной комиссии	     _________________Р.В.Селиванова

_________________Я.Н.Заморяхина

Члены котировочной комиссии                       _________________Т.И.Зотова

_________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                __________________А.А.Власова