Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 9 от 19.11.2008 г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на приобретение медицинского оборудования

г. Пермь                                                                                                «___» _________ 2008 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3», в лице главного врача Власовой Юлии Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и ________________________ _______________________________, в лице ________________________________________ _____________________________________________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.	На основании решения Котировочной комиссии от «___» ____________ 2008 года (протокол №___) по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства по поставке
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (далее Товар), а ЗАКАЗЧИК обязуется оплачивать поставляемый товар из средств, полученных по родовым сертификатам, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

1.2.	Развернутая номенклатура, количество товара, общая цена, предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.3. Техническая характеристика товара приведена в Приложении № 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Качество и комплектность товара.

2.1. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям САНПиНов и другой нормативно-технической документации, а также требованиям, указанным в котировочной заявке.

2.2. ПОСТАВЩИК гарантирует, что товары, поставленные в рамках контракта,
являются новыми, неиспользованными, не будут иметь дефектов, связанных с
разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате
действия или упущения ПОСТАВЩИКА при нормальном использовании поставленных
товаров в условиях, обычных для России.

ПОСТАВЩИК гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного обслуживания - __ (_______________) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке, монтаже, наладке, эксплуатации и т.д. в период гарантийного обслуживания ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

При получении уведомления ПОСТАВЩИК в течение 30 (тридцати) календарных дней должен исправить дефекты, доукомплектовать, произвести замену бракованного товара (его части) и без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

З.Тара, упаковка и маркировка.

3.1.	Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным
стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны
соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения,
должны иметь дополнительную маркировку:  «Осторожно»,  «Верх»,  «Не кантовать»,
«Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Сроки и порядок поставки.

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ ЗАКАЗЧИКУ в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания муниципального контракта с приложением сертификата соответствия, регистрационных удостоверений МЗ РФ. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара уполномоченный представитель ЗАКАЗЧИКА обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно Инструкций о порядке приемки товара, утвержденных Госарбитражем СССР (П-6, П-7) и ст. 513 ГК РФ по сопроводительным документам. Доказательством передачи товара является акт приема-передачи товара, товаротранспортная накладная, счет-фактура. Датой поставки товара считается дата акта приема-передачи товара.

4.3. Товары считаются поставленными надлежащим образом, а ПОСТАВЩИК - выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента подписания акта приема-передачи товара.

4.4. После выполнения условий, указанных в п.5 настоящего контракта, проводится окончательная приемка товара ЗАКАЗЧИКОМ, которая фиксируется актом ввода в эксплуатацию изделий медицинской техники.

5.	Вспомогательные услуги.

5.1.	ПОСТАВЩИКОМ должны быть предоставлены следующие вспомогательные
услуги:

5.1.1. Доставка товара на склад ЗАКАЗЧИКА.

5.1.2. Хранение товаров на складе ПОСТАВЩИКА до согласованной даты отгрузки
ЗАКАЗЧИКУ.

5.1.3.	Осуществление     демонтажа,     установки,     монтажа     оборудования     и
пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены ПОСТАВЩИКОМ.

5.1.4.	Непосредственно после приемки оборудования в эксплуатацию провести
инструктаж технического и обслуживающего персонала.

5.2.  Стоимость вспомогательных услуг должна быть учтена в стоимости товара.

5.3. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по настоящему контракту с момента подписания акта ввода Товара в эксплуатацию.

6.	Цена и порядок расчетов.

6.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании решения котировочной комиссии и является неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

6.2.  Общая сумма контракта составляет _____________ (________________) рублей.

6.3. Цена включает в себя: все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или
подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и
прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров ЗАКАЗЧИКУ, а также
расходы на монтаж (демонтаж), установку и пусконаладочные работы.

6.4.	Оплата поставленного Товара производится ЗАКАЗЧИКОМ согласно п.1.1.
настоящего контракта в течение 10 (десяти) дней после подписания накладной.

7. Ответственность.

7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение договора в силу невыполнения его условий.

8.1. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть контракт, направив ПОСТАВЩИКУ письменное уведомление о невыполнении обязательств по настоящему контракту, если ПОСТАВЩИК:

8.1.1.  не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные контрактом,

8.1.2.	не выполнит требования ЗАКАЗЧИКА о замене недоброкачественных
товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства, запрещающее экспертно-импортные операции.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. Заключительные положения.

10.1.	Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении
настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения
претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии.

При не урегулировании спора в претензионном порядке, последний передается на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

10.2.	В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

10.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Неотъемлемой частью Контракта являются: спецификация Товара (Приложение №1 к настоящему Контракту), техническая характеристика Товара (Приложение № 2).

10.4. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до выполнения сторонами своих обязательств.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3»

Адрес: 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11а

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК	                ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГП № 3»

_____________________/Власова Ю.Б.                                 ___________________/______________

«___»____________2008 г.	                    «___»____________2008 г.

Приложение № 1

к Муниципальному контракту № ______

от «____» ______________ 2008 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ  от_______________2008 г.

| № п/п | Наименование товара | Количество | Ед. изм. | Цена в руб. (в т.ч НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат электрорадиохирургический портативный «Сургитрон» | 1 | Шт. |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Итого на сумму:

Срок поставки и ввода в эксплуатацию – 30 календарных дней с момента подписания контракта

# Срок гарантии на товар: не менее 12 месяцев

ЗАКАЗЧИК	                ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГП № 3»

________________/Власова Ю.Б.                                   ________________/_____________

«___»____________2008 г.	                    «___»____________2008 г

Приложение № 2

к Муниципальному контракту № ______

от «____» ______________ 2008 г.

Техническое задание

| №№ п/п | Описание требований | Требуемые параметры и условия | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат электрорадиохирургический портативный Сургитрон ЕМС (Surgitron) или эквивалент |  |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Рабочая частота, МНz не более | 3,8 |  |
|  | Мощность, Вт не более | 90 |  |
|  | Выходное напряжение, В не более | 220 |  |
|  | Функция «Коагуляция» | наличие |  |
|  | Выходная форма волны | Частично выпрямленная |  |
|  | Выходная мощность, Вт не более | 40 |  |
|  | Выходная частота, МГц не более | 3,8 |  |
|  | Функция «Разрез» | наличие |  |
|  | Выходная форма волны | Полностью фильтрованная |  |
|  | выходная мощность, Вт не более | 90 |  |
|  | Выходная частота, МГц не более | 3,8 |  |
|  | Функция «Разрез и коагуляция» | наличие |  |
|  | Выходная форма волны | Полностью выпрямленная |  |
|  | Выходная мощность Вт, не более | 70 |  |
|  | Выходная частота , МГц не более | 3,8 |  |
|  | Функция «Фульгурация» | наличие |  |
|  | Выходная форма волны | Прерывисто-искровая |  |
|  | Выходная мощность, Вт не более | 35 |  |
|  | Выходная частота, МГц не более | 3,8 |  |
|  | Функция «Биополярная коагуляция» | наличие |  |
|  | Выходная форма волны | Частично выпрямленная |  |
|  | Выходная мощность Вт, не более | 90 |  |
|  | Выходная частота МГц, не более | 3,8 |  |
|  | Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биополярных пинцетов между собой и прибором |  |  |
|  | Совместимость биополярного преобразователя с прибором |  |  |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, наконечников, шнуров |  |  |
|  | Комплект базовых электродов по гинекологии: |  |  |
|  | Длина всех электродов, см не более | 10 |  |
|  | Электрод петлевой треугольный с тонкой дугой, мм диаметр не более | 6,35 |  |
|  | Электрод петлевой ромбовидный с тонкой дугой, мм диаметр не более | 4,76 |  |
|  | Электрод петлевой круглый с тонкой дугой, мм диаметр не более | 6,35 |  |
|  | Электрод игольчатый, мм диаметр не более | 0,79 |  |
|  | Длина иглы для электрода, мм диаметр не более | 9,53 |  |
|  | Электрод игольчатый с широкой иглой | наличие |  |
|  | Электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой | наличие |  |
|  | Электрод шариковый, мм диаметр шарика не более | 2 |  |
|  | Комплект электродов Bayonette LLETZ для лечения эрозии в количестве |  |  |
|  | Электрод шариковый изогнутый, мм диаметр не более | 5 |  |
|  | Электрод эндоцервикальный квадратный изогнутый, мм диаметр не более | 8 |  |
|  | Электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, мм диаметр не более | 15 |  |
|  | Электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, мм диаметр не более | 20 |  |
|  | Электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, мм диаметр не более | 25 |  |
|  | Электрод для конизации, см диаметр не более | 7 |  |
|  | Комплект электродов для удаления генитальных образований |  |  |
|  | Электрод угловой квадратный, см длина не более | 9 |  |
|  | Электрод квадратный, см длина | 4,5 |  |
|  | Электрод шариковый, мм диаметр шарика не более | 5 |  |
|  | Электрод игольчатый, длина иглы мм не более | 9,53 |  |
|  | Длина электрода, см не более | 9 |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Прибор «Сургитрон ЕМС с ножной педалью | наличие |  |
|  | Наконечники для электродов | наличие |  |
|  | Держатели для наконечников | наличие |  |
|  | Базовый комплект электродов | наличие |  |
|  | Нейтральный электрод (антенная пластина), стерилизуемая | наличие |  |
|  | Сетевой шнур | наличие |  |
|  | Комплект электродов Bayonette LLETZ для лечения эрозии | наличие |  |
|  | Комплект электродов для удаления генитальных образований | наличие |  |
|  | Раздвижной защитный лоток для стерилизации электродов | наличие |  |
|  | Подставка для электродов | наличие |  |
|  | Стабилизатор напряжения со звуковой сигнализацией, с индикацией основных режимов Выходные напряжение, В не более Номинальная мощность, ВА не менее | 220+15,4 400 |  |
|  | Пинцеты | наличие |  |
|  | Антенная пластина | наличие |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
|  | ЗИП – запасные предохранители | наличие |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
|  | Сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание: не менее 12 месяцев |  |  |
|  | Год выпуска: не позднее 2008 г. |  |  |
|  | Обучение персонала эксплуатации оборудования |  |  |

ЗАКАЗЧИК	                ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГП № 3»

________________/Власова Ю.Б.                                   ________________/_____________

«___»____________2008 г.	                    «___»____________2008 г