УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 114» г. Перми

________________А.С.Суслов

«__» _____________ 200_ года

Извещение № 725А от 21.11. 2008 г. о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

«На разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МОУ «СОШ № 114» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 92».

МОУ «СОШ № 114» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участи в открытом аукционе « На разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МОУ «СОШ № 114» по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 92».

- Форма торгов – открытый аукцион.

- Заказчиком открытого аукциона является МОУ «СОШ № 114» г. Перми (614077 г. Пермь, ул. Крупской, 92, контактный телефон 8  (342) 248-23-31. Контактное лицо – Суслов Андрей Сергеевич)

E-mail: School114@list.ru

3) Предметом муниципального Контракта является разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МОУ «СОШ № 114» по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 92.

4)Максимальный срок выполнения работ- 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта;

5)Объем и состав работ указан в техническом задании, являющимся приложением к данному извещению

6)Место выполнения работ – МОУ «СОШ № 114» г. Перми, ул. Крупской, 92.

7) Документация об аукционе предоставляется заказчиком со дня опубликования

извещения на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 92. Контактный телефон 8 (342) 248-23-31. Контактное лицо- Суслов Андрей Сергеевич.

E-mail: School114@list.ru сайт: «Администрация города Перми» www.gorodperm.ru

8) Начальная (максимальная) цена Контракта - 1 768 218, 08 рублей является максимальной.

9) Для участия в аукционе участник размещения заказа может с « 21 » ноября 2008г. до 10  часов 00  минут «12» декабря 2008г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии c настоящей документацией об аукционе, по адресу: ул. Крупской,92. приемная директора.

10) Дата проведения аукциона  22 декабря 2008 г., время проведения 10 часов 30 мин. По адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д.15, первый этаж, зал заседаний.

11) Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляется.

Приложение №1 к извещению

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту

здания  МОУ «СОШ № 114 » г. Перми

ул. Крупской, 92

| ### Перечень основных данных и требований | ### Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1.Основание для проектирования | Предписания надзорных органов РПН, ГПН, заключение ООО «Стройэкспертиза» |
| 2. Заказчик и его адрес | МОУ «СОШ № 114» г. Перми ул. Крупской,92 |
| 3.Проектная организация - генеральный проектировщик и его адрес | Определяется по результатам торгов |
| 4. Стадийность работ | Рабочий проект здания образования |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть проектом: - демонтаж шиферной и устройство вновь мягкой кровли, согласно типовому проекту; - разработать паспорт на ремонт фасада здания; - выполнить замену водосточной системы; - мероприятия по ремонту кирпичной кладки наружных стен здания, аварийной кирпичной кладки запасных выходов здания, карниза здания; - ремонт цоколя и - замоноличивание трещин в наружных стенах; - лестничные марши и козырьки у выходов из подвала; - мероприятия по устройству горизонтальной гидроизоляции, - восстановление крылец запасных и эвакуационных выходов, входов в подвал с установкой ограждения и металлических дверей с утеплителем; - выполнение отмостки по всему периметру здания с устройством организованного наружного водоотвода. - перепланировку кабинета медпункта и процедурного кабинета с подводкой необходимых коммуникаций ,согласно СанПиН 242.1178-02. - перепланировку пом. 44 (1 эт.) 17, 37 (2 эт), 17 пом. (3 эт.), на кабинеты большей площади с освобождением эвакуационных выходов по предписанию ГПН; - 2-а туалета на 3-м этаже (в соответствии с проектом здания) по предписанию РПН; - увеличение площади помещения библиотеки (пом. 21, 22) за счет подсобного помещения пом.20 (3 эт.) по предписанию РПН; - замену электроснабжения и электроосвещения с учетом предписаний ГПН, РПН, Энергонадзора; - замену системы отопления с полной заменой бойлера (4 секции водоподогревателя диам. 114 мм длиной 4 м.п.); - замену внутренних сетей водоснабжения ГВС, ХВС (обеспечить горячим водоснабжением все необходимые помещения, выполнить установку умывальных раковин в учебных помещениях) и канализации (с заменой сантехоборудования) согласно предписанию; - установку раковин в учебных помещениях начальных классов с разводкой сетей водопровода и канализации согласно СанПиН 242.1178-02; - монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции помещений здания - замену деревянных окон на 2-х камерные стеклопакеты из ПВХ откидных поворотных с фрамугами с рычажными устройствами (оконные блоки в спортзале, мастерских и столовой выполнить в антивандальном варианте); - решетки на оконные блоки в спортзале, мастерских и столовой; - отделку помещений материалами, допускающих влажную уборку; - замену дощатых полов и линолеума в помещениях школы (с учетом замены лаг дощатого пола), покрытие полов по путям эвакуации выполнить в огнестойком исполнении; - замену покрытий (стены, полы) по туалетам на новые материалы (керамическую плитку), устройство перегородок с дверями в санузлах (согласно предписанию РПН); - замену межэтажных дверных блоков на ПВХ (алюминиевый профиль) с доводчиками и уплотнением в притворах (согласно предписаний ГПН), - замену входной 2-польной двери на металлическую с доводчиком, деревянную дверь в тамбур на двери из алюминиевого профиля; - замену дверей электрощитовой, вентиляционной камеры, складских помещений, книгохранилища, люков на чердак на противопожарные (согласно предписанию ГПН); - замену дверных блоков на массив в учебные и служебные помещения (согласно предписанию РПН); - ограждения отопительных приборов (согласно предписанию РПН); - огнезащитную обработку сгораемых декораций, сцены; - осушение и оштукатуривание стен подвала санирующими штукатурками; - замену горючих перегородок на перегородки из ГКЛ на металлокаркасе (согласно предписанию ГПН); - ремонт перил и лестничных маршей по всем помещениям. - Предусмотреть перепланировку пищеблока, согласно СанПиН 242.1178-02 с работой на сырье и соблюдением поточности технологического процесса - Предусмотреть восстановление лифта в пищеблоке; - Предусмотреть комнату личной гигиены для девочек, согласно СанПиН 242.1178-02 с подводкой всех коммуникаций. - Предусмотреть монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с единым управлением через пульт центрального мониторинга ППБ 01-03 п.3, НПБ 110-03, НПБ 104-03 табл. 2 п.3 согласно заключению отдела Госпожнадзора. - Предусмотреть восстановление наружной пожарной лестницы; - Предусмотреть очистку подвала от грунта; - Выполнить обследования и инженерные геологические изыскания для устройства дренажной системы подвала; Выполнить проект на комплекс сооружений по водопонижению: -Систематический дренаж несовершенного типа; -Ливневая сбросная канализация привязанная к существующей; -Смотровые колодцы на дренажной и ливневой канализации - Предусмотреть: - восстановление асфальтового покрытия перед школой; - укладку асфальта на баскетбольной и волейбольной площадке; - установку ограждения по периметру здания из квадратного профиля (эскиз согласовать с заказчиком); - подсыпку футбольного поля и прыжковой ямы; - оборудование зоны отдыха для младшего и среднего звена - Включить в проектно-сметную документацию затраты на пуско-наладочные работы |
| 7. Исходные данные. | - Технический паспорт БТИ. - Заключение ООО «Стройэкспертиза» от 2006 года. - Предписание Госпожнадзора. - Предписание Роспотребнадзора. |
| 8. Особые условия. | - ПСД предоставить на бумажном носителе в четырех подлинных экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре - Проект подлежит проверке ООО «ПСК «Феникс», осуществляющим технический надзор. - Устранение замечаний по проекту подрядчик проводит самостоятельно, за свой счет. 4.Провести экспертизу и согласование проектно-сметной документации с ГПН, РПН,Энергонадзор 5. Проект разработать в соответствии с техническими условиями и действующими нормами и правилами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами; 6. Параметры и характеристики применяемых материалов и изделий (марка, сечение, степень защиты и т.д.) определить расчетами согласно существующим нагрузкам, нормам ПУЭ и др. нормативных документов, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты. 7.Выполнить и сдать исполнительную документацию (линейные схемы, акты замеров сопротивления изоляции и т.д). |