Приложение № 2

|  | Техническое задание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на закупку шприцев и устройств для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Наименование и характеристика предлагаемой продукции, наименование производителя | Ед. измерения | Кол-во | Цена |
| 1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный: 1) для инсулина U-100, 2) вместимость 1мл 3)с вклеенной иглой отечественного производства 0,33*12, 4)наличие сертификата ЕС EUROKAT(соответствие ISO 9001), 5) наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня 6) цвет поршня зеленый 7) фасовка 2600 штук в коробке |  | штука | 5000 | 1,90 |
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения, стерильный: 1) вместимость 2 мл, 2) с иглой отечественного производства 0,6*25, 3) наличие сертификата ЕС EUROKAT(соответствие ISO 9001), 4) фасовка 800 штук в коробке 5) наличие ребер жесткости поршня одинакового размера по всей длине поршня 6) цвет поршня зеленый |  | штука | 24000 | 1,40 |
| 3 | Шприц инъекционный однократного применения, стерильный: 1) вместимость 5 мл, 2) с иглой отечественного производства 0,7*38, 3) наличие сертификата ЕС EUROKAT(соответствие ISO 9001), 4) фасовка 450 штук в коробке 5) наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня 6) цвет поршня зеленый |  | штука | 41000 | 1,60 |
| 4 | Шприц инъекционный однократного применения, стерильный: 1) вместимость 10 мл, 2) с иглой отечественного производства 0,8*38, 3) наличие сертификата ЕС EUROKAT(соответствие ISO 9001), 4) фасовка 300 штук в коробке 5) наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня 6) цвет поршня зеленый |  | штука | 18000 | 2,06 |
| 5 | Шприц инъекционный однократного применения, стерильный: 1) вместимость 20 мл, 2) с иглой отечественного производства 0,8*38, 3) наличие сертификата ЕС EUROKAT(соответствие ISO 9001), 4) фасовка 180 штук в коробке 5) наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня 6) цвет поршня зеленый |  | штука | 10 800 | 3,40 |
| 6 | Система для инфузий одн. для в/в вливаний кровезам., инфуз.р-ров: 1) с пластико-металлическим шипом, 2) длина пластико-металлического шипа 42 мм 3) длина пластикового шипа 36 мм 4) длина металлического шипа 42 мм 5) капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром 4)с иглой для пунктирования вены 08*38 5)фасовка 500 штук в коробке, |  | штука | 9200 | 8,50 |
| 7 | Система для инфузий одноразовая для в/в вливаний кровезам., инфуз.р-ров: 1) с пластиковым шипом, 2)фасовка 500 штук в коробке, |  | штука | 10000 | 5,50 |
| 8 | Система для крови и кровезаменителей : 1) одноразовая для в/в вливаний кровезам., инфуз.р-ров, переливания крови из полимерных контейнеров или бутылок 2) с инъекц. иглой «Луер» 1,2x38 мм 3) с совмещенной полимерной иглой к бутылке и полимерному контейнеру 4)фасовка 180 штук в коробке |  | штука | 3600 | 12,60 |