Приложение 3

к извещению

о проведению запроса котировок

от 25.11.2008 г. № 1

Техническое заданиЕ

Общие требования:

I. Победитель запроса котировок обязан:

1. Предоставить действующую лицензию на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающей в себя виды работ, подлежащие выполнению по контракту. Победитель запроса котировок вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков при наличии в своей лицензии на осуществление деятельности  функций генерального подрядчика.

В этом  случае, победитель запроса котировок должен предоставить при заключении контракта копии  действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд и согласие субподрядчиков с передачей объема работ. При этом всю ответственность за выполняемые субподрядчиками работы несет Подрядчик.

2. Выполнить работы по текущему ремонту запасного выхода и подсобных помещений.

3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории от начала работ до завершения.

5. Обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного мусора, содержать территорию ремонтируемого объекта в чистоте.

II. Срок выполнения работ – не более 14 календарных дней после подписания муниципального контракта.

III. Место выполнения работ: Пермский край, 614036, г. Пермь, ул. Д.Давыдова, 13.

IV. Срок предоставления гарантии качества работ – 24 месяца в объеме 100%.

V. Сметная стоимость работ (цена контракта) формируется по сборникам территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Пермском крае с индексацией цен 2001 года на текущий период, согласно техническому заданию заказчика.

Стоимость всех применяемых материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов работ, расчеты дополнительных удорожаний не принимаются.

Сметная стоимость (цена контракта) должна включать стоимость работ и материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, транспортные и прочие расходы.

На этапе заключения муниципального контракта участник размещения заказа, с которым заключается контракт, должен предоставить локальный сметный расчет, составленный в соответствии с указанным порядком формирования цены контракта без изменения объемов работ и материалов.

В случае непредставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, при заключении муниципального контракта:

- своей действующей лицензии на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающей в себя виды работ, подлежащие выполнению по контракту,

- а также в случае привлечения субподрядчиков - копий действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд, и согласие субподрядчиков с передачей объема работ

такой участник размещения заказа будет считаться непредставившим заказчику подписанный контракт в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, и уклонившимся  от заключения контракта.

Текущий ремонт запасного выхода и подсобных помещений.

Основные объемы работ согласно проекту.

| 1 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 0,2 |
| 3 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,49 |
| 4 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,447 |
| 5 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,49 |
| 6 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,49 |
| 7 | тер15-01-047-15 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0,335 |
| 8 | сцм-101-2414-101 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 33,5 |
| 9 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,049 |
| 10 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 |
| 11 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,5 |
| 12 | СЦМ-201-9316-1 | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 2,5 |
| 13 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
| 14 | ТЕРм08-03-591-03 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,04 |
| 15 | ТЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,01 |
| 16 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,5 |
| 17 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 1 |
| 18 | СЦМ-500-9011 | Выключатели | шт | 4 |
| 19 | СЦМ-507-9001 | Провод | м | 50 |
| 20 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,335 |
| 21 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,335 |
| 22 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 0,5 |
| 23 | СЦЭМ-40-0052 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 0,5 |