Гранд-СМЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р15-01- 50-04 | Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовк и | 0.9 | 7412.49 | 2175,76 | 42,22 | 1.09 | 6671,24 | 1958,18 | .18 | 0,98 | 166,47 | 149,82 | 0,58 | 0,52 |
| ) | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонт ированно й поверхнос ти | 0,051 | 6260,82 | 4275.35 | 4,12 |  | 319.3 | 218,04 | 0,21 |  | 323,4 | 16.49 |  |  |
| 10 | ТЕР15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: пол и вин ил ацетатная | 100м2 окрашива емой поверхнос ти | 0.22 | 49.1,07 | 89,1 | 4,36 |  | 108.48 | 19.6 | 0,96 |  | 6,74 | 1,48 | 0,05 | 0,01 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦШ-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 0,8 | 8,04 |  |  |  | 6,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦПЗ-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км класс груза 1 | 1 т | 0,8 | 22,7 |  | 22,7 |  | 18,16 |  | IS,16 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 83101,8 | 5833,67 | 560.24 | 82,21 |  | 468,01 |  | 8,7 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 373370,17 | 35608,73 | 2163,26 | 501,81 |  | 468,01 |  | 8,7 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433, ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз, 1-7, 9, 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 290180,95 | 29775,05 | 1538,46 | 419,6 |  |  |  |  |
| П3=4,555; ОЗП=4,555; ЭМ=4,555; ЗПМ=4,555; МАТ=4,555 (Поз. 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,42 |  | 64.56 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32246,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 36110,54) (Поз. 1-7, 9, 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32246,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18055,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 36110,54) (Поз. 1-7,9,8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18055,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 20546,42 |  |  |  |  | 114,07 |  | 4,68 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 331749,89 |  |  |  |  | 122,79 |  | 3,3 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8115.83 |  |  |  |  | 17,39 |  | 0,05 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13276,08 |  |  |  |  | 62,46 |  | 0,14 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 49871,93 |  |  |  |  | 151,3 |  | 0,53 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 423672,16 |  |  |  |  | 468,01 |  | 8,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 135598.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2163,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36110,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32246,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18055,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 1 8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 76260,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 499933,15 |  |  |  |  | 468,01 |  | 8,7 |

1

Страница 2