ИЗВЕЩЕНИЕ № 20 от «25» ноября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на общестроительные работы по устройству проемов с приямками  в тренажерном зале МОУ «Гимназия № 33».

Заказчик: МОУ «Гимназия № 33».

Почтовый адрес: 614007, Пермь, ул. Н.Островского,68, приемная директора гимназии.

Электронная почта: E-mail:_school33@bk.ru.

Ответственный исполнитель: Шитова Татьяна Вячеславовна  телефон/факс 262-85-11 .

МОУ «Гимназия № 33» предусматривает осуществить за счет средств бюджета Пермского края способом запроса котировок следующий товар:  на общестроительные работы по устройству проемов с приямками  в тренажерном зале

Техническое задание

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Приямки , 2шт. |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,01 |
| 2 | ТЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,35 |
| 3 | ТЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,1 |
| 4 | ТЕР06-01-015-10 | Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок(С-1) | 1 т | 0,0883 |
| 5 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,46 |
| 6 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1 |
| 7 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 | 100 м2 стяжки | 0,1 |
| 8 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг(Зд-1) | 1 т | 0,0208 |
| 9 | ТЕР07-01-044-01 | Установка арматуры и закладных для крепления кладки | 1 т стальных элементов | 0,3854 |
| 10 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций(С-2, С-3, П-1, ф14А1,ф16А1) | 1 т металлических изделий | 0,1927 |
| 11 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг(труба ф57) | 1 т | 0,0058 |
| 12 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 7,4 |
| 13 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков(РМ-1) | 1 т металлических изделий | 0,0759 |
| 14 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 15 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Окраска за 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 16 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0237 |
| 17 | ТЕРм38-01-004-08 | Изготовление лестницы | 1 т конструкций | 0,0237 |
| 18 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 19 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Окраска за 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 20 | ТЕР08-02-016-02 | Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича(к сваям) | 100 м2 стенок | 0,07 |
| 21 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3 |
| 22 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 23 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 10 |
| 24 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,1 |
| 25 | ТЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,016 |
| 26 | ТЕР27-06-021-08 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-8 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До 50мм ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0,016 |
| Раздел 2 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР46-03-011-03 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0,1 |
| 28 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,0994 |
| 29 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,08 |
| 30 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 31 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Окраска за 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 32 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,96 |
| 33 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,72 |
| 34 | ТЕР15-02-036-02 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,006 |
| 35 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,01 |
| 36 | ТЕР15-02-037-01 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,01 |
| 37 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,018 |
| 38 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0288 |
| 39 | СЦМ-203-9095-111 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 2,88 |
| 40 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство сливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,004 |

Максимальная цена контракта –162 000, 00 рублей.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством)

Сроки гарантии на выполненные работы не менее 700  дней и не более 1800 дней

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): МОУ «Гимназия  № 33», г.Пермь, ул.Н.Островского,68

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 45 дней с момента подписания контракта

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств, окончательный расчет в течение 20 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 в письменной форме или в форме электронного документа по вышеуказанному адресу до 16 часов 00 минут  «02» декабря 2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом 03.12.08г.

Срок подписания контракта с победителем в проведении запроса котировок устанавливается с 08.10.08г. по 23.12.08г.

,

Директор МОУ «Гимназия № 33»                                                                        Н.Я.Мельчакова

МП