Приложение № 2

## Техническое задание на поставку оборудования для  медицинского кабинета

## в  МОУ “СОШ №34”

## ул. Маяковского, 33, Дзержинского района г. Перми

|  | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол медицинский инструментальный двухполочный (стекло-металл/нержав.) | шт | 2 |
| 2 | Шкаф медицинский 2-х створчатый (низ - металл, верх - стекло) | шт | ## 2 |
| 3 | Аппарат «Рота» осветитель таблиц зрения с таблицами для определения остроты зрения | ## шт | 1 |
| 4 | Тонометр UA -668 (667) автомат или эквивалент | ## шт | 1 |
| 5 | Стетоскоп SРIRIT CK – S601 или эквивалент | ## шт | 1 |
| 6 | Холодильник размером 500х500х800 мм | ## шт | 1 |
| 7 | Шкаф закрытого типа с двумя полками размер 400х400х1500 мм | ## шт | 1 |
| 8 | Шкаф комбинированный закрытого типа размер 1200х540х1900мм Состоит из двух секций: - Секция для верхней одежды шириной 600 - 500мм; - Секция с полками для хранения документов шириной 600 - 700 мм | ## шт | 1 |
| 9 | Стул «ИЗО» из кожзаменителя или эквивалент | ## шт | 4 |
| 10 | Стол письменный однотумбовый | ## шт | 3 |
| 11 | Ширма медицинская 3-х створчатая ПВХ | ## шт | 1 |
| 12 | Облучатель ОРКУ кварц настольный на одно место «Солнышко» или эквивалент | ## шт | 1 |
| 13 | Тумба под Облучатель | ## шт | 1 |
| 14 | Облучатель ОРБН 2х15 «Кама» переносной или эквивалент | ## шт | 1 |
| 15 | Ведро с педальной крышкой для медицинского кабинета | ## шт | 2 |
| 16 | Закрытый шкаф для хранения чистой посуды с тремя полками и распашными дверками из нержавеющей стали для кухни, размером 1200х600х1900 | шт | ## 1 |
| 17 | Стеллаж открытого типа для хранения уборочного инвентаря металлический с тремя полками 1000х450х1800мм | ## шт | 2 |