Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 36 от «27» ноября 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Тип, модель или эквивалент | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол лабораторный с вытяжной установкой с раковиной, конструкционное заполнение химически-стойкий пластик, мойка, кран, вентилятор с фланцем Ø120 мм. для подсоединения к вентиляционной системе, светильник, розетки и выключатели. Подвижный экран из стекла. Размеры 1000х735х2060 мм. Цвет – серый. | ШВ-2 (согласно каталогу медицинской и лабораторной мебели ООО "Айболит 2000") | 1 |
| 2 | Шкаф медицинский. Корпус ЛДСП. Верхняя часть - двери из стекла отделанного аллюминием, полки ДСП. В нижней части - дверца и выдвижные ящики. размеры 900х430х1870. Цвет – серый. | ШМ 2.02. (согласно каталогу медицинской и лабораторной мебели ООО "Айболит 2000") | 2 |
| 3 | Стол однотумбовый. Корпус ЛДСП, поставляется в разобранном виде, размеры 1300х600х760 мм. Цвет –серый. | СКВ-1 (согласно каталогу медицинской и лабораторной мебели ООО "Айболит 2000") | 10 |
| 4 | Кресло г/лифт с подлокотниками. Основание - пластиковые пятилучие на колесах, сидение и спинка покрыты черным кож.заменителем. Цвет – черный. | - | 9 |
| 5 | Стул. Металлический каркас покрыт черной порошковой эмалью, сиденье и спинка покрыты черным кож.заменителем, размеры 432х410х805 мм. Цвет – черный. | - | 6 |
| 6 | Тумба. Корпус ЛДСП. С правой стороны – дверка. С левой стороны – четыре выдвижных ящика. Размеры 900х530х940 мм. Цвет – серый. | Т2.02 (согласно каталогу медицинской и лабораторной мебели ООО "Айболит 2000") | 3 |
| 7 | Стол лабораторный. Заполнение: химически-стойкий пластик, столешница из пластика, размеры 1200х600х850 мм. Цвет – серый. | СЛ-1-1200 (согласно каталогу медицинской и лабораторной мебели ООО "Айболит 2000") | 3 |
| 8 | Тумбочка медицинская. Корпус ЛДСП, три выдвижных ящика, размеры 435х470х725 мм. Цвет – серый. | ТМП-01.2 (согласно каталогу медицинской и лабораторной мебели ООО "Айболит 2000") | 1 |
| 9 | Тумбочка медицинская. Корпус ЛДСП, один выдвижной ящик, дверка, размеры 435х470х725 мм. Цвет – серый. | ТМП-01.4 (согласно каталогу медицинской и лабораторной мебели ООО "Айболит 2000") | 2 |
| 10 | Столик процедурный передвижной. Каркас - стальная труба с полимерно-порошковым покрытием, 2-х полочный, полки - стекло, размеры 640х420х890 мм. Цвет – серый. | - | 1 |
| 11 | Шкаф. Корпус ЛДСП, 2-х секционный, две дверки. Размеры 450х430х1870 мм. Цвет – серый. | Ш1.03 (согласно каталогу медицинской и лабораторной мебели ООО "Айболит 2000") | 1 |
| 12 | Стол лабораторный с надстройкой. Заполнение химически-стойкий пластик, размеры 1200х600х1700 мм. Цвет – серый. | СЛ-1Н (согласно каталогу медицинской и лабораторной мебели ООО "Айболит 2000") | 2 |
| 13 | Стол лабораторный с мойкой. Заполнение химически-стойкий пластик. Оснащение: двойная мойка из полированной нержавеющей стали, сифон, смеситель. Размеры 1260х655х850 мм. Цвет – серый. | СТМ-2/1 (согласно каталогу медицинской и лабораторной мебели ООО "Айболит 2000") | 1 |
| 14 | Стол лабораторный с мойкой. Заполнение химически-стойкий пластик. Оснащение: одинарная мойка из полированной нержавеющей стали, сифон, смеситель мойка с платформой, размеры 855х655х850 мм. Цвет – серый. | СТМ-1/1 (согласно каталогу медицинской и лабораторной мебели ООО "Айболит 2000") | 3 |
| 15 | Кушетка медицинская физиотерапевтическая. основание выполнено из дерева хвойных пород, лежак - ЛДСП, поролон, кож.заменитель, регулируемый подголовник, размеры 1970х660х540 мм. Цвет – белый. | - | 5 |
| 16 | Тумбочка медицинская на колесиках. Корпус ЛДСП, ниша, дверка, размеры 465х480х600 мм. Цвет – серый. |  | 19 |

И. о. главного врача МУЗ «ГКП № 4»                                                                       Е. Н. Богданова