Приложение № 2

К Извещению о проведении

запроса котировок № 12 от «27» ноября 2008 г.

Техническое задание

на установку оконных блоков из ПХВ в МОУ «ООШ №73» г. Перми

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов в оконных с подоконными досками | 25,6 кв.м. |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью более 2 кв.м., двухстворчатые | 35,6 кв.м. |
| 3. | Блоки оконные пластиковые двухстворчатые открывающиеся площадью более 2 кв.м. | 35,6 кв.м. |
| 4. | Установка подоконных досок ПХВ: в каменных стенах толщиной более 0,5 м. | 21,3 м.п. |
| 5. | Плиты подоконные пластиковые Альфа-профиль, длиной 6 метров, шириной 500 мм (Россия) | 21,3 м.п. |
| 6. | Облицовка откосов пластиком | 29,8 кв.м. |
| 7. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 38,4 кв.м. |
| 8. | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м. | 21,3 кв.м |
| 9. | Вывоз мусора: погрузка мусора с вывозом. | 0,64 т.н. |

Максимальная контрактная стоимость 195 815  рублей