Техническое задание

на текущий ремонт душевых комнат

в группах спального корпуса

| №№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Новый раздел |  |  |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,208 |
| 2. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм Обоснование коэффициента: Новый коэффициент М=0 | 100 м трубопровода | 1,208 |
| 3. | Трубы полипропиленовые PPRC тип 3, РN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 10,86 |
| 4. | Скобы диам. 20 мм | Шт. | 24 |
| 5. | Угольники 90, диам. 20 мм | Шт | 148 |
| 6. | Тройники диам. 20 мм | Шт | 48 |
| 7. | Муфты диам. 20 мм | Шт | 48 |
| 8. | Опора 20мм | Шт | 216 |
| 9. | Муфта комбинированная (наружн. Резьба), 20мм х 1/2* | Шт | 48 |
| 10. | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20мм х 1/2* | Шт | 18 |
| 11. | Угольник комбинированный с креплением (внутр.резьба), 20мм х 1/2* | Шт | 22 |
| 12. | Угольник комбинированный (наружн.резьба), 20мм х 1/2* | Шт | 8 |
| 13. | Кран шаровой В-В размером 1/2 | Шт | 16 |
| 14. | Подводки гибкие армированные резиновые 500 м | Шт | 16 |
| 15. | Демонтаж санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,16 |
| 16. | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 1,6 |
| 17. | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,08 |
| 18. | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,8 |
| 19. | Трубы стальные сварные водогазопроводные черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8мм (подставка для душевых поддонов) | М | 32 |
| 20. | Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами | 10 комплектов | 0,8 |
| 21. | Душевая кабина | Шт | 8 |
| 22. | Смесители настенные | Комплект | 8 |
| 23. | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | Шт | 8 |
| 24. | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | Шт | 8 |
|  | Раздел 2. Канализация |  |  |
| 25. | Разборка трубопроводов их чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,85 |
| 26. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 м | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,072 |
| 27. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,85 |
| 28. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,072 |
| 29. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 30. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 31. | Смена санитарных приборов трапов диаметром до 50 мм | 100 приборов | 0,04 |
| 32. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 кв.см | 100 отверстий | 0,09 |

Составил:_________________________________________________